Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230- 23/2013			                  Krasnystaw, dnia 29 lipca 2013 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę sprzętu endoskopowego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje,                  że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu endoskopowego wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę zapisu wzoru umowy w zakresie §4 ust. 2 z: „płatna w ciągu … dni                  od daty otrzymania faktury” na: „płatna w ciągu … dni od daty wystawienia faktury”.                  W przypadku zgody na powyższe prosimy o odpowiednią modyfikację wzoru umowy.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że zostanie wystawiona jedna faktura VAT z terminem płatności zgodnie z harmonogramem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wystawi jedna fakturę VAT z terminem płatności zgodnym                                  z harmonogramem.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie możliwości kalkulacji rat w oparciu o – 35 równych rat plus ostatnia rata wyrównawcza. Nadmieniamy, iż w większości przypadków podzielenie wartości oferty na 36 równych rat jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość kalkulacji rat w oparciu o - 35 równych rat plus ostatnią ratę wyrównawczą.

Pytanie 4

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie: „Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek na koniec 2012 r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na koniec 2012 r. posiadał 290 łóżek.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu zamieszcza wymagane dokumenty.

Pytanie 7

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o wprowadzenie zapisu §4 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §4 ustęp 4 umowy i nadanie mu wymienionego brzmienia.

Pytanie 8

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „ Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o następującym brzmieniu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania rzeczy, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie przypadkowe uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Pytanie 9

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §12 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postepowania w postaci weksla in blanco?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 11

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 10 będzie pozytywna, prosimy Zamawiającego                                   o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających  z realizacji przedmiotowego postępowania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 13

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 12 będzie pozytywna, prosimy Zamawiającego                                   o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz wykonawcy zastaw rejestrowy, na ____________________ , czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego                                              w __________________ Krajowego Rejestru Zastawów. Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14

Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz miarkowanie kar umownych, prosimy o zmianę zapisów §6 ust. 2 wzoru umowy i nadanie brzmienia: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie

- wysokości 1% wartości brutto w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu §8 wzoru umowy poprzez jego wykreślenie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia                          w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy o modyfikację §12 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt V. Termin wykonania zamówienia oraz warunków umowy                 § 2 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu dostawy z 4 na 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu oraz myjki endoskopowej:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 miesięcznej gwarancji z opcją ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu, punkt 4, videogastroskopu, punkt 5 oraz myjki endoskopowej punkt 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy  nie wymagającej wymiany części do 5 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu                    (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu, punkt 5, videogastroskopu, punkt 6 oraz myjki endoskopowej punkt 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„Maksymalny czas naprawy wymagającej wymiany części – max. 14 dni roboczych od dnia przesłania urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu, punkt 6, videogastroskopu, punkt 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„ W sytuacji naprawy dłuższej niż 5 dni roboczych dostarczenie endoskopu zastępczego                        w ciągu 3 dni roboczych”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu, punkt 7, videogastroskopu, punkt 8 oraz myjki endoskopowej punkt 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą, o ile trwał dłużej niż 7 dni roboczych”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu, punkt 8, videogastroskopu, punkt 9 oraz myjki endoskopowej punkt 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Liczba napraw tego samego, istotnego elementu/podzespołu powodująca wymianę tego elementu/podzespołu na nowy – 3 naprawy”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego, Warunki serwisu i gwarancji videokolonoskopu, punkt 10, videogastroskopu, punkt 11 oraz myjki endoskopowej punkt 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostępności części zamiennych                               i wyposażenia przez okres 8 lat od daty dostawy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu rzecz, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić cenę. Przedmiot umowy stanie się własnością Zamawiającego                        w momencie uiszczenia ostatniej raty za dostarczony przedmiot umowy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy w przypadku uznania reklamacji za zasadną”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy warunków umowy § 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatnie ustępu                      o następującej treści: „W momencie opóźnienia w zapłacie kolejnych dwóch rat, całość należności jest natychmiast wymagalna”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2a), b) oraz § 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę                      na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,1% oraz z 5% na 1%?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu: „ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 3 krotnej reklamacji każdego z istotnych elementów urządzenia będącego przedmiotem umowy”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy warunków umowy § 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem banku finansującego Wykonawcę”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego                     nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przekształca się w spółkę prawa handlowego ani wobec niego nie została wszczęta likwidacja.

Pytanie 33

Dotyczy Załącznika nr 1: Zestawienie parametrów technicznych sprzętu endoskopowego Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy sprzętu endoskopowego renomowanej japońskiej marki Pentax o poniższych parametrach, wyższych niż obecnie wymagane: Przypominamy że Zamawiający miał okazję testować sprzęt marki Pentax i wysoko ocenił jakość i walory użytkowe sprzętu.

| - VIDEOKOLONOSKOP Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry |  | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 | Kąt obserwacji 1400 |  | tak |  |  |  |  |
| 2 | Głębia ostrości 3-100 mm |  | tak |  |  |  |  |
| 3 | Średnica wziernika: 13,2 mm |  | tak |  |  |  |  |
| 4 | Długość robocza min. 1500 mm |  | tak |  |  |  |  |
| 5 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 13,2 mm |  | tak |  |  |  |  |
| 6 | Średnica kanału roboczego: 4,2 mm |  | tak |  |  |  |  |
| 7 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 1800 - w dół 1800 - w lewo 1600 - w prawo 1600 |  | tak |  |  |  |  |
| 8 | Videokolonoskop musi być kompatybilny z procesorem zamawianym. |  | tak |  |  |  |  |
| 9 | Manometryczny tester szczelności z niezależnym certyfikatem medycznym. |  | tak |  |  |  |  |
| - VIDEOGASTROSKOP Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… Lp.; Wymagane parametry; Wymagania graniczne; Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać. 1; Kąt obserwacji 1400; tak. 2; Głębia ostrości 5-100 mm; tak. 3; Średnica zewnętrzna wziernika: 9,8 mm; tak. 4; Długość robocza 1050 mm; tak. 5; Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: 9,8 mm; tak. 6; Średnica kanału roboczego: 2,8 mm; tak. 7; Kąt zagięcia końcówki endoskopu: - w górę 2100 - w dół 900 - w lewo 1000 - w prawo 1000; tak. 8; Videogastroskop musi być kompatybilny z procesorem zamawianym; tak. - PROCESOR WIZYJNY Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |
| Lp. |  | Wymagane parametry | # Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 |  | Przetwornik CCD „KOLOR” | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym | tak |  |  |  |  |
| 3 |  | Programowy wybór rodzaju oświetlenia: ksenon lub halogen | tak |  |  |  |  |
| 4 |  | Wyostrzanie obrazu | tak |  |  |  |  |
| 5 |  | Automatyczny balans bieli | tak |  |  |  |  |
| 6 |  | Wyjścia video: S-VHS;RGB;FBAS | tak |  |  |  |  |
| 7 |  | Edycja opisów na ekranie | tak |  |  |  |  |
| 8 |  | Zamrażanie obrazu | tak |  |  |  |  |
| 10 |  | Współpraca z endoskopami | tak |  |  |  |  |
| - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 |  | Źródło światła ksenon | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Moc oświetlenia 100 W | tak |  |  |  |  |
| 3 |  | Lampa zapasowa włączana automatycznie w momencie awarii lampy głównej | tak |  |  |  |  |
| 4 |  | Zapasowa lampa Typu LED 1W | tak |  |  |  |  |
| 5 |  | Wbudowana pompa powietrza regulowana stopniowa | tak |  |  |  |  |
| - MONITOR LCD Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 |  | Przekątna obrazu 19” | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Rozdzielczość obrazu SXGA | tak |  |  |  |  |
| 3 |  | Skala kontrastu 1500:1 | tak |  |  |  |  |
| 5 |  | Temperatura barw 6500K | tak |  |  |  |  |
| 6 |  | Sygnał wejścia: VGA, DVI, S-Video, Composite video | tak |  |  |  |  |
| 7 |  | Sygnał wyjścia: S-Video | tak |  |  |  |  |
| - WÓZEK ENDOSKOPOWY Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 |  | Podstawa jezdna z blokadą kół | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Zasilanie centralne wózka | tak |  |  |  |  |
| 3 |  | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak |  |  |  |  |
| 4 |  | Wieszak na dwa endoskopy | tak |  |  |  |  |
| 5 |  | Wykonany ze stali malowanej proszkowo | tak |  |  |  |  |
| - POMPA KOLONOSKOPOWA Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 |  | Płynna regulacja przepływu | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Sterowanie przepływu nożne lub z głowicy videoendoskopu | tak |  |  |  |  |
| 3 |  | Zbiornik na wodę 11 | tak |  |  |  |  |
| 4 |  | Pompa perystaltyczna | tak |  |  |  |  |
| - AUTOMATYCZNA MYJNIA ENDOSKOPOWA Model ………………………………………………………….. Producent ……………………………………………………… Kraj pochodzenia i rok produkcji …………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry. Podać zakresy i opisać |  |  |  |
| 1 |  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | tak |  |  |  |  |
| 2 |  | Myjnia na jeden endoskop | tak |  |  |  |  |
| 3 |  | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | tak |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne z użyciem detergentu - mycie zasadnicze - dezynfekcję chemiczną - płukanie - przedmuch kanałów | tak |  |  |  |  |
| 5 |  | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | tak |  |  |  |  |
| 6 |  | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | tak |  |  |  |  |
| 7 |  | Dozownik płynu detergentu | tak |  |  |  |  |
| 8 |  | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | tak |  |  |  |  |
| 9 |  | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | tak |  |  |  |  |
| 10 |  | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | tak |  |  |  |  |
| 11 |  | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej jednofazowej | tak |  |  |  |  |
| 12 |  | Posiada dodatkowy system filtracji | tak |  |  |  |  |
| 13 |  | Posiada lampę UV | tak |  |  |  |  |
| 14 |  | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | tak |  |  |  |  |
| 15 |  | Wbudowany tester szczelności endoskopu | tak |  |  |  |  |
| 16 |  | Drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji | tak |  |  |  |  |
| 17 |  | Autoryzowany serwis techniczny | tak |  |  |  |  |
| 18 |  | Zmiękczacz wody zraz z urządzeniem | tak |  |  |  |  |
| 19 |  | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów bez konieczności stosowania różnego typu adapterów oprócz testera szczelności | tak |  |  |  |  |
| 20 |  | Bezpłatny zestaw startowy środków myjących i dezynfekcyjnych na 100 cykli | tak |  |  |  |  |
| 21 |  | Możliwość użytkowania środków myjących i dezynfekcyj - nych różnych producentów – podać wykaz | tak |  |  |  |  |

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 34

Dot. videogastroskop pkt 2. Czy Zamawiający dopuści  głębię ostrości 5-100 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dot. videogastroskop pkt 4. Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 1100 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dot. monitor LCD pkt. 6. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu sygnału wejścia PC-LINK?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający rezygnuje z wymienionego wymogu.