Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 34/2013	        Krasnystaw, dnia 23 grudnia 2013r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na   dostawę produktów leczniczych i gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  prostuje błędny zapis w zmienionej odpowiedzi do pytania Nr 1 udzielonej w dniu 23.12.2013r.

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie  Nr 276, 277, 278 paski do glukometrów o następujących parametrach:

- zakres oznaczenia 10 – 900 mg

- pomiar dokonywany z krwi kapilarnej

- mała wielkość próbki do 0,7 µl

- krótki czas pomiaru do 7 sek.

- auto – coding

- automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej  do paska

- dokładność pomiaru zgodna z normą ISO 15197:2003

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata