Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

## 22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

## tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

## www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy: OR-ZP/230-34/13	                                  Krasnystaw, dnia 28 stycznia 2014r.

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

NA   DOSTAWĘ   PRODUKTÓW  LECZNICZYCH

I  GAZÓW  MEDYCZNYCH

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych i gazów medycznych wpłynęło pismo firmy PGF URTICA określone jak „zażalenie” w sprawie odrzucenia oferty w Pakiecie nr 276, 277 i 278. Firma PGF URTICA nie zgadza się z uzasadnieniem odrzucenia ich oferty twierdząc, że oferowane paski testowe posiadają system auto-coding, co wynika z załączonych dokumentów.

Zamawiający po powtórnej ocenie oferty w Pakiecie 276, 277 i 278 stwierdził, że w dołączonej instrukcji obsługi znajduje się informacja, że oferowane paski posiadają system auto-coding. Jednakże system ten wymaga, aby przed każdym badaniem sprawdzać czy numer autokodu na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu nadrukowanemu na fiolce pasków testowych. Dopiero gdy kody są identyczne  możliwe jest  wykonania badania. Są to dodatkowe czynności utrudniające i przedłużające w czasie badanie kilkudziesięciu pacjentów w warunkach szpitalnych.

W związku z tym, że Zamawiający niezbyt precyzyjne opisał przedmiot zamówienia w zakresie wymagań i otrzymał najkorzystniejszą ofertę obejmującą inny asortyment niż oczekiwał  postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy poprzez naruszenie przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 ustawy P.z.p.

W tym stanie rzeczy Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu Nr 276, 277 i 278 na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 7 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 ze zm.)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Mateja