Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 34/2013		            Krasnystaw, dnia 23 grudnia 2013r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na   dostawę produktów leczniczych i gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że                                     w postępowaniu na dostawę produktów leczniczych i gazów medycznych zmienił odpowiedź na pytanie Nr 1 w odpowiedziach udzielonych w dniu 19.12.2013r.

Pytanie 1.

Pakiet 276, 277, 278. Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi będące zastrzeżonymi znakami towarowymi – ze względu na kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis ogranicza konkurencję asortymentową wskazując konkretnych producentów zamawianych pasków. Prosimy aby Zamawiający kierując się odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29) dopuścił do udziału w przetargu nowoczesne, konkurencyjne paski testowe, łączące w sobie zalety pasków wymienionych w SIWZ:  zakres oznaczenia 10-900mg/dl, pomiar dokonywany z krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej, mała wielkość próbki 0,5ul, krótki czas pomiaru 5s, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej nie zwiększy zapotrzebowania Zamawiającego i spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez Zamawiającego i jeszcze lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi. Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie  Nr 276, 277, 278 paski do glukometrów o następujących parametrach:

- zakres oznaczenia 10 – 900 mg

- pomiar dokonywany z krwi kapilarnej

- mała wielkość próbki 0,7 µl

- krótki czas pomiaru do 7 sek.

- auto – coding

- automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej  do paska

- dokładność pomiaru zgodna z normą ISO 15197:2003

- opakowanie x 50 szt.

- dodatkowo wymagane jest nieodpłatne dostarczenie glukometrów, po 10 szt. w każdym   pakiecie, roztworu kontrolnego niezbędnego do okresowego badania prawidłowości wskazań   glukometrów, przeszkolenia personelu w zakresie ich obsługi oraz zapewnienia serwisu w    trakcie trwania umowy.

W związku z powyższym do oferty należy dołączyć materiały informacyjne potwierdzające spełnienie powyższych wymagań

Ponadto Zamawiający  uzupełnia SIWZ w Rozdziale III poprzez dopisanie pkt 13:

13. Zamawiający wymaga aby  Wykonawca dostarczył w wersji elektronicznej wraz z podpisaną umową aktualne świadectwa rejestracji leku oraz karty charakterystyki oferowanych produktów

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata