## Arkusz1
...................................... (pieczęć Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
PŁYNY I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Rodzaj | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent
1 | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym | worek | 100
2 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72mm, opak.`100szt. | opak. | 2
3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 11,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o dł. 15cm, 20cm, 24cm | szt. | 30
4 | Wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5 l o składzie elektrolitowym: - potas 2 lub 4 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l - magnez 0,75/1 mmol/l (w zależności od potrzeb) - fosforany 0 /1,25 mmol/l (w zależnosci od potrzeb) | worek | 2000
5 | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny o średnicy 13,5 Fr z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym o dł.15cm, 20cm, 24cm | szt. | 20
6 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: - zmodyfikowanej kasety integrujacej 5 drenów: tętniczego, żylnego, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem) - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow.dyfuzyjnej 1,8m² - drenu dializatu | zest. | 50
7 | 4% cytrynian sodu w workach po 1000ml | worek | 1000
8 | Zestaw do ciągłej hemodiafitracji żylno-żylnej składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów: - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,4m² - kasety integrującej dreny krwi z drenem fitracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu - drenu substytucyjnego z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski) - drenu dializatu z przyłączami wlotowymi typu Safe Losk, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen | zest. | 20
9 | Wodorowęglanowyplyn do hemofiltracji buforowany glukozą w stężeniu fizjologicznym 5,55mmol/l o różnych stężeniach potasu. Opakowanie - 5 l worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): - typu Luer Lock - typu Safe Lock oraz - port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu Sład elektrolitowy: - sód 140 mmol/l - potas 0/2/3/4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - wapń 1,5 mmol/l - magnez 0,5 mmol/l - dwuwęglany 35 mmol/l - chlorki 109/111/112/113 mmol/l (w zależności od potrzeb) | worek | 600
10 | Środek farmakologiczny do zabezpieczenia wkłucia głębokiego typu Dura-Lock c (46,7% cytrynian) | szt. | 80
11 | Strzykawki 50 ml z gumowym tłokiem | szt. | 200
12 | Rozdzielacz 2 x 4: łącznik umożliwiający jednoczasowe podłączenie 4 worków z płynem dializacyjnym | szt. | 10
Oświadczam, że oferowane przez mnie wyroby spełniają wszystkie wymagania opisane wyżej
....................................... (Miejscowość, data) |  |  |  |  | .......................................................................... (podpis i pieczęć Wykonawcy)