## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w KrasnymstawieA

## 22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

## tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

## www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Nr OR-ZP/ 230 - 28 /2013                                                Krasnystaw, dnia 1października 2013r.

Oferenci biorący udział w postępowaniu konkursowym

na wykonywanie badań diagnostycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu konkursowym na usługi radiologii  wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Przyjmujący zamówienie prosi o wydłużenie czasu oczekiwania na opis badania pilne (Cito) z 1,5 godz. do 3 godzin od chwili otrzymania danych?

Uzasadnienie: W skład badań pilnych (zagrożenie życia) wchodzą badania min. urazy wielonarządowe. Opis diagnostyczny takiego badania nie jest możliwy do zrealizowania w przeciągu 1,5 godziny.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia dopuszcza wydłużenie  oczekiwania na opis badań na cito w zakresie urazów wielonarządowych do 3 godzin.

Pytanie 2

Przyjmujący  zamówienie prosi o podanie rodzaju badań TK jakie są wykonywane w Pracowni Udzielającego zamówienia?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia wykonuje następujące badania:

- TK – badanie głowy bez środka kontrastowego

- TK – badanie głowy bez i ze środkiem kontrastowym

- TK – badanie inne okolicy anatomicznej bez środka kontrastowego

- TK – badanie inne okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym

- TK – badanie dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i ze środkiem

kontrastowym

Pytanie 3

Czy Udzielający zamówienia wykonuje badania TK u dzieci (noworodków, niemowląt), jeśli tak to jakiego typu są to badania i jaka liczba?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wykonuje badań TK u dzieci.

Pytanie 4

Czy badania pilne (cito) u dzieci będą stanowić przedmiot konkursu?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia nie wykonuje badań TK u dzieci.

Pytanie 5

Jaki procent całości wolumenu będą stanowić będą badania planowe a jaki pilne (cito)

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość wykonywanych badań podana została w Uwadze do pkt 2 Warunków dodatkowych Rozdziału III SIWZ i wynosi ok. 2 000 badań, z czego badania pilne (cito) stanowią ok 10% całości.

Pytanie 6

Jakim aparatem TK dysponuje Udzielający zamówienia? Kto jest dostawcą?

Odpowiedź:

Tomograf komputerow Somatom Emotion Duo firmy SIEMENS.

Pytanie 7

Jakim łączem internetowym dysponuje Zamawiający? Prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia dysponuje łączem internetowym ze stałym adresem IP o przepustowości przynajmniej download 0 30 Mbps, upload – 15 mbps.

Pytanie 8

Czy w Zakładzie Diagnostyki (Pracownia TK) dostępny jest skaner umożliwiający przesłanie skierowania drogą elektroniczną (skierowanie razem z obrazami zapisane w formacie DICOM)?  Odpowiedź:

Udzielający zamówienia posiada w Pracowni TK skaner płaski umożliwaiający skanowanie dokumentów w max formacie A4 do plikow typu jpeg, pdf, tiff i przesyłanie tych plików drogą elektroniczną. Obrazy badań w formacie DICOM mogą być tylko wysyłane z aparatu - tomografu komputerowego na serwery typu PACS.

Pytanie 9

Przyjmujący zamówienie prosi o doprecyzowanie kwestii dokonania integracji Systemów Informatycznych. Czy Udzielający zamówienia wyraża zgodę na udział w kosztach związanych z integracją?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia dysponuje systemem klasy HIS „ESKULAP” autorstwa Politechniki Poznańskiej wdrożonym przez SI Alma sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz systemami klasy RIS i PACS autorstwa Alteris S.A. z siedzibą w Katowicach, wdrożonymi przez autora. Oczekujemy integracji umożliwiającej wystawianie skierowań na badania TK z poziomu systemów HIS i RIS. Obrazy badań w formacie DICOM powinny znajdować się także na serwerze PACS w celu późniejszego ich udostępniania w systemie HIS i RIS. Opisy badań powinny trafić do systemu RIS a następnie do HIS. Nie wyrażamy zgody na udział w kosztach związanych z integracją.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza za równorzędne z przesyłaniem oryginałów opisów badań przesyłanie oryginałów wyników badań autoryzowanych w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiedź:

Tak, Udzielający zamówienia dopuszcza przesyłanie oryginałów badań w formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza wysyłanie oryginałów opisów badań 1 raz w miesiącu na adres Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Udzielający zamówienia dopuszcza wysyłanie oryginałów opisów badań 1 raz w miesiącu.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do telefonicznego informowania lekarza Wykonawcy o wykonywaniu badania w trybie pilnym” Zapis te ułatwi poprawne wykonywanie usługi zwłaszcza w trybie dyżurowym, nocnym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopisuje pkt 5 w §2  projektu umowy:

5. „Udzielający zamówienia zobowiązany jest każdorazowo do telefonicznego informowania lekarza Przyjmującego zamówienie o wykonywaniu badania w trybie pilnym”

Pytanie 13

Czy Udzielający zamówienia zapewni komputer PC z systemem Windows CP wyposażony w skaner płaski dokumentów?

Odpowiedź:

Udzielający zamówienia zapewni komputer PC z systemem Windows 7 Professional 32bit wyposażony w skaner płaski, zaś system Windows XP możemy udostępnić w formie Windows CP Mode.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe o przepustowości nie mniejszej niż 1 Mbit/s w kierunku wychodzącym i zewnętrzny stały numer IP?

Odpowiedź:

Tak, Udzielający zamówienia zapewni stałe łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s, lecz stały numer IP nie będzie tylko do wyłączności Przyjmującego zamówienie.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny

mgr Piotr Matej