………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

PAKIET 3

Dostawa odczynników do obsługi analizatora biochemicznego Integra 400 plus będącego własnością Zamawiającego oraz dzierżawa dodatkowego analizatora zastępczego

- Wymagany termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy.

- Odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, nie zawierające cyjanku.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (tj. odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator     pochodziły od tego samego producenta.

- Wykonawca zapewni udział w kontroli międzynarodowej.

- Wykonawca zapewni 1 raz w roku bezpłatny przegląd techniczny analizatora biochemicznego będącego własnością Zamawiającego.

- W ramach umowy Wykonawca bezpłatnie wyposaży pracownię biochemii w:

- stację uzdatniania wody do analizatora biochemicznego Integra 400 plus z bezpłatną eksploatacją,

- chłodnię o pojemności co najmniej 200 litrów celem zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania odczynników i pozostałego asortymentu,

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd.

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Glukoza | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bilirubina całkowita | 8 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Bilirubina bezpośrednia | 7 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AST | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ALT | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Kinaza keratynowa - CK | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Mocznik | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Kreatynina | 14 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Kwas moczowy | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Białko całkowite | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Albumina | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Białko ostrej fazy CRP | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Amylaza | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Lipaza | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Cholesterol całkowity | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | HDL - cholesterol | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | LDL - cholesterol | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Trójglicerydy | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Fosfataza zasadowa ALP | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | GGTP | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Dehydrogenaza mleczanowa | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Żelazo całkowite | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Wapń całkowity | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Sód | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Potas | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Chlorki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Mleczany | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Hemoglobina glikowana | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Białko w moczu i PMR | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | D-dimery | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odczynniki |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela B

Zestawienie kosztów innych akcesoriów (materiały zużywalne, kalibratory, kontrole)

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora dodatkowego zastępczego

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator pracujący na tych samych odczynnikach co Integra 400 plus | TAK |  |
| 2 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 3 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 min. | TAK |  |
| 4 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 7 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 8 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 9 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Cena czynszu miesięcznego NETTO | Stawka VAT | Cena czynszu miesięcznego BRUTTO | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy NETTO | Wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator dodatkowy zastępczy |  |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x |  |  |  |

Tabela E

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela D |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela E) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)