………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

PAKIET 8

Dostawa testów szybkich do wykonywania badań

- Wymagany termin ważności testów nie krótszy niż 12 miesięcy.

Tabela A

Zestawienie kosztów testów

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa testu | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kompletne zestawy testów do wykrywania krwi utajonej w kale Hb ludzkiej (bez diety) – czułość 10 ng/ml z kontrolą | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Rota / adenowirus test kasetkowy czułość i specyficzność w porównaniu do testu ELISA 100% | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | HIV test kasetkowy | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | HCV test kasetkowy | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | HBaAg test kasetkowy | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Clostridium toksyna A i B, test kasetkowy | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Clostridium antygen GDH test kasetkowy | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test ciążowy paskowy czułość 20-30 mlU/ml, pakowany pojedynczo | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Panel do wykrywania narkotyków 10-parametrowy | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Mononukleoza test kasetkowy | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Mikroalbumina test kasetkowy półilościowy <10/10-12/>12/>65 ug/ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem testy |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)