………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

PAKIET 1

Dostawa odczynników do wykonywania badań pilnych i chorób zakaźnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i chłodni

- Wymagany termin ważności odczynników nie krótszy niż  6 miesięcy.

- Odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, nie zawierające cyjanku.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego aparatu.

- Oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów                        i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę wykonywaną co najmniej 1 raz w roku wraz z dostawą materiałów kontrolnych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd.

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Troponina | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | D-dimer | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Prokalcytonina | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Toksoplazma IgM | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Toksoplazma IgG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Różyczka IgM | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Różyczka IgG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | HIV 4 gen | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem odczynniki |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela B

Zestawienie kosztów innych akcesoriów (materiały zużywalne, kalibratory, kontrole)

| L.p. | Nr katalogowy | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  | x | x | x | x |  |  |  |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy system do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną | TAK |  |
| 2 | Automatyczna krzywa kalibracyjna - w postaci kodu kreskowego | TAK |  |
| 3 | Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni | TAK |  |
| 4 | Optymalizacja kosztów oznaczania (jednakowy koszt dla pojedynczego oznaczenia i oznaczeń w serii) | TAK |  |
| 5 | Wszystkie oznaczenia wykonywane na jednym analizatorze | TAK |  |
| 6 | System nie wymagający codziennej obsługi (używania buforów, płynów płuczących, kalibracji, czyszczenia - stała gotowość do pracy aparatu | TAK |  |
| 7 | Wykluczenie możliwości kontaminacji (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) - system bezigłowy | TAK |  |
| 8 | Możliwość jednoczesnego oznaczania różnych parametrów dla tego samego pacjenta | TAK |  |
| 9 | Pojemność analizatora min. 12 testów | TAK |  |
| 10 | Kompletne zestawy odczynnikowe zawierające kalibratory i kontrole | TAK |  |
| 11 | Zminimalizowane czynności przy wykonywaniu testów do odwirowania krwi i odpipetowania odpowiedniej ilości surowicy | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 min. | TAK |  |
| 13 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 14 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 16 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 17 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 18 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |
| 19 | Wymagania dotyczące badań pilnych: - Troponina Oznaczenie ilościowe Zakres pomiarowy testu do 30 µg/l Czułość testu: 0,01 µg/l - D-dimer Oznaczenie ilościowe Zakres pomiarowy do 10 000 ng/ml (FEU) Czułość testu: 45 ng/ml (FEU) - Prokalcytonina Oznaczenie ilościowe Zakres pomiarowy do 200 ng/ml Czułość testu: 0,05 ng/ml | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Cena czynszu miesięcznego NETTO | Stawka VAT | Cena czynszu miesięcznego BRUTTO | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy NETTO | Wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Cena czynszu dzierżawy za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator |  |  |  |  |  |  |
| Chłodnia |  |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x |  |  |  |

Tabela E

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela D |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela E) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)