………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 5

Dostawa testów diagnostycznych lateksowych i odczynników

Wymagania:

- Termin ważności minimum 8 miesięcy licząc od daty dostawy.

- Zamawiający wymaga aby wymienione w pakiecie  surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella pochodziły od tego samego producenta.

- Probówki z buforem do przygotowania kału powinny być wykonane z łatwo łamliwego plastiku - poz. 3

- Każdy test zapakowany w osobne hermetyczne opakowanie z pochłaniaczem wilgoci - poz. 3,4.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą dołączy aktualne certyfikaty kontroli jakości oraz instrukcję wykonania testu, metodykę i interpretację wyników     w języku polskim.

Zestawienie kosztów testów i odczynników

| L.p. | Nazwa produktu i jego opis | Ilość produktu na okres 24 m-cy | Rodzaj /wielkość jednostki | Cena netto za 1 jednostkę (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 jednostkę (PLN) | Wartość netto na 24 m-ce (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto na 24 m-ce (PLN) | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy ASO latex - do jakościowego i półilościowego określania poziomu antystreptolizyny w ludzkiej surowicy. - zestaw kompletny zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole - butelki z zakraplaczem | 400 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy RF latex - do jakościowego i półilościowego określania czynników reumatoidalnych (RF) w ludzkiej surowicy. - zestaw kompletny zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole - butelki z zakraplaczem | 3200 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny - do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Rota i Adeno w próbkach kału - czułość i swoistość>99% | 600 testów | 1 test |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szybki jakościowy test paskowy immunochromatograficzny - do wykrywania przeciwciał (IgM i IgG) anty-Treponema pallidum w surowicy, osoczu lub krwi pełnej - czułość i swoistość>99% | 600 testów | 1 test |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Saszetki do wytwarzania atmosfery beztlenowej + torebki plastikowe | 120 sztuk | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wskaźnik atmosfery beztlenowej | 120 sztuk | 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella HM | 2 fiolki | fiolka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella AO | 2 fiolki | fiolka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella BO | 2 fiolki | fiolka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella CO | 2 fiolki | fiolka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Surowica do aglutynacji szkiełkowej Salmonella DO | 2 fiolki | fiolka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Osocze królicze liofilizowane do wykrywania koagulazy u gronkowców metodą probówkową | 100 fiolek | fiolka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Test lateksowy do oznaczania pneumokoków - szybki aglutynacyjny test do identyfikacji szczepów Streptococcus pneumoniae bezpośrednio z dodatnich próbek posiewów krwi i/lub wyizolowaniu na podłożu stałym - zestaw kompletny, zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole | 240 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test lateksowy do wykrywania antygenów bakteryjnych w surowicy, płynie mózgowo-rdzeniowym i innych płynach ustrojowych (Streptococcus gr. B, Haemophilus influenzae typu b, S. pneumoniae, Neisseria meningitidis A, C, Y, W135, N. meningitidis B/E.coli K10) - zestaw kompletny, zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole. | 120 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem testy i odczynniki |  | X | X | X | X | X |  |  |  | X |

Uwaga !

Wartość zamówienia za okres 24 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)