………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 1

Dostawa krążków antybiotykowych oraz krążków diagnostycznych do identyfikacji bakterii

Wymagania:

- Termin ważności krążków antybiotykowych i diagnostycznych minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.

- Krążki powinny być zgodne z rekomendacjami Zespołu roboczego ds. wprowadzania zaleceń EUCAST.

- Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielne, hermetycznie zamknięte opakowanie typu „blister” z pochłaniaczem wilgoci.                      Za blister Zamawiający uważa opakowanie wykonane z trwałego przezroczystego plastiku, zabezpieczone od spodu folią aluminiową lub plastikiem.

- Na opakowaniach wymagane są co najmniej następujące oznaczenia: nazwa antybiotyku, stężenie, data ważności i numer serii.

- Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć czytelny symbol antybiotyku i jego stężenie w µg zgodne z wytycznymi EUCAST, widoczne po obu stronach krążka.

- Krążki bibułowe antybiotykowe o średnicy 6mm, krążki diagnostyczne o średnicy 6 - 9 mm.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą załączy aktualne certyfikaty kontroli jakości krążków (kontrola przeprowadzona na szczepach wzorcowych                     z podanymi strefami zahamowania wzrostu (mm), oddzielnie dla każdego szczepu).

- Certyfikat na krążki powinien zawierać kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz metodyki wykonania testów za pomocą krążków diagnostycznych i opis interpretacji wyników w języku polskim.

- Krążki antybiotykowe przechowywane w temperaturze do + 80C powinny być stabilne przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc.

Tabela A

Zestawienie kosztów krążków antybiotykowych

| L.p. | Nazwa antybiotyku zawartego w krążku | Liczba krążków na okres 24 m-cy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 24 m-ce | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto na 24 m-ce (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto na 24 m-ce (PLN) | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampicylina AM 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ampicylina 2 µg | 1200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Amikacyna 30 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Amoksycylina 20 µg + kwas klawulanowy AMC 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ampicylina 10 µg z Sulbactamem SAM 10 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aztreonam 30 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cefotaxime CTX 30 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cefotaxime CTX 5 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cefepim FEP 30 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cefoksytyna FOX 30 µg | 3000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cefuroksym CXM 30 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ceftazydym CAZ 30 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ceftazydym CAZ 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ceftriaxon 30 µg | 1200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cefaleksyna 30 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cefadroksyl 30 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cefiksim 5 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cefopodoksym 10 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ceftarolina 5 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Chloramfenikol C 30 µg | 1200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ciprofloksacyna CIP 5 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Quinopristin – dalfopristin QD 15 µg | 600 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Doripenem DOR 10 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Erytromycyna E 15 µg | 3000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ertapenem 10 µg | 3000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fosfomycyna 200 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Gentamycyna 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Gentamycyna 30 µg | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Imipenem IPM 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Klindamycyna CC 2 µg | 3000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Linezolid 30 µg | 1200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Kwas fusydowy 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lewofloksacyna 5 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Moksifloksacyna 5 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Minocyklina 30 µg | 600 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Mecylinam 10 µg | 600 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Meropenem MEM 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Metronidazol 5 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Nalidixic acid 30 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Mupirocyna MUP 200 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Netylmycyna NET 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nitrofurantoina NF 300 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Norfloksacyna NOR 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Ofloksacyna OFX 5 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Optochina 5 µg | 4000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Streptomycyna S 300 µg | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Oksacylina OX 1 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Penicylina G P 1 IU (penicylina benzylowa) | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Penicylina V (fenoksymetylopenicylina) 10 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Piperacylina PIP 30 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Piperacylina/ Tazobactam (30/6) TZP 36 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rifampicyna 5 µg | 600 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Teikoplanina TEC 30 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Telitromycyna 15 µg | 100 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Tetracyklina Te 30 µg | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ticarcylina + kwas klawulanowy 75 + 10 µg TIM 85 µg | 200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Tigecyklina 15 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Tobramycyna 10 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sulfametoksazol/ Trimetoprim SXT 23,75/1.25 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ticarcylina 75 µg | 200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Trimetoprim 5 µg | 200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Vankomycyna 30 µg | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Temocylina 30 µg | 2000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Czyste krążki, jałowe bez antybiotyku | 1000 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem krążki antybiotykowe |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |

Tabela B

Zestawienie kosztów krążków diagnostycznych do identyfikacji bakterii

| L.p. | Nazwa krążka diagnostycznego i jego opis | Liczba krążków na okres 24 m-ce | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 24 m-ce | Cena netto za 1 opakowanie (PLN) | Staw ka VAT | Cena brutto za 1 opakowanie (PLN) | Wartość netto na 24 m-ce (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto na 24 m-ce (PLN) | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki z bacytracyną 0,04 - do identyfikacji Paciorkowców gr. A nasycone bacytracyną (0,04 jednostki bacytracyny w krążku) | 1500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki EF - do różnicowania E. Faecalis od E. faecium | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki diagnostyczne BC - do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki z nowobiocyną - do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus nasycone nowobiocyną | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki z furazolidonem - do różnicowania bakterii z rodzaju Staphylococcus od bakterii z rodzaju Micrococcus; nasycone furazolidonem | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki diagnostyczne BX - do identyfikacji pałeczek z rodzaju Haemophilus; nasycone czynnikiem X i bacytracyną (2 jednostki bacytracyny w krążku) | 200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki diagnostyczne BVX - do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus; wysycone bacytracyną B (5 jednostek bacytracyny w krążku) oraz czynnikiem X i czynnikiem V | 200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki diagnostyczne BV - do identyfikacji pałeczek z rodzaju Haemophilus; nasycone czynnikiem V i bacytracyną B (2 jednostki bacytracyny w krążku) | 200 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krążek z nitrocefiną (Cefinaza) - do szybkiego wykrywania enzymu ß-laktamazy w przypadku Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae oraz bakterii beztlenowych | 500 | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem krążki diagnostyczne |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X |

Tabela C

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 24 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 24 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 24 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela C) za okres 24 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)