## Arkusz1
...................................... (pieczęć Wykonawcy) | [6 empty] | Załącznik Nr 1
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl., Nr kat.
1. | Trzpień cementowy stawu biodrowego z głową bipolarną i głową wewnątrz metalową - trzpień prosty, wykonany z stopu tytanowego, standardowy i lateralizowany w 10 rozmiarach od 6,25 do 20 mm średnicy w najszerszym miejscu, konus 12/14 mm, z jednym wzdłużnym rowkiem i spłaszczonym bocznie dla lepszej antyrotacyjnej stabilnosci. Głowa bipolarna sferyczna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28mm w rozmiarach zewnętrznych w rozmiarach od 42mm do 62mm ze skokiem co 1mm | szt. | 30
2 | Trzpień cementowy stawu biodrowego z panewką politylenową i głową metalową - trzpień prosty, wykonany z stopu tytanowego, standardowy i lateralizowany w 10 rozmiarach od 6,25 do 20 mm średnicy w najszerszym miejscu, konus 12/14 mm, z jednym wzdłużnym wzdłużnym rowkiem i spłaszczonym bocznie dla lepszej antyrotacyjnej stabilności. Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44mm do 50mm, średnica wewnętrzna 28 lub 32mm, zaopatrzona w znacznik RTG, możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej z 10 stopniowym kołnierzem. Głowa wewnętrzna o średnicy 28mm lub 32mm wykonana ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki | szt. | 20
3 | Trzpień bezcementowy stawu biodrowego z głową bipolarną i głową wewnętrzną pokrytą okładziną ceramiczną TiN - trzpień bezcementowy (nie anatomiczny), standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu w 10 rozmiarach w następujących wersjach: - w części bliższej pokryty porowatym tytanem (umożliwiającym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty (pokryty hydroksyapatytem). Trzpień posiadajacy opcję w całości pokrytą HA i opcję cementową - wybór opcji śródoperacyjnie - wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentariu. Głowa bipolarna sferyczna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnetrznęj 28mm w rozmiarach od 42mm do 62mm ze skokiem co 1mm. Głowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu T i N o minimum czterech długościach w rozmiarach 28, 32, 36mm, stożek 12/14 | szt. | 20
4 | Trzpień bezcementowy stawu biodrowego z panewką bezcementową typu PRESS-FIT lub wkręcaną oraz głową pokrytą okładziną ceramiczną T i N - trzpień bezcementowy (nie anatomiczny), standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach w następujących wersjach: - w części bliższej pokryty porowatym tytanem (umożliwiającym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty (pokryty hydroksyapatytem). Trzpień posiadajacy opcję w całości pokrytą HA i opcję cementową - wybór opcji śródoperacyjnie - wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentariu. Panewka bezcementowa sferyczna z rozszerzeniem w wersji równikowej, napylanej z zewnatzr porowatym tytanem. Rozmiary zewnętrzne panewek od min. 46 do 68mm ze skokiem co 2 mm. Dostępne wersje z otworami na sruby stabilizujace (otwory muszą być fabrycznie zaślepione) z wersją bez otworową. W zestawie zaślepka na otwor montażowy [panewki lub panewka wkręcana z gwintem zlokalizowanym na obrzeżu wykonana ze stopu tytanu. W dnie panewki zaślepiony otwor, umozliwiajacay wypelnienie ndna panewki przeszczepami. Zaślepka do zamykania otworu w dnie w zestawie z panewka. Rozmiary zewnętrzne panewek od min. 46mm do 48mm ze skokiem co 2mm. Dostępne śruby do dodatkowej stabilizacji wykonane ze stopu tytanu o długościach od min. 15mm do 50mm ze skokiem co min. 15mm. wkładka z politylenu o srednicy wewnetrznej 28, 32 i 36 mm w wersji z okapem antyluksacyjnym 10 stopniowym i bez okapu. glowa ze stopu tytanu z powierzchnią ceramiczną typu T i N o min. 4 długościach w rozmiarach 28, 32, 36mm, stożek 12/14 | szt. | 30
5 | Trzpień bezcementowy stawu biodrowego z panewką bezcementową typu PRESS-FIT lub wkręcaną oraz głową pokrytą okładziną ceramiczną BILOX DELTA - trzpień bezcementowy (nie anatomiczny), standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu w 10 rozmiarach w następujących wersjach: - w części bliższej pokryty porowatym tytanem (umożliwiającym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty (pokryty hydroksyapatytem). Trzpień posiadajacy opcję w całości pokrytą HA i opcję cementową - wybór opcji śródoperacyjnie - wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentariu. Panewka bezcementowa sferyczna z rozszerzeniem w wersji równikowej, napylanej z zewnatrz porowatym tytanem. Rozmiary zewnętrzne panewek od min. 46 do 68mm ze skokiem co 2 mm. Dostępne wersje z otworami na śruby stabilizujace (otwory muszą być fabrycznie zaślepione) z wersją bez otworową. W zestawie zaślepka na otwor montażowy panewki lub panewka wkręcana z gwintem zlokalizowanym na obrzeżu wykonana ze stopu tytanu. W dnie panewki zaślepiony otwor, umożliwiający wypełnienie dna panewki przeszczepami. Zaślepka do zamykania otworu w dnie w zestawie z panewka. Rozmiary zewnętrzne panewek od min. 46mm do min.48mm ze skokiem co 2mm. Dostępne śruby do dodatkowej stabilizacji wykonane ze stopu tytanu o długościach od min. 15mm do min. 50mm ze skokiem co min. 15mm. Wkładka ceramiczna wykonana z materiału BIOLOX DELTA o średnicy wewnetrznej 32 i 36mm. Glowy ceramiczne o średnicy 32 i 36mm wykonane z materiału BIOLOX DELTA dostosowane do stożka 12/14, przeznaczone do artykulacji ceramika - ceramika i polietylen - ceramika | szt. | 5
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ……………………………………… (miejscowość, data) |  |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)
ZADANIE 2 ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl., Nr kat.
1 | Endoproteza kłykciowa, cementowa, pierwotna, tylnie zwiazana, modularna trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka polietylenowa) komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 8 rozmiarach (1,5; 2; 2,5; 3; 4N; 4; 5; 6) wieloosiowy, wykonany ze stopu CoCr w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu "mobile bearing) i "fixed bearing" | szt. | 8
2 | Komponent piszczelowy w 6 rozmiarach (2; 2,5; 3; 4; 5; 6) z wysoce polerowaną powierzchnią górną w opcji MB oraz FB. Każdy pierwotny rozmiar części piszczelowej ma możliwość mocowania trzpieni przedłużajacych. | szt. | 4
3 | Taca polietylenowa wykonana w3 całości z polietylenu ze stabilizacją wiązadeł pobocznych zapewniająch półwiazanie protezy. W rozmiarach 2, 3, 4, 5 oraz grubościach od 8mm do 15mm | szt. | 4
4 | Wkładka polietylenowa w 8 wysokościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej. Wysokość wkładki polietyleniowej od 8mm do 30mm (8; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 30). Wkładka mocowana zastrzykowo na całym obwodzie. Wkładka ma opcję dodatkowej stabilizacji więzadeł pobocznych zapewniającą półwiązanie endoprptezy. W opcji z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego. | szt. | 4
Razem
ZADANIE 3 IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl., Nr kat.
1 | Śruby interferencyjne, biowchłanialne, kaniulowe skomponowane z kwasu mlekowego o skladzie 96L/4D PLA oraz beta - trójfosforanu wapnia do przeszczepu więzadła krzyżowego. Beta-trójfosforan wapnia z mikro- i makroporami umożliwiający procesy przerastania kości. Zakres srednic: 5mm, 5,5mm, 6mm, 6,5mm 7mm, 8mm, 9mm,10mm i 11mm. Zakres długości: 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm. Głowy śrub niskoprofilowane, zaokrąglone z gwintem zabezpieczajacym przed uszkodzeniem przeszczepu. Gniazdo śrub gwizdkowe, prowadzące mśrubokręt przez całą długość śruby. Absorbcja śruby rozpoczynajaca się między 15 a 24 tygodniem | szt. | 25
2 | Śruby tytanowa ośrednicy zewnetrznej 2,7mm, średnicy wewnetrznej 1,5mm i długości 8,5mm z jedną nitką poliestrową supermocną znajdującą się w zewnętrznie wyeksponowanym oczku umieszczonym poza częścią gwintowaną (komplet sterylny). W komplecie oczko umożliwiające przewleczenie nitki przez podajnik do kotwicy | szt. | 50
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ……………………………………… (miejscowość, data) |  |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)
ZADANIE 4 CEMENTY, MIESZALNIKI
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl., Nr kat.
1 | Cement 1 x 40g z gentamycyną | szt. | 30
2 | Cement 2 x 40g z gentamycyną | szt. | 10
3 | System do mieszania próżniowego i podawania cementu wraz z pistoletem do podawania cementu oraz pompą próżniową | szt. | 30
4 | System do pulsacyjnego płukania wraz z rękojeścią (pistoletem) oraz wężem wielorazowego użytku przeznaczonym do sterylizacji. W cenę wliczone są jednorazowe końcówki | szt. | 10
5 | Korki do zamknięcia kanału rozmiar 11 - 23 | szt. | 30
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………….. (miejscowość, data) |  |  |  |  | ……………………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)