Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 15/2014	                     Krasnystaw, dnia 3 czerwca 2014r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego,

implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

oraz cementu i mieszalników

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego oraz cementu i mieszalników wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści implanty o następujących parametrach:

Trzpień cementowy prosty wykonany ze stopu tytanowego, standardowy i lateralizowany w 11 rozmiarach, stożek 12/14. Glowa bipolarna sferyczna (zewnętrzna) wykonana z metalu dla głowy wewnętrznej 28mm w rozmiarach zewnętrznych w rozmiarach od 41mm do 57mm ze skokiem co 1mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ

Pytanie 2.

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści implanty o następujących parametrach:

Trzpień cementowy stawu biodrowego z głową bipolarną i głową wewnętrzną ceramiczną – trzpień cementowy, standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu w 11 rozmiarach. Głowa bipolarna sferyczna (zewnętrzna) wykonana z metalu dla głowy wewnętrznej 28mm w rozmiarach zewnętrznych od 41mm do 57mm ze skokiem co 1 mm. Głowa ceramiczna wewnętrzna 28mm, stożek 12/14.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 3.

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści implanty o następujących parametrach:

Trzpień bezcementowy stawu biodrowego z głową bipolarną i głową wewnętrzną metalową

- trzpień bezcementowy (nie anatomiczny), standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu w 11 rozmiarach w całości pokryty hydroksyapatytem. Trzpień posiadający opcję cementową – wybór opcji śródoperacyjnie – wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentarium. Głowa bipolarna sferyczna (zewnętrzna) wykonana z metalu dla głowy wewnętrznej 28 mm w rozmiarach zewnętrznych od 41mm do 57 mm ze skokiem co 1mm stożek Głowa wewnętrzna 28mm stożek 12/14

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 4.

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści implanty o następujących parametrach:

Trzpień bezcementowy stawu biodrowego z  panewką bezcementową typu PRESS-FIT lub wkręcaną oraz metalową głową

- trzpień bezcementowy (nie anatomiczny), standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu w 11 rozmiarach w całości pokryty hydroksyapatytem. Trzpień posiadający opcję cementową – wybór opcji śródoperacyjnie – wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentarium. Panewka bezcementowa sferyczna, napylana z zewnątrz porowatym tytanem i

dodatkowo hydroksyapatytem. Rozmiary zewnętrzne panewek od min. 44 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Panewki z otworami na śruby stabilizujące – otwory muszą być fabrycznie zaślepione. Dodatkowo opcjonalnie panewka wkręcana z gwintem zlokalizowanym na obrzeżu wykonana ze stopu tytanu. Dostępne śruby do dodatkowej stabilizacji wykonane ze stopu tytanu o długościach od min. 20mm do 50mm. Wkładka z polietylenu crsslinked ze specjalnym centralizerem zamykającym otwór centralny o średnicy wewnętrznej 28,32,36mm w wersji z okapem antyluksacyjnym 20 stopniowym i bez okapu. Głowa metalowa polerowana, 4 długościach w rozmiarach 28, 32, 36mm, stożek 12/14.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 5.

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści implanty o następujących parametrach:

Trzpień bezcementowy stawu biodrowego z panewką bezcementową typu PRESS-FIT lub wkręcaną oraz głową wykonaną z ceramiki Biolox Delta

trzpień bezcementowy (nie anatomiczny), standardowy i lateralizowany ze stopu tytanu w 11 rozmiarach w całości pokryty hydroksyapatytem. Trzpień posiadający opcję cementową – wybór opcji śródoperacyjnie – wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentarium.  Panewka bezcementowa sferyczna, napylana z zewnątrz porowatym tytanem i dodatkowo hydroksyapatytem. Rozmiary zewnętrzne panewek od min. 44 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Panewki z otworami na śruby stabilizujące – otwory muszą być fabrycznie zaślepione. Dodatkowo opcjonalnie panewka wkręcana z gwintem zlokalizowanym na obrzeżu wykonana ze stopu tytanu. Dostępne śruby do dodatkowej stabilizacji wykonane ze stopu tytanu o długościach od min. 20mm do 50mm. Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki BIOLOX DELTA ze specjalnym centralizerem zamykającym otwór centralny o średnicy wewnętrznej 32, 36, 40mm. Głowy ceramiczne o średnicy 32, 36, 40mm wykonane z ceramiki BIOLOX DELTA dostosowane do stożka 12/14, przeznaczone do artykulacji ceramika – ceramika i polietylen – ceramika.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu nr 4. Mając na uwadze fakt, że przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ortopedycznych przez okres 12 miesięcy, wnioskujemy o wykreślenie zapisu o treści „wymagany termin ważności oferowanych produktów wynosi minimum 3 lata ” zwracając uwagę iż, implanty dostarczane  u Zamawiającemu podlegają bezwzględnej wymianie w przypadku utraty terminu przydatności do użycia.

W przypadku negatywnej odpowiedzi wnosimy o modyfikację zapisu na poniższą treść:

„Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności min. 12 m-cy od dnia dostawy”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu Rozdziału III pkt 4 f

„ Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności min. 12 m-cy od dnia dostawy”

Ponadto Zamawiający dopisuje we wzorze umowy dostawy:

-   pkt 8 w § 2  Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie okresy ważności min. 12 m-cy od dnia

dostawy”

-  pkt 8 w § 3   W karcie wszczepu Zamawiający będzie podawał numer historii choroby zamiast danych pacjenta (imię

i nazwisko).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 10.06.2014r. do godz. 10oo i termin otwarcia ofert do dnia 10.06.2014r. do godz. 10oo

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata