Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 18/2014	                                  Krasnystaw, dnia 15 lipca 2014r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę leków i nici chirurgicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę leków i nici chirurgicznych wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dot. Pakietu 23  poz.6. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 13 mm lub 17mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Dot. Pakietu 24 poz. 1-3. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach  szwu  o zdolności podtrzymywania  tkankowego po 2 tygodniach 75%, 65-70% po 4 tygodniach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Dot. Pakietu 24 poz.1-2. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nić o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Dot. Pakietu 24 poz.4-5. Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach około 65%, 0% po 21 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Dot. Pakietu 24 poz. 5. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 43 mm lub 48mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Pakiet 23, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłami o dł. 6,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet 23, pozycja 2-4. Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu 23 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Pakiet 24, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą niewzmocnioną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Pakiet 24, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10.

Pakiet 24, pozycja 4-5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania tkankowego 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11.

Pakiet 24, pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 40mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej