Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230-20/2014							Krasnystaw, dnia 22 lipca 2014 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę obłożeń pola operacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje,                        że w postępowaniu przetargowym na dostawę obłożeń pola operacyjnego 
do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zostały zmieniona odpowiedź na pytania Nr 16,17, 18 i 19 w odpowiedziach udzielonych w dniu 17.07.2014r.

Pytanie 16

Dotyczy zadania 2 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w poz. 1-3 z zadania? Wyłączenie tej pozycji umożliwiłoby to złożenie ofert konkurencyjnych. W obecnym układzie zadania do przetargu może stanąć tylko jedna firma, a co za tym idzie Zamawiający nie uzyska najlepszej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 z pakietu 2.

Pytanie 17

Dotyczy zadania 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego pełnobarierowego o gramaturze 73 g/m2, odpornego na przenikanie cieczy znacznie powyżej normy – 180 H2O, wytrzymałości na wypychanie znacznie powyżej normy: 80 kPA (norma 40 kPA) o składzie:

| skład | ilość | rozmiary |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | 240x150 |
| serweta z przylepcem | 1 | 180x170 |
| serweta z przylepcem przylepiec na szerszym boku | 2 | 90x75 |
| taśma medyczna | 1 | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | 40x20 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obłożenie o wyżej wymienionym składzie i parametrach.

Pytanie 18

Dotyczy zadania 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

- serweta na stolik o wymiarach 150 x 190 cm – szt. 1

- serweta dwuwarstwowa (laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu) 
o gramaturze serwety minimum 56 g/m2 , odporności na przenikanie cieczy minimum 188 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho minimum 108 kPa

- serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wymiarach 215x180 cm, w całości wykonana z pełnobarierowej włókniny dwuwarstwowej wraz z nogawicami zintegrowanymi z całością serwety

- serweta z otworem brzusznym o średnicy 4 cm i kroczowym o średnicy 5 cm, osłoną lateksową palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy

- taśma przylepna o wymiarach 9 x 50 cm – szt. 1

- ręcznik do rąk – szt. 2

- serweta na stół Mayo składana teleskopowo

- zestaw posiada 2 naklejki do wklejenia w dokumentacji pacjenta z nadrukowaną datą ważności i numerem serii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obłożenie o wyżej wymienionym składzie i parametrach.

Pytanie 19

Dotyczy zadania 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

- serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, dwuwarstwowa, laminat 
i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie wewnętrzne owinięcie zestawu o gramaturze serwety min. 35g/1 m2 laminat, 45g/m2 włóknina – szt. 1

- serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, w kształcie worka, wykonana 
z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, 
z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, niebieska gramatura serwety 50µ - szt. 1

- serweta o wymiarach 240 x 260 cm; z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U 
o wymiarach 100x20cm, w całości z pełnobarierowej dwuwarstwowej włókniny 56 g m2 chłonności 570 %, odporności na przenikanie cieczy 250 H2O (norma 100 H2O) 
i wytrzymałości  na rozrywanie na mokro minimum 150n kPa (norma 40 kPa) – szt. 1

- serweta o wymiarach 150 x 240 cm, samoprzylepna całości z pełnobarierowej dwuwarstwowej włókniny 56 g m2 o chłonności 570%, odporności na przenikanie cieczy 
250 H2O (norma 100 H2O) i wytrzymałości na rozrywanie na mokro minimum 150n kPa (norma 40 kPa) – szt. 1

- nogawica dwuwarstwowa o wymiarach 37 x 120 cm i gramaturze minimum 56 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy minimum 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie 
na sucho minimum 108 kPa – szt. 1

- taśma przylepna o wymiarach 9 x 50 cm – szt. 6

- kieszeń na płyny z kształtką

- ręczniki do rąk – szt. 2

- zestaw posiada 2 naklejki do wklejenia w dokumentacji pacjenta z nadrukowaną datą ważności i numerem serii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obłożenie o wyżej wymienionym składzie i parametrach.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:

- w Rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  pkt. 5.:

5. Zamawiający wymaga nieodpłatnego dostarczenia próbek oferowanego asortymentu w celu oceny jego zgodności z wymaganiami określonymi w SIWZ, w ilości:

- pakiet 1 – poz. 8 dwa komplety, pozostałe pozycje po 2 sztuki,

- pakiet 2 – poz. 1 dwa zestawy, poz. 2 jedna sztuka,

- pakiet 3 – poz. 1-3 po 2 zestawy.

Próbki należy złożyć razem z ofertą w oddzielnej kopercie z dopiskiem „Próbki do przetargu nr OR-ZP/230-20/2014 na dostawę obłożeń pola operacyjnego – pakiet nr …..” oraz z zaznaczeniem której pozycji pakietu dotyczą. Próbki nie podlegają zwrotowi.

- W Rozdziale VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW w pkt. 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.:

– posiadają wiedzę i doświadczenie

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 dostaw obłożeń pola operacyjnego dla jednostek prowadzących działalność leczniczą o łącznej wartości dla danego pakietu nie mniejszej niż:

Pakiet 1 – 200 000,00 zł brutto

Pakiet 2 – 18 000,00 zł brutto

Pakiet 3 – 140 000,00 zł brutto

(Zał. Nr 6)

- Formularz ofertowy w części określającej cenę za realizację zamówienia:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR-ZP/230- 20/2014 na dostawę obłożeń pola operacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy realizację zamówienia za cenę:

Pakiet Nr   ……  cena  ................ zł  netto   +  ......... zł ( ...%VAT)   =   .................. zł  brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………………………)

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej