## Arkusz1
...................................... (pieczęć Wykonawcy) | [7 empty] | Załącznik Nr 1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl. | Producent | Nt kat.
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, niejałowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0,12 +/- 0,01mm, min. na dłoni 0,11 +/- 0,01 mm, poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g, Poziom AQL 1,5 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. Pakowane po 100 szt. | opak. | 5000
2 | Rękawice diagnostyczne lateksowe niejałowe, lekko pudrowane, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, długość rękawicy min. 240 mm, grubość min. na palcu 0.12 +/-0,01 mm. Zawartość protein poniżej 150 ug/g. Poziom AQL 1,5 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym). Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. Pakowane po 100 sztuk. | opak. | 5000
3 | Rękawice nitrylowe, w kolorze niebieskim, bezpudrowe, długość min. 240 mm, mankiet rolowany. Grubość min. na palcu 0,11 +/- 0,01 mm., na dłoni min. 0,08 + /-0,01 mm.Poziom AQL 1,0 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym). Kształt uniwersalny, pakowane po 100 sztuk. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiar XS -XL. | opak. | 5000
4 | Rękawice chirurgiczne , bezpudrowe, jałowe, lateksowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, lekko teksturowane, rolowany mankiet, kształt anatomiczny. Poziom AQL 1,0 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu), minimalna dł. rękawicy 280 mm,grubość palca min. 0,21 +/- 0,01mm, dłoni min. 0,20 +/- 0,01 mm .Poziom protein poniżej 30 ug/g Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiary 6,0 – 9,0 | para | 6000
5 | Rękawice chirurgiczne, pudrowe, jałowe, lateksowe, lekko teksturowane, rolowany mankiet, kształt anatomiczny, AQL 1,0, minimalna dł. rękawicy 280 mm, grubość palca min. 0,21 + /-0,01mm, dłoni min. 0,20 +/- 0,01 mm, poziom protein <70ug/g. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. Rozmiary 6,0 – 9,0 | para | 6000
6 | Rękawice foliowe damskie - opk.100 szt. | opak. | 20
7 | Rękawice foliowe męskie - opk.100 szt. | opak. | 20
8 | Rękawice diagnostyczne ,niejałowe, bezpudrowe ,jednorazowego użytku wykonane z polichlorku winylu o długości min 240 mm., rolowany mankiet. Poziom AQL 1,5 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym), pakowane po 100 szt. Rozm. XS-XL.Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. | szt | 2000
9 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, pudrowane, jednorazowwego użytku wykonane z polichlorku winylu o długości min 240 mm., rolowany mankiet. Poziom AQL 1,5 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym), pakowane po 100 szt.Rozm. XS -XL.Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. | szt | 2000
10 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe do zabiegów mikrochirurgicznych, w kolorze brązowym w celu eliminacji odblasku świetlnego , mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową. Grubość na palcu 0,18 mm, na dłoni 0,15 mm. Poziom AQL 1,0 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym). Zawartość protein poniżej 30 ug/g. Rozmiar od 6 do 9. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. | para | 3000
11 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe bezpudrowe,jałowe obustronnie polimeryzowane o anatomicznym kształcie,mankiet rolowany, mikroteksturowane. Poziom AQL 1,0 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu). Rozmiar 6,0-9,0.Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów i substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. | para | 200
12 | Rękawice ortopedyczne, bezpudrowe, jałowe, lateksowe o anatomicznym kształcie w kolorze brązowym, mankiet rolowany. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Grubość na palcu 0,33 +/-0,1 mm, na dłoni 0,30 +/-0,1mm. Poziom AQL 1,0 (oznaczenie poziomu AQL na opakowaniu jednostkowym), poziom protein poniżej 50 mg/g. Rozmiar 6,0-9,0. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów, substancji chemicznych zgodnie z ASTM F 1671. | para | 1500
Razem
Wymagane jest dołączenie do oferty potwierdzenie przez producenta wymaganych parametrów.
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)