……………………………………………… ***Załącznik Nr 1***

*Nazwa Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**PAKIET 2 -** *Obłożenia*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Stawka VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto za okres**  **24 m-cy** | **Wartość VAT** | **Wartość brutto za okres**  **24 m-cy** | **Nazwa handlowa/**  **Numer katalogowy/**  **Producent** |
| 1 | ZESTAW UNIWERSALNY Z SERWETĄ NA STÓŁ MAYO  Minimalny skład zestawu:   * taśma oklejająca o wymiarach 9 x 50 cm – szt. 1 * serweta na stół Mayo, wzmocniona, o wymiarach 78 x 145 cm – szt. 1 * ręczniki do rąk – szt. 4 * serwety przyklejane, z łatą chłonną o wymiarach 15 x 50 cm i uchwytem na przewody o wymiarach 75 x 90 cm - szt. 2 * serweta przyklejana średnia z łatą chłonną o wymiarach 15 x 50 cm i przykryciem na przewody o wymiarach 180 x 180 cm – szt. 1 * serweta przylepna duża o wymiarach 150 x 240 cm – szt. 1 * serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 150 x 190 – szt. 1 * laminat trójwarstwowy PE+PP+PP (polietylen + polipropylen) nieprzemakalny, foliowany o grubości folii 33 µm, część chłonna o gramaturze minimum 80g/m2 wykonana z polipropylenu. Gramatura w części podstawowej minimum 75g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro -obszar krytyczny minimum 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho - obszar krytyczny minimum 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) minimum 167 cm H2O. * produkt powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13795: 1-3 dla produktów medycznych. * na opakowaniu zestawu powinny znajdować się 4 odklejane etykiety z nadrukowanym numerem serii oraz datą ważności produktu. | zestaw | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW SERWET DO RESEKCJI PRZEZCEWKOWYCH  Minimalny skład zestawu:   * serweta na stolik o wymiarach 150 x 190 cm – szt. 1 * serweta dwuwarstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu, gramatura serwety minimum 56 g/m2, odporność na przenikanie cieczy minimum 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho minimum 108 kPa, * serweta do operacji resekcji przezcewkowej o wymiarach 190 x 230 cm, w górnej części wykonana z włókniny, w dolnej części z nieprzemakalnego niebieskiego polietylenu, nogawice zintegrowane z całością serwety. Serweta z otworem brzusznym o średnicy 3 cm i kroczowym o średnicy 6 cm, osłoną lateksową palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka o wymiarach 83 x 56 cm. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy – szt. 1 * taśma przylepna o wym. 10 x 50 cm – szt. 1 * ręcznik do rąk – szt. 1 * każdy zestaw powinien posiadać 2 naklejki do wklejenia w dokumentacji pacjenta z nadrukowaną datą ważności i numerem serii. | zestaw | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZESTAW SERWET DO OPERACJI BIODRA:  Minimalny skład zestawu:   * serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, dwuwarstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety minimum 9g/3 m2 – szt. 1 * serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, czerwona, gramatura serwety w miejscu wzmocnionym minimum 108 g/m2 – szt. 1 * serweta o wymiarach 200 x 260 cm; z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wymiarach 80 x 30 cm i dwoma organizerami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 51g/m2. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym minimum 161 g/m2, odporność na przenikanie cieczy minimum 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro minimum 187 kPa – szt. 1 * serweta o wymiarach 170 x 240 cm, samoprzylepna z łatą chłonną o wymiarach 80 x 30 cm i pojedynczym organizerem na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS o gramaturze minimum 51 g/m2. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym minimum 161 g/m2, odporność na przenikanie cieczy minimum 496 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro minimum 187 kPa – szt. 1 * nogawica dwuwarstwowa o wymiarach 35 x 120 cm i gramaturze minimum 56 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy minimum 188 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho minimum 108 kPa – szt. 1 * taśma przylepna o wymiarach 10 x 50 cm – szt. 2 * ręczniki do rąk – szt. 4 * każdy zestaw powinien posiadać 2 naklejki do wklejenia w dokumentacji pacjenta z nadrukowaną datą ważności i numerem serii. | zestaw | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

**Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania.**

………………………………………………………….

*(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)*