………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 1 - Fartuchy i inne akcesoria stosowane na sali operacyjnej

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy wykonany w całości z włókniny jednowarstwowej typu SONTARA, o gramaturze minimum 68 g/m2. Część przednia fartucha wzmocniona nieprzepuszczalną mikroporowatą folią polietylenową o grubości min. 35 µm. Rękawy wzmocnione podwójnym nieprzepuszczalnym laminatem z folii polietylenowej o grubości min. 27 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze minimum 30 g/m2, wykończone elastycznym poliestrowym mankietem długości min. 5 cm z nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej, chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów. Fartuch w części tylnej u góry zapinany na rzep, troki łączone kartonikiem w sposób umożliwiający aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Kolor niebieski. Opakowanie folia-folia z minimum dwoma etykietami przylepnymi zawierającymi informacje o dacie ważności i nr serii. Produkt zgodny z normą PN-EN 13795 Rozmiar: L, XL, XXL. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS/ SMMS, o gramaturze minimum 35 g/m2. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z minimum dwoma etykietami przylepnymi zawierającymi informacje o dacie ważności i nr serii, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe. Pakowany razem z ręczniczkiem do osuszania rąk. Produkt zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiar: L, XL, XLL. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS, o gramaturze minimum 35 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho oraz na mokro minimum 180 kPa, nieprzemakalność minimum 32 cm H2O. Fartuch w kolorze niebieskim z krótkimi rękawami, posiadający troki i rzep. Rozmiar: XL | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Fartuch higieniczny jednorazowy, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze minimum 28 g/m2, niepylący. Wiązany z tyłu na troki, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, rękawy wykończone gumką. Rozmiar L i XL. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Czepek chirurgiczny damski w kolorze uniwersalnym, w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Wykonany z włókniny polipropylenowej typu spunbonded o gramaturze minimum 18g/m2. Szerokość po rozciągnięciu min. 55 cm. Pakowany w kartonik w formie podajnika, maksymalnie po 100 szt. | szt. | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, wykonana z włókniny polipropylenowej trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika- po 50 szt. Spełniająca wymogi normy: PN- EN 14683 II | szt. | 7 000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maska ochronna chirurgiczna na gumkę, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika - po 50 szt. Spełniająca wymogi normy: PN-EN 14683 II | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Medyczny komplet pościeli wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 20g/m2, w kolorze zielonym, składający się z 3 części: - poszewki o wymiarach 70 x 80 cm - poszwy o wymiarach 160 x 200 cm, - prześcieradła o wymiarach 160 x 210 cm. | Kom plet | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Prześcieradło medyczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 20g/m2 i wymiarach 150 x 210 cm, koloru zielonego. Dopuszcza się zmianę rozmiaru o: +/- 10 cm. | szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Osłona na przewody o wymiarach 14 x 250 cm lub 16 x 250 cm, sterylna, wykonana z przezroczystej folii z perforacją. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Osłona na urządzenia o wymiarach 105 x 105 cm (dopuszcza się zmianę rozmiaru o: + 5 cm, -0), sterylna, wykonana z przezroczystej folii. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sterylna serweta trójwarstwowa - z włókniną na powierzchni, folią w środku, włókniną na stronie tylnej, o wymiarach 100 x 150 cm. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sterylna serweta dwuwarstwowa - z celulozą na powierzchni i folią na stronie tylnej, o wymiarach 50 x 60 cm. Dopuszcza się zmianę rozmiaru o: + 10 cm, -0. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Serweta epiduralna o wymiarach 75 x 80 cm (dopuszcza się zmianę rozmiaru o: + 5 cm, -0) , z otworem przylepnym wielkości 6 x 15 cm i czterema przylepcami w rogach serwety. | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x | x |  |  |  | x |

Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)