………………………………………………													Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 5 – Dreny i zestawy do zabiegów urologicznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Numer katalogowy/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kateter/dren do odsysania ran typu Redon o długości 70 cm, wykonany z PCV, perforacja na długości 9-10 cm. Rozmiar 12F | sztuka | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kateter/dren do odsysania ran typu Redon o długości 70 cm, wykonany z PCV, perforacja na długości 9-10 cm. Rozmiar 14F | sztuka | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kateter/dren do odsysania ran typu Redon o długości 70 cm, wykonany z PCV, perforacja na długości 9-10 cm. Rozmiar 16F | sztuka | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelka do długotrwałego odsysania ran | butelka 250 ml | 2 500 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do nefrostomii: • kateter typu pigtail 9F/45 cm, • prowadnik typu Lunderquista .038’’/J/80 cm, • igła dwuczęściowa 18G/20 cm, • dilatator z rozrywalną koszulką 13F, • dilatatory 7F, 10F i 13F, • kołnierz mocujący z opaską, • strzykawka 10 ml LL • skalpel, • opaska Rozmiar 9 Fr. | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do nefrostomii: • kateter typu pigtail 8F/45 cm, • prowadnik typu Lunderquista .038’’/J/80 cm, • igła dwuczęściowa 18G/20 cm, • dilatator z rozrywalną koszulką 13F, • dilatatory 7F, 10F i 13F, • kołnierz mocujący z opaską, • strzykawka 10 ml LL • skalpel, • opaska Rozmiar 8 Fr. | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do nefrostomii: • kateter typu pigtail 7F/45 cm, • prowadnik typu Lunderquista .038’’/J/80 cm, • igła dwuczęściowa 18G/20 cm, • dilatator z rozrywalną koszulką 13F, • dilatatory 7F, 10F i 13F, • kołnierz mocujący z opaską, • strzykawka 10 ml LL • skalpel, • opaska Rozmiar 7 Fr. | zestaw | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Pigtail: - prowadnik .35’’ o długości 110 cm, - kateter podwójnie wygięty 5F, - odstęp miedzy pętlami 24 cm, - średnica pętli pęcherzowej 4 cm, - zacisk, popychacz. Rozmiar 5F | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Pigtail: • prowadnik .35’’ o długości 110 cm, • kateter podwójnie wygięty 5F, • odstęp miedzy pętlami 26 cm, • średnica pętli pęcherzowej 4 cm, • zacisk, popychacz. Rozmiar 5F | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Pigtail: - prowadnik .35’’ o długości 110 cm, - kateter podwójnie wygięty 6F, - odstęp miedzy pętlami 24 cm, - średnica pętli pęcherzowej 4 cm, - zacisk, popychacz. Rozmiar 6F | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Pigtail: • prowadnik .35’’ o długości 110 cm, • kateter podwójnie wygięty 6F, • odstęp miedzy pętlami 26 cm, • średnica pętli pęcherzowej 4 cm, • zacisk, popychacz. Rozmiar 6F | zestaw | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kateter pooperacyjny typu Dufour, trójdrożny, pokryty silikonem oraz hydrożelem, balon o pojemności 50-60 ml. Rozmiar 20 Ch | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kateter pooperacyjny typu Dufour, trójdrożny, pokryty silikonem oraz hydrożelem, balon o pojemności 50-60 ml. Rozmiar 22 Ch | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kateter pooperacyjny Dufour, trójdrożny, pokryty silikonem oraz hydrożelem, balon o pojemności 50-60 ml. Rozmiar 24 Ch | sztuka | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prowadnik (mandryn) zakończony oliwką (kulką) w rozmiarze 0.35’’/75 cm | sztuka | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Prowadnik (mandryn) zakończony oliwką (kulką) w rozmiarze 0.35’’/150 cm | sztuka | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x | x |  |  |  | x |

Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)