Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 4/2014		                                    Krasnystaw, dnia 6 marca 2014 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na   dostawę aparatów usg

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że                                     w postępowaniu przetargowym na dostawę aparatów usg wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Zadanie 2 SIWZ pkt. III, ppkt.6 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w płatności I raty za przedmiot umowy z 60% na 80% , a pozostałe 20% wartości przedmiotu umowy na 4 równe raty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Zadanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nieodpłatnego 5 letniego ubezpieczenia dla dostarczonego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Zadanie 2. pkt. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający 8-mio bitowy przetwornik?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zadanie 2. pkt 5,6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający 150000 cyfrowych kanałów przetwarzania?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Zadanie 2 pkt 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający zakres częstotliwości pracy 1-13, zamawiający nie wymaga głowicy pracującej do 17MHz, a zakres pracy wymaganej głowicy liniowej jest najwyższy i zawiera się w zakresie pracy naszego aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zadanie 2 pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający liczbę obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop):  14000?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zadanie 2 pkt 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ nieposiadający możliwości uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Zadanie 2 pkt 20. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ nieposiadający kombinacji prezentowanych jednocześnie obrazów: M? Oferowany aparat zapewnia możliwość jednoczesnej prezentacji trybów B+M co jest bardzo pomocne w przypadku pracy w trybie M.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Zadanie 2 pkt 23. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej z 3 pasmami II harmonicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Zadanie 2 pkt 27. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 2,7 m/sek

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Zadanie 2 pkt 25. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 2,7 m/sek  (przy zerowym kącie bramki)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Zadanie 2 pkt 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym z jednym kursorem (linią prostą). Anatomiczny M-mode w praktyce wykorzystuje się jedynie do badań kardiologicznych wykonywanych głowicami kardiologicznymi, w SIWZ nie ma zawartych opcji kardiologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Zadanie 2 pkt 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ nieposiadający obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop min. 3 kursory (linie proste).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Zadanie 2 pkt 37. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający Zakres bramki dopplerowskiej od 0,5 mm do 15 mm? Jest to zakres który w nadmiarze pokrywa wymagania przy badaniach ginekologiczno-położniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Zadanie 2 pyt 40. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ nie posiadający automatycznej korekcji kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 80 stopni? Oferowany aparat posiada opcję szybkiej zmiany kąta w zakresie +60, -60 oraz 0 stopni, ponadto aparat zapewnia możliwość korekcji kąt na zamrożonym obrazie co znacznie ułatwia badanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Zadanie 2 pkt 42.  Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze  12 map?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Zadanie 2 pkt 47. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ nieposiadający możliwości jednoczesnego zapisu  obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Oferowany aparat posiada możliwość wykonania tych operacji oddzielnie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Zadanie 2 pkt 60/61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający. Głowice ultradźwiękowe klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w jednej płaszczyźnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Zadanie 2 pkt 53. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: 8?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Zadanie 2 pkt 64,65. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający Głowicę elektroniczna Convex, szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy o koncie skanowania 58 stopni i obrazowaniu harmonicznym z 3 pasmami częstotliwości? W zamian oferujemy głowicę o zakresie częstotliwości od 2 do 8MHz.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Zadanie 2 pkt 67. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ posiadający głowicę elektroniczna Liniową szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, Zakres częstotliwości pracy co najmniej 5,0 – 13,0 MHz i Obrazowaniem harmonicznym z 1 pasmem częstotliwości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zadanie 2 pkt 72. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG renomowanego producenta w wielu punktach znacznie przewyższający minimalne wymagania SIWZ ale który nie jest kompatybilny z głowicą endovaginalną Aloka UST-9124, posiadaną przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zaoferowania w zamian innej głowicy endowaginalnej o parametrach nie gorszych niż posiadana przez Zamawiającego.

Pytanie 23

Zadanie 3 pkt 9. Zamawiający wymaga: „Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu”. Czy Zamawiający nie uważa że aparat powinien posiadać medyczny monitor o przekątnej minimum 19 cali? Pragniemy zauważyć że obecnie na rynku większość liczących się producentów ultrasonografów oferuje monitory o przekątnej 19 cali. Większy monitor pozwala na wygodniejszą pracę z obrazem co jest niezwykle istotne dla operatora. Wnosimy o zmianę pkt. 9 na „Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 19 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej oraz zmiana wysokości monitora względem pulpitu”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Zadanie 3 pkt 10. Zamawiający wymaga ruchomego pulpitu sterowniczego w pionie i poziomie. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez ruchu w poziomie? Aparat, który chcielibyśmy zaoferować, ma lekką konstrukcję i wyposażony jest w 4 skrętne koła co pozwala ustawić aparat w dowolnym dla operatora położeniu. Wnosimy o zmianę pkt. 10 na : Ruchomy pulpit sterowniczy w pionie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Zadanie 3 pkt 12. Czy Zamawiający podając w Pkt 12 Załącznik nr 2 Zadanie 3 wymóg: Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do nie mniej niż 18 MHz” ma na myśli wybierane częstotliwości pracy dostępne na możliwych do podłączenia w momencie zakupu głowicach?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli zakres częstotliwości obsługiwanych przez aparat ultrasobograficzny bez określenia typu głowic.

Pytanie 26

Zadanie 3 pkt 13. Czy Zamawiający dopuści  do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf cyfrowy o wielu parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający liczbę obrazów w pamięci dynamicznej min. 4000 co jest wystarczające do wykonywania wszystkich typów badań. Wnosimy o zmianę pkt. 13 na: Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 4000 klatek

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Zadanie 3 pkt 15. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf cyfrowy w wielu miejscach przewyższający wymagania postawione w specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, umożliwiający uzyskanie 4 lub 9 niezależnych pętli obrazowych w trybie szybkiego podglądu co jest równoważne do wymaganej przez Zamawiającego opcji 4B Cineloop tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Zadanie 3 pkt 16. Czy Zamawiający dopuści  do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf cyfrowy o wielu parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, posiadający Pamięć dynamiczną dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek?

Wnosimy o zmianę pkt. 16 na: Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Zadanie 3 pkt 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający częstotliwość tzw. „frame rate” dla trybu B na poziomie 500? Jest to wartość niewiele odbiegająca od wymagań i wystarczająca do wszystkich zastosowań klinicznych. Wnosimy o zmianę pkt. 21 na: FRAME RATE dla trybu B min. 500 obrazów/sek.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Zadanie 3 pkt 23. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadający w pkt 23:  3 lub 4 pasma II harmonicznej dla zaoferowanych głowic? Wnosimy o zmianę pkt. 23 na: Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej min. 3-4 pasma II harmonicznej

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Zadanie 3 pkt 29. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadający zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,846 m/sek? Pragniemy zauważyć że różnica w stosunku do wymaganego zakresu wynosi zaledwie kilka setnych sekundy i jest różnicą wręcz niedostrzegalną i niezaważającą na wygodzie pracy ani nie ogranicza funkcjonalności. Wnosimy o zmianę pkt. 29 na: Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,846 m/sek.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32.

Zadanie 3 pkt 33 i 34. Zamawiający wymaga aby aparat wyposażony był w pkt 33 Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Min. 3 kursory (linie proste) oraz pkt 34  możliwość Obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 3 kursory (linie proste). Wnosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym oraz możliwość Obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop z wielu linii, których położenie i wielkość można dowolnie regulować. Rozwiązanie takie jest dużo nowocześniejsze i daje więcej możliwości klinicznych. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci pkt 33 obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym oraz pkt 34 możliwość Obrazowania w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop z wielu linii, których położenie i wielkość można dowolnie regulować.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Zadanie 3 pkt 41. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadający zakres bramki dopplerowskiej 1-20 mm? Pragniemy zaznaczyć, że tak niezwykle mała różnica zaledwie 0,5mm nie może w istotny sposób wpływać na otrzymywany obraz.

Wnosimy o zmianę pkt. 41 na: Zakres bramki dopplerowskiej min. od 1 mm do 20 mm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie 3 pkt 44. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający korekcję kąta w zakresie minimum +/- 60 stopni? Pragniemy zaznaczyć, że oferowana wartość  w zupełności wystarcza dla stosowania wszystkich procedur diagnostycznych. Wnosimy o zmianę pkt. 44 na: Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie +/- 60 stopni

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Zadanie 3 pkt 50. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadający możliwość zapisu w DICOM w Pkt 50 tak jak Zamawiający wymaga z wyłączeniem formatu TIFF. Pragniemy zauważyć że wymagany typ TIFF jest używano niezwykle rzadko lub wcale. W codziennej pracy wykorzystywane są zwykle formaty JPG oraz BMP. Zamawiający nie dopuszczając aparatów, które nie spełniają w/w parametru znacznie zawęża możliwość wyboru z najlepszych aparatów – lub wręcz może taki wybór uniemożliwić, co zapewne nie powinno leżeć w interesie Zamawiającego.

Wnosimy o zmianę pkt. 50 na: Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach CD-R/RW lub Dopuszczenie do udziału w postępowaniu aparat USG bez formatu TIFF.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Zadanie 3 pkt 64. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający pasmo przenoszenia w głowicy kardiologicznej min. 1.4-4.8 MHz? Pragniemy zaznaczyć, że oferowana wartość jest jedynie o 0,4 MHz większa od wymaganej dolnej granicy i zaledwie o 0,2 MHz mniejsza od górnej granicy co w zupełności wystarcza dla stosowania wszystkich procedur diagnostycznych. Wnosimy o zmianę pkt. 50 na: Zakres częstotliwości prac co najmniej 1,4 – 4,8 MHz.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37

Zadanie 3 pkt 65. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia posiadający głowicę kardiologiczną wykonaną w technologii XBT Transducers, wykonaną w nowej technologii cięcia kryształów i dającą niezwykle wysoką jakość obrazowania i posiadającą 96 elementów? Pragniemy zaznaczyć, że technologia w jakiej wykonana jest głowica jest niezwykle istotna i ma ogromny wpływ na otrzymywany obraz, często dużo bardziej niż liczba elementów, którą producenci podają stosując nieujednolicone standardy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

Zadanie 3 pkt 67. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf  o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający 3 pasma częstotliwości harmoniczne w głowicy kardiologicznej? Jest to w zupełności wystarczająca liczba we wszystkich procedurach diagnostycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

Zadanie 3 pkt 72. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy ultrasonograf  o parametrach lepszych niż wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ale posiadający 3 pasma częstotliwości harmoniczne w głowicy convex? Jest to w zupełności wystarczająca liczba we wszystkich procedurach diagnostycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Zadanie 3 pkt 62, 73,74. Zamawiający wymaga w tych punktach odpowiednio:

Pkt 62: Kardiologiczne oprogramowania klinicznego umożliwiającego analizę: Kinetic Imaging, automatycznej segmentacji, analizy TDI,

Pkt 73: Funkcja Strain i Strain Rate,

Pkt 74 Obrazowanie kinetyczne umożliwiającą automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej.

Czy Zamawiający nie rozważy możliwości zrezygnowania z powyższego oprogramowania. Jest ono stosowane bardzo rzadko a znacznie podnosi cenę aparatu. Jednocześnie należy zauważyć że powyższe oprogramowanie oparte jest o starą technikę TDI, która jest bardzo niedokładna i w dużym stopniu zależy od położenie sondy w stosunku do serca. Alternatywną metodą stosowaną w nowoczesnych aparatach echokardiograficznych jest metoda polegająca na analizie markerów akustycznych poszczególnych elementów ścian serca co dokładnie odwzorowuje ruch wsierdzia. Należy zwrócić uwagę że wyrażenie Kinetic Imaging jest nazwą własną stosowaną przez jednego z producentów. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie pkt. 62,73, 74 lub wprowadzenie następującego brzmienia tych parametrów:

pkt 62 Kardiologiczne oprogramowanie kliniczne umożliwiającego zaawansowaną analizę: automatyczną segmentację, oparte na analizie ruchu markerów akustycznych

pkt 73 wyliczanie parametrów Strain i Strain Rate oparte na analizie ruchu markerów akustycznych

pkt 74 obrazowanie umożliwiające automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej oparte na analizie ruchu markerów akustycznych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. W pkt 62 dopuszcza oprogramowanie równoważne Kinetic Imagin.

Pytanie 41

Zadanie 3 pkt 2. Czy Zamawiający dbając o wybór nowoczesnej konstrukcji aparatu ultrasonograficznego dopuści wymóg w Pkt 2 o następującej treści: „Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2013/2014r. wprowadzony do produkcji jako nowa platforma sprzętowa nie wcześniej niż w 2011 roku.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Zadanie 3 Załącznik nr 1. Czy Zamawiający wymaga aby do oferty powinny być dołączone oryginalne materiały producenta potwierdzające parametry dotyczące warunków wymagalnych?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej