Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 6/2014			           Krasnystaw, dnia 25 marca 2014 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na   dostawę aparatu usg do badań urologicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że                                     w postępowaniu przetargowym na dostawę aparat usg do badań urologicznych wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust.1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego 	zapisu na następujący:

„W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się 	wydać mu rzecz a Zamawiający zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę. Własność 	towaru zostanie przeniesiona na Zamawiającego z chwilą zapłaty ostatniej umówionej raty 	(wynagrodzenia).”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego 	zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia 	braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 	reklamacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego 	zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 	wysokości 	kary umownej z 1% na 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2b oraz ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie 	wysokości kary umownej z 5% na 2%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego 	zapisu na następujący:

„Do upływu okresu gwarancji określonego w Załączniku Nr 1 Parametry techniczne - Pozostałe wymagania (pkt 48) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 3 krotnej naprawy tego samego istotnego podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia § 7 pkt 1:

§ 7. 1. Do upływu okresu gwarancji określonego w Załączniku Nr 1 Parametry techniczne - Pozostałe wymagania (pkt 48)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 3 krotnej naprawy dostarczonego przedmiotu umowy, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dopuszcza się przekazanie praw z umowy na konto banku finansującego.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 1 – Parametry Techniczne, pkt. 48. Czy w ramach wymaganej gwarancji Zamawiający wyrazi zgodę na 24 miesięczny okres gwarancji z ubezpieczeniem sprzętu na kolejnych 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 1, Zadanie nr 1 – Parametry Techniczne, pkt. 51.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy w przypadku kiedy naprawa trwała powyżej 7 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 1, Zadanie nr 1 – Parametry Techniczne, pkt. 52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu z 48h do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 1, Zadanie nr 1 – Parametry Techniczne, pkt. 53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego. W przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek naprawa będzie wykonana w autoryzowanym serwisie Wykonawcy (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis w pkt 53 Parametrów technicznych.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 1, Zadanie nr 1 – Parametry Techniczne, pkt. 56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Prosimy o dopuszczenie możliwości kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy wartość oferty będzie niepodzielna na równe raty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na kalkulację rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku niepodzielności ceny na równe części.

Pytanie 14

Prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy na: „Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany na fakturze”. Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie  SIWZ.

Pytanie 16

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy wprowadzenie zapisu §4 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie  SIWZ.

Pytanie 17

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie  SIWZ.

Pytanie 18

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §11 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie  SIWZ.

Pytanie 19

Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz miarkowanie kar umownych, prosimy o zmianę zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- W wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie;

- w wysokości 1 % wartości brutto w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca ”

W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wprowadzenie adekwatnej zmiany wysokości kary w §6 ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 20

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §8 i nadanie mu brzmienia: „Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody podmiotu tworzącego zgodnie z zapisami art. 54 ust. 5 Ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 21

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu wzoru umowy §4 ust.5 i nadanie mu brzmienia: „W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 22

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający, wykreślenie ust. 1 w §5 i dodanie do §5 wzoru umowy ustępu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany ceny sprzętu  brutto określonej w §4 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT;

- zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej, jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

- nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

- obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Punkty e) i f) dotyczą zmian nieistotnych - ich zmiana możliwa jest w każdej chwili. W pozostałym zakresie  Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy.

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata