Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23      fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230-13/2015		Krasnystaw, dnia 15 kwietnia 2015 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, 
że w postępowaniu przetargowym na dostawę gazów medycznych wpłynęły pytania, 
na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o uszczegółowienie jakiego rodzaju dwutlenku węgla Zamawiający oczekuje, czy ma to być wyrób medyczny do laparoskopii lub krioterapii, czy gaz spożywczy lub techniczny?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dwutlenku węgla do laparoskopii.

Z-CA DYREKTORA

DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata