.................................................  													Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Nr OR-ZP/230-13/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 40 l zawierających 6,4 m3 gazu | szt. | 9 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tlen medyczny sprężony w butlach o pojemności 10 l zawierających 1,6 m3 gazu | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tlen medyczny sprężony w butlach zawierających 1,0 m3 gazu i mniejszych | szt. | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podtlenek azotu medyczny w butlach 7 kg | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwutlenek węgla w butlach 17,5 kg | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Argon w butlach zawierających 1,6 m3 gazu | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Butle muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1089-3 oraz posiadać aktualną legalizację w ciągu całego okresu obowiązywania umowy.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

.................................................  													Załącznik Nr 1 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Nr OR-ZP/230-13/2015

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet 2

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość na okres 24 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności 10 l zawierających 2,8m3 gazu, wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym oraz ustnikami. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- Zamawiający wymaga aby Wykonawcy do podawania mieszaniny gazu zaoferowali urządzenie wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia lub urządzenie wyposażone w zawór wydechowy bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu

- Zamawiający wymaga aby przedmiotem oferty było urządzenie, które zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi 
w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części.

- Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie i oferowane ustniki do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego posiadały status wyrobu medycznego.

- Zamawiający wymaga dołączenia do pierwszej dostawy szczegółowej instrukcji obsługi urządzenia do podawania mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)