Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-19/2015                                             Krasnystaw, dnia  27 kwietnia  2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na  dostawę aparatu do znieczulania

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę aparatu do znieczulania               zmienia odpowiedź na pytania Nr 32 i 60 w odpowiedziach na pytania udzielonych w dniu  23.04.2015r.

Pytanie 32

Do pkt. 80(90). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie wymogu: „Wymiana aparatu

na nowy przy co najmniej trzykrotnej awarii uniemożliwiającej wykorzystywanie aparatu   zgodnie z przeznaczeniem” na „Wymiana podzespołu na nowy przy co najmniej trzykrotnej

awarii uniemożliwiającej wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pkt 80 (90)  na:

„Wymiana aparatu na nowy  przy co najmniej trzykrotnej awarii jednego z głównych     podzespołów uniemożliwiających wykorzystywanie aparatu zgodnie z przeznaczeniem”

Pytanie 60

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie o zmianę zapisu §7 ustęp 1 wzoru umowy i nadanie

mu treści: „Do upływu okresu gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo żądania   wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku 3 krotnej naprawy tego samego elementu, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z winy użytkownika.” Pozytywna odpowiedź Zamawiającego pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności postępowania oraz wysokość ceny oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia § 7 ust.1 na następujący:

§ 7 ust.1 ”Do upływu okresu gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w

przypadku 3 krotnej awarii  jednego z głównych podzespołów, za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z

winy użytkownika.

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata