SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, UL. SOBIESKIEGO 4

Znak sprawy:  Nr OR-ZP/ 230- 21 /2015

## Specyfikacja  Istotnych   Warunków   Zamówienia

# postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

# o wartości szacunkowej poniżej kwoty 207 tys. euro

# DZIERŻAWA  APARATU  DO  WYKONYWANIA CIĄGŁYCH TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYCJNYCH

Postępowanie ogłoszono:

- -	w Biuletynie Zamówień Publicznych

-	na stronie internetowej  www.spzozkrasnystaw.pl

- -	na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

Termin składania ofert	 -  dnia  13 maja 2015 roku, godz. 1000

Termin otwarcia ofert       -   dnia 13 maja  2015 roku, godz. 1030

Krasnystaw  2015 rok.

ROZDZIAŁ I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4

KRS:   0000097765    NIP:  564-14-75-805

tel.  (82) 576 21 70    fax. (82)  576 49 01  e-mail:  sekretariat@spzozkrasnystaw.pl    godziny pracy: 725 -  1500

ROZDZIAŁ II.  TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty 207 tys. euro, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” lub „Pzp” oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, a zwłaszcza Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.z 2013 r., poz. 231).

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w art. 67 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

- Szczegółowy opis parametrów aparatu znajduje się w Załączniku Nr 1 natomiast materiały eksploatacyjne zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.

CPV –  33.18.10.00-2 - urządzenia do terapii nerkowej;  33.18.15.10-0 - płyny do terapii nerkowej

- Zamówienie dotyczy dostawy aparatu oraz przeszkolenia personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi, jak również przeprowadzenia testów rozruchowych i uruchomienia urządzenia.

- Wymagany aparat powinien posiadać aktualne certyfikaty i zgłoszenia dopuszczające aparat do użytkowania.

- Wyroby medyczne muszą być dopuszczone do stosowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679)

- Termin wydania Zamawiającemu w jego siedzibie  dzierżawionego aparatu wynosi maks. 3 tygodnie licząc od daty podpisania umowy.

- Dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu realizowana będzie w terminie do 2 dni (48 godzin) od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę (dopuszcza się składanie zamówień za pomocą faksu i e-mail’a.

- Ilości płynów i materiałów eksploatacyjnych podane w Załączniku Nr 2  są wielkościami orientacyjnymi ustalonymi na podstawie zużycia przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz przewidywanego zapotrzebowania, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

- Termin płatności za dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych jest parametrem ocenianym i wynosi min. 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Termin płatności za dzierżawiony aparat wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury

- W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik Nr 7. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie.

ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY  WARIANTOWE  I  RÓWNOWAŻNE.

- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.

ROZDZIAŁ V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Umowa na dzierżawę aparatu oraz dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych realizowana będzie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp.:

-	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 4)

-  posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 4)

-	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 4)

-	są w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (Zał. Nr 4)

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.  24  ust.  1 ustawy Pzp.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.  24  ust.  2 pkt 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy Pzp.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, które wykażą spełnianie tych warunków.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz Wykonawcy wobec których wystąpią przesłanki wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy Pzp

- Oferty Wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, o których mowa wyżej, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD  WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 44 ust.1 ustawy Pzp - Zał. Nr 4.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo  wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art.24 ust.1- Zał. Nr 5

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp (osoba fizyczna nie ma obowiązku składania oddzielnego oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeśli złożone przez nią oświadczenie, o którym mowa w pkt 2a obejmować będzie oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp).

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć:

-  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 6  ustawy Pzp lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Zał. Nr 6

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega  wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć:

a)  oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego aparatu oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do obrotu zgodnie z:

- ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

- ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008.45.271 t.j.)

oraz, że na każde wezwanie zostaną przedstawione Zamawiającemu.

- kopie katalogów, folderów, materiałów informacyjnych z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu  oraz produktów zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne;

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

- wypełnione i podpisane „Parametry techniczne” – Załącznik Nr 1,

- wypełniony i podpisany "Formularz cenowy" - Załącznik Nr 2,

- wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy" - Załącznik Nr 3,

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) lub w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub notarialnie. Nie jest dopuszczalne, by pełnomocnictwo zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski składa:

-	zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 b, c, d powyżej, dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub nie złoży pełnomocnictw, albo jeżeli złoży dokumenty zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo Zamawiający, zgodnie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. Uzupełniane dokumenty lub oświadczenia powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencja (pocztowa, faksy, maile) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj.725-1500 pod adresem SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4, e-mail sekretariat@spzozkrasnystaw.pl  lub pod nr faksu 82/576 49 01.

- Osoby z którymi Wykonawca może się porozumiewać:

-  Jolanta Kowalska- Oszast  tel.  82/576-21-70 wew. 609  sprawy formalne

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa  na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Zamawiającego na której została umieszczona SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

ROZDZIAŁ IX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

ROZDZIAŁ X.  TERMINY ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i winna być sporządzona wg „Formularza ofertowego” – Zał. Nr 3.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

- Oferta winna być ponumerowana oraz parafowana na każdej zapisanej stronie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wszelkie miejsca, w których zostały naniesione zmiany lub poprawki muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może jej sprawdzić w inny sposób.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dołączyć do oferty wraz z tłumaczeniami na języku polskim, poświadczonymi za zgodność przez Wykonawcę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Kopertę oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  z dopiskiem:

„Oferta na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych” - nie otwierać przed dniem 13.05.2015r. godz. 1030

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.Dz.U. z 2003 r.,Nr 153,poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzeże, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone odrębnie do oferty.

- Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów  prawnych, jak również informacji, o których mowa w art. 86. ust 4 ustawy Pzp. Oferty takie zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać przez siebie złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem do składania ofert.

- Zawiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej, z dopiskiem „Zmiana (Wycofanie) oferty na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych”

ROZDZIAŁ XII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.

- Ofertę należy złożyć do dnia 13 maja 2015r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (sekretariat),

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 maja 2015r. o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w ust. 4.

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca poda w ofercie cenę w złotych polskich, zaokrąglając do 2 miejsc po przecinku.

- Wartość brutto należy wyliczyć wg podanego poniżej wzoru:

ilość  x cena jednostkowa =  wartość netto + podatek VAT  = wartość brutto

- Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalk. Excel nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

- W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej lub innej polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodującej istotnej zmiany w treści oferty, Zamawiający poprawi ją zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

- W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia,  Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ  KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERTY.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

I.   Cena - 95 %

II.  Termin płatności za dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych – 5%

- Oferty będą ocenianie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z kryterium

- Oferty otrzymają ilość punktów według poniższego wyliczenia:

- Cena

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu ofertowym. Największą ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto, pozostałe oferty oceniane będą wg następującego wzoru:

najniższa zaproponowana cena

Wartość punktowa ceny  =               cena oferty badanej                    x  95%   x  100

- Termin płatności

Termin płatności za dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych wynosi min. 30 dni. Największą ilość punktów (5) uzyska oferta z najdłuższym okresem płatności. Oferty uzyskają następującą punktację:

30 dni – 0 pkt.

45 dni – 1 pkt.

60 dni – 5 pkt.

ilość punktów oferty badanej

Wartość punktowa terminu płatności  =         maksymalna ilość punktów  x  5%   x  100

- Łączna ilość punktów otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą iloczynów punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach i wag danego kryterium.

- Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą sumę punktów z obu kryteriów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

ROZDZIAŁ  XV.  WYKONAWCY  WYSTĘPUJĄCY  WSPÓLNIE.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. w konsorcjum.

- Wykonawcy tworzący konsorcjum ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- Każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie złoży dokumenty i oświadczenia wymagane w Rozdziale VII pkt 2 a, b, c i d oraz 3, pozostałe wymagane dokumenty będą polegały łącznej ocenie.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum, będą zobowiązani najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

- Wszyscy członkowie konsorcjum solidarnie odpowiadają za realizację zamówienia.

ROZDZIAŁ XVI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania  złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt a) zamieści również na stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

ROZDZIAŁ XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANA UMOWY.

Nie jest wymagane.

ROZDZIAŁ  XVIII. WZÓR UMOWY.

- Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści zawartej umowy w zakresie:

- zamiany poszczególnego asortymentu z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji , o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia umowy, na tzw. zamiennik pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową netto i brutto,

- numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania - w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,

- zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmianie nastąpi  wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian,

- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

- Ewentualna zmiana ceny wymaga formy aneksu.

- Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

- Przyjmuje się, że zapisy umowy nie zakwestionowane przed złożeniem oferty zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej podpisania. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy, będą rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

      - Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

      - Szczegółowe zasady ich stosowania zawiera Rozdział VI ustawy Prawo zamówień publicznych

ROZDZIAŁ  XX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).

Integralną część SIWZ stanowią załączniki:

- „Parametry techniczne” – załącznik Nr 1

- „Formularz cenowy”  -  Załącznik Nr 2

- „Formularz ofertowy” -  Załącznik Nr 3

- Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 44  - Załącznik Nr  4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków

o których mowa w art.24 ust.1 – Załącznik Nr 5

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6

- Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom -Załącznik Nr 7

- Wzór umowy dostawy  -  Załącznik Nr 8

- Wzór umowy dzierżawy  -  Załącznik Nr 9

Krasnystaw, dnia  8 kwietnia 2015 r.

........................................  		     				                      					                                         Załącznik Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

Nr OR-ZP/230- 21 /2015

FORMULARZ   OFERTOWY

# NA DZIERŻAWĘ APARATU  DO  WYKONYWANIA CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYCJNYCH

do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Nazwa Wykonawcy:	......................................................................................................................

Adres Wykonawcy:	.........................................................................................................................

NIP………………..……           REGON ...................

Nr telefonu: ............................. Nr faxu .........................   adres e΄mail ……………………………..

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR-ZP/230-21/2015 na  dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ,  oferujemy realizację zamówienia za cenę:

- Wartość umowy w okresie 24 miesięcy  ................. zł netto  + 	….. zł VAT   =	………... zł brutto

A/   Cena dzierżawy aparatu:

1 miesiąc 		-  …………… zł netto  + 	……. zł VAT 	=	………….. zł brutto

24 miesiące		-  …………… zł netto  + 	……. zł VAT 	=	………….. zł brutto

B/   Cena płynów i materiałów eksploatacyjnych:

24 miesiące		-  ................... zł netto  + 	….... zł VAT   =	………..... zł brutto

- Termin płatności  za dostawę płynów i materiałów eksploatacyjnych   …………….  dni

Niniejszym oświadczamy,  że:

      - Oświadczamy, że cena ofertowa została skalkulowana na podstawie dołączonych do SIWZ dokumentów. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Gwarantujemy niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w Rozdziale XVIII SIWZ.

- Oferujemy termin dostawy aparatu maks. w ciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy, natomiast płyny i materiały eksploatacyjne w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)  ................

2)  ................

3)  ................

4)  ................

5)  ................

6)  ................

................................................                                                                 .........................................................................

(miejscowość, data)                                                                                       (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

......................................................                                                                                                                 Załącznik Nr  4

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr OR-ZP/ 230- 21 /2015

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu wynikające z art. 44 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wykonawca: ............................................................................

adres: .........................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/ 230 – 21 /2015 na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

.....................................................                                                                         …………….....................................................

(miejscowość, data)                                                                                       (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

.................................................                                                                             				                 	Załącznik Nr 5

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr OR-ZP/ 230- 21 /2015

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wykonawca: ............................................................................

adres: .........................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/ 230 – 21 /2015  na  dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie oświadczam/y w imieniu Wykonawcy, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.).

Jednocześnie stwierdzamy, iż jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

..........................................                                                                                        …….....................................................

(miejscowość, data)                                                                                       (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

…………………………..............                                                                                                        Załącznik Nr  6

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr OR-ZP/ 230 - 21 /2015

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /  informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR-ZP/ 230 – 21 /2015  na  dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,  zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

- Przedstawiamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

.......................................                                                                  ……………………………………..

(miejscowość, data)                                                                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

- Informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.......................................                                                            …………………………………….....

(miejscowość, data)                                                                                                         (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

.......................................................                                                          				                              	      Załącznik Nr  7

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr OR-ZP/ 230- 21 /2015

WYKAZ  CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA,

KTÓRE  WYKONAWCA  ZAMIERZA  POWIERZYĆ  PODWYKONAWCOM

Formularz wypełnia tylko ten Wykonawca, który przy realizacji zadania zamierza korzystać z Podwykonawców.

| Lp. | Wykaz części zamówienia |
| --- | --- |

..........................................                                                                              …….............................................................

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 8

Umowa dostawy Nr   ............... (wzór)

zawarta w Krasnymstawie w dniu ...............

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4

NIP  564-14-75-805   REGON 110196699

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji  Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000097765,

reprezentowanym przez:

- Piotra Mateja - Dyrektora

- Małgorzatę Skrok -  Główną Księgową

zwanym w dalszej treści umowy  „Zamawiającym”

a

..........................................................................................

NIP  .............................   REGON  .................................

wpisany do  .....................................................................

reprezentowany przez ...................................................

zwany w dalszej treści umowy   „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/230-21/2015 na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

§ 1

- W trybie i na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu rzecz a Zamawiający zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę.

- Przedmiotem umowy jest dostawa płynów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych w ilościach określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i cenach zgodnych z ofertą przetargową z dnia...............,

- Szczegółowy wykaz asortymentu i cen jednostkowych zawiera Załącznik do niniejszej umowy stanowiący integralną jej część.

- Wykonawca oświadcza, że towar o którym mowa w ust.1 i 2 posiada świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia dopuszczające do użytku i stosowania zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości poszczególnych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i ceny maksymalnej, o której mowa w § 4 ust.1. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar określony w § 1 ust. 2 i 3 do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 4 w godz. 725 – 1500 od poniedziałku do piątku, we własnym zakresie i na swój koszt, sukcesywnie, partiami – zgodnie z bieżącym zamówieniem Zamawiającego wyrażonym  w formie telefonicznej, potwierdzone faxem – maks. w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Dostarczony towar musi posiadać min. 12 miesięczny okres ważności licząc od daty dostarczenia towaru.

- Towary winny być oznakowane i opakowane zgodnie z obowiązującym i przepisami a w szczególności znakiem bezpieczeństwa oraz posiadać załączone instrukcje użytkowania, atesty, certyfikaty itp. dokumenty.

§ 3

- Wydanie i odbiór towaru następuje w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego wyrobu objętego każdym jednostkowym zamówieniem.

- Z chwilą wydania i odebrania towaru Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 dokona odbioru ilościowego i jakościowego.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni powiadomi Wykonawcę przesyłając mu stosowne dokumenty,

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w nienaruszonych opakowaniach zbiorczych (fabrycznych) termin, o którym mowa w ust. 4, liczy się od otwarcia opakowania.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany towaru na pełnowartościowy.

- Wykonawca po otrzymaniu pisemnej informacji o niezgodności zamówienia z umową lub błędach cenowych wystawi fakturę korygującą.

- Płatność za fakturę do której wystawiono fakturę korygującą liczy się od daty jej otrzymania.

§ 4

- Strony ustalają wynagrodzenie za realizację umowy w kwocie........... zł netto +…….. zł VAT  = ……….... zł brutto (słownie: .......................................................)

- Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej na rachunek Wykonawcy w terminie ………  dni od daty otrzymania faktury, nie wcześniej niż od dnia dostawy danej partii towaru.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

- Wykonawca gwarantuje, że ceny towarów będących przedmiotem umowy nie ulegną podwyższeniu w czasie trwania umowy, natomiast mogą ulec obniżeniu. Zmiana ceny nie przewyższająca ceny zgodnej z ofertą przetargową nie wymaga formy aneksu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie może ulec cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.

- Zmiana ceny wynikająca z okoliczności o których mowa w ust. 6 nastąpi na wniosek Wykonawcy i po podpisaniu aneksu.

§ 5

- Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień umowy, poza przypadkami dotyczącymi:

  - zmiany jakości, parametrów lub innych cech technicznych przedmiotu zamówienia

  - zmiany terminu wygaśnięcia umowy

- Powyższe zmiany są dopuszczalne pod warunkiem:

- zmiany w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego

- gdy wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego świadczeń zdrowotnych

- gdy w wyniku zmiany umowy możliwe będzie podniesienie poziomu lub jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zamawiającego

- zmiany przepisów prawa

- zmiany w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 6

- Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w jej dostawie

- w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy  w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wszelkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Przewidziane niniejszą umową kary umowne podlegają kumulacji i mogą być potrącane z innymi wzajemnymi zobowiązaniami stron.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

    - 3 krotnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy

    - jednostronnej, nie uzgodnionej z Zamawiającym zmiany cen jednostkowych netto przez

Wykonawcę

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.

- Strony mogą rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron w przypadku zmiany ceny przewyższającej cenę leku będącego przedmiotem umowy.

§ 8

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie  bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

Umowa realizowana będzie przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia ……….. do dnia ………………

§ 10

Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 5 ust. 6, i uzupełnienia treści umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm.)  i  kodeksu cywilnego.

- Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	     		                                                               WYKONAWCA

Załącznik Nr  9

Umowa dzierżawy Nr   ............... (wzór)

zawarta w Krasnymstawie  w dniu ...............

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4

NIP  564-14-75-805   REGON 110196699

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji  Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000097765,

reprezentowanym przez:

- Piotra Mateja - Dyrektora

- Małgorzatę Skrok -  Główną Księgową

zwanym w dalszej treści umowy  „Zamawiającym”

a

..........................................................................................

NIP  .............................   REGON  .................................

wpisany do  .....................................................................

reprezentowany przez ...................................................

zwany w dalszej treści umowy   „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR-ZP/230-21 /2015 na dzierżawę aparatu do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na podstawie art.10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

§ 1

- Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego używania aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych typ …………………. producent ……………………  rok produkcji ……………

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi wyłącznie jego własność oraz nie jest ograniczony w rozporządzaniu swoją własnością w zakresie określonym niniejszą umową.

- Dokładny opis przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia zawiera Załącznik do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.

- Termin wydania dzierżawionego aparatu wynosi maks. 3 tygodnie licząc od daty podpisania umowy i nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Realizacja zamówienia obejmuje ponadto uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

- Przeszkolenia personelu medycznego i technicznego  odbędzie się w wymiarze niezbędnym dla zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w ilości 8 h zegarowych. Szkolenie odbędzie się w dwóch różnych terminach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 4 godz. każde.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na warunkach w niej określonych.

- Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi dostarczoną przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przedmiot dzierżawy przez okres obowiązywania niniejszej umowy i ponieść koszty z tym związane.

§ 2

  - Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego  sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanego przez upoważnione osoby.

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy zapewnić odpowiednią, wymaganą przez producenta ilość bezpłatnych przeglądów udokumentowanych raportem serwisowym.

  - W dniu instalacji aparatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram przeglądów obejmujący cały okres dzierżawy oferowanego sprzętu.

  - Wykonawca ponosi koszty pełnego serwisu (przeglądów i konserwacji) aparatu będącego przedmiotem dzierżawy wraz z kosztami dojazdów przez okres obowiązywania umowy.

  - W terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania umowy Wykonawca odbierze aparat  na swój koszt. Odbiór aparatu zostanie potwierdzony przez osoby upoważnione stosownym protokołem.

§ 3

- W razie wystąpienia wad, usterek lub innych trudności w sprawnym funkcjonowaniu aparatu Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę a Wykonawca obowiązany jest na własny koszt wadę usunąć w terminie do 3 dni od powiadomienia.

- W przypadku czasu naprawy dłuższego niż 3 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia aparatu zastępczego o porównywalnych parametrach technicznych i funkcjonalności.

- W razie niesprawności aparatu Wykonawca jest zwolniony z obowiązku uiszczania czynszu proporcjonalnie do okresu przez jaki aparat był niesprawny.

§ 4

- Zamawiający obowiązany jest za korzystanie z aparatu do uiszczania miesięcznego czynszu w wysokości ……… zł netto  + …. zł  VAT  = …….. zł brutto  (słownie ………………………… zł).

- Czynsz dzierżawny płatny będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT.

- Faktury wystawiane będą po zakończonych miesięcznych okresach dzierżawy.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 5

- Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w jej dostawie;

- w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy  w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

    - Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

    - Wszelkie przewidziane niniejszą umową kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Przewidziane niniejszą umową kary umowne podlegają kumulacji i mogą być potrącane z innymi wzajemnymi zobowiązaniami stron.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

    - 3 - krotnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy,

    - jednostronnej, nie uzgodnionej z Zamawiającym zmiany czynszu netto przez Wykonawcę.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.

- Strony mogą rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron w przypadku zmiany ceny przewyższającej cenę asortymentu będącego przedmiotem umowy

§ 8

      - Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie  bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Zamawiający nie może poddzierżawić aparatu osobie trzeciej a także oddać go do bezpłatnego używania.

§ 9

Umowa realizowana będzie przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia ……….. do dnia ………………

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 11

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm.)  i  kodeksu cywilnego.

- Interpretacja zapisów niniejszej umowy będzie się odbywać przy uwzględnieniu Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia i oferty przetargowej Wykonawcy.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	     		                                                               WYKONAWCA