## Arkusz1
......................................................... (Nazwa Wykonawcy) |  |  | Załącznik Nr 1
PARAMETRY TECHNICZNE
ZADANIE 2 HISTEROSKOP DIAGNOSTYCZNY
Nazwa i typ ……………………………………………………………………….
Producent ……………………… Kraj pochodzenia ………………………….
Rok produkcji …………………...
Lp. | OPIS | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy, rok produkcji 2015 | TAK
2 | Histeroskop diagnostyczny 16,5 Fr, z kanałem roboczym do narzędzi do 5 Fr. - płaszcz dwukranikowy ze złączem Luer-Lock 90° - optyka 30°/Ø2,9 mm komtatybilna z oferowanym histeroskopem | TAK
3 | Gwarancja min. 36 miesięcy w tym bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie trwania gwarancji co 6 miesięcy (lub zgodnie z zaleceniami producenta) z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy | TAK
4 | Aparat zastępczy w przypadku konieczności naprawy dłuższej niż 72 godz. | TAK
5 | Co najmniej trzykrotna awaria uniemożliwiająca wykorzystywanie sprzetu zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany na nowy wolny od wad | TAK
6 | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych – nie może przekroczyć 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia awarii | TAK
7 | Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK
8 | Czas przyjazdu serwisu do 48 godz. w dni robocze | TAK
9 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
10 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat | TAK
11 | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu | TAK
12 | Urządzenie pozbawione jest ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż wykonawca podmiot. | TAK
13 | Zapewnienie bezpłatnej dostawy nowych wersji oprogramowań, jeśli nie będą one wymagały zmian sprzętowych lub zakupu nowych licencji | TAK
14 | Paszport techniczny | TAK
Udzielenie odpowiedzi innej niż wymagana „TAK” w części tabeli dotyczącej oferowanych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oświadczamy, że: 1. Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. 2. Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
Uwaga: Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych.
………………………………………………..… (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upowaznionej osoby)