Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                                  ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70                                   fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl                             sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-32/2015                                                                  Krasnystaw, dnia  23 lipca  2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę kardiomonitorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie prostuje odpowiedź na pytanie Nr 44 udzielone w dniu 22.07.2015r. w postępowaniu przetargowym na dostawę kardiomonitorów.

Pytanie 44

Zadanie 1 – Kardiomonitory 5 szt. pkt. 3. Czy Zamawiający zaakceptuje monitory kompaktowe z prezentacją do 8 krzywych dynamicznych na ekranie? Przy wymaganych parametrach jest to w zupełności wystarczająca ilość krzywych do prezentacji mierzonych parametrów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający akceptuje.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej