Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                                  ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70                                   fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl                             sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-37/2015                                                                  Krasnystaw, dnia  6 września  2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę myjni - dezynfektorów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu na dostawę myjni - dezynfektorów udzielił błędnej odpowiedzi na pytanie Nr 9 w odpowiedziach na zadane pytania z dnia 3.09.2015r. Właściwa odpowiedź brzmi:

Pytanie 9

Zadanie 2 pkt 4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory (np. przy pomocy przycisku nożnego)? Rozwiązanie takie znacznie podnosi komfort pracy personelu, minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości a co za tym idzie ewentualnych zakażeń krzyżowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory.

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata