Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                                  ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70                                   fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl                             sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-43/2015                                 							 Krasnystaw, dnia  25 listopada 2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę endoprotezy stawu kolanowego

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę endoprotezy stawu kolanowego  wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści opis jak poniżej ( dwie wersje ) pozostałe wymagania siwz bez zmian.

ENDOPROTEZA  STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , cementowa lub bezcementowa CR lub PS , element udowy jednoosiowy ( w osi A/P) anatomiczny, prawy, lewy, wykonany z ze stopu kobaltowo-chromowego , z podniesiona 7 stopni przednią częścią zapobiegającą notchingowi . Przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron | szt. | 30 |  |
| 2 | Modularna, uniwersalna część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach | szt. | 8 |  |
| 3 | Taca polietylenowa wykonana w3 całości z polietylenu ze stabilizacją wiązadeł pobocznych zapewniająch półwiazanie protezy | szt. | 8 |  |
| 4 | Wkładka z polietylenu III generacji x3 o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm | szt. | 8 |  |

ENDOPROTEZA  STAWU KOLANOWEGO

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | •Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa, element udowy jednoosiowy (w 9 rozmiarach) – wpisany w okrąg o stałym promieniu (podwójnie – w osi A/P oraz w osi M/L ), anatomiczny (prawy, lewy), • Endoproteza cementowa w opcji z zachowaniem lub usunięciem więzadeł krzyżowych. | szt. | 30 |  |
| 2 | modularna część piszczelowa w 8 rozmiarach, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 8mm do 24mm) | szt. | 8 |  |
| 3 | Taca polietylenowa wykonana w3 całości z polietylenu ze stabilizacją wiązadeł pobocznych zapewniająch półwiazanie protezy. | szt. | 8 |  |
| 4 | Wkładka z polietylenu III generacji x3 o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 8mm, 10mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm | szt. | 8 |  |

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej