.........................................................	                                                                                                             Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

PULSOKSYMETR – 2 szt.

Nazwa urządzenia (model, typ)  ...............................................................

Producent: .................................................................................................

Kraj pochodzenia: .....................................................................................

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar saturacji | TAK |  |
| 2 | Pomiar częstości pulsu | TAK |  |
| 3 | Ciągły tryb monitorowania parametrów | TAK |  |
| 4 | Zakres pomiaru saturacji: 0-100% | TAK |  |
| 5 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie : 70% - 100%: +/- 2% | TAK |  |
| 6 | Zakres pomiaru pulsu : 30-254 sk./min. | TAK |  |
| 7 | Dokładność pomiaru pulsu: +/- 3 sk./min. w spoczynku; +/- 5 sk./min. w ruchu | TAK |  |
| 8 | Rozdzielczość dla saturacji 1%, dla pulsu +/- 1 sk./min. | TAK |  |
| 9 | Możliwość współpracy z różnymi czujnikami umożliwiającymi stosowanie u dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 10 | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe zapewniające minimum 24 godziny pracy | TAK |  |
| 11 | Wbudowany wyświetlacz LED z możliwością prezentacji pomiaru saturacji i tętna | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyświetlania wykresów pomiaru saturacji i pulsu z ostatnich 10 minut | TAK |  |
| 13 | Wbudowana pamięć wewnętrzna do 300 godzin badań | TAK |  |
| 14 | Możliwość podłączenia do komputera w celu archiwizacji, przeglądu lub wydruku danych | TAK |  |
| 14 | Wbudowany alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
| 15 | Waga urządzenia: 210 g (bez baterii/akumulatorów) | TAK |  |
| 16 | Wymiary urządzenia | podać |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 17 | Urządzenie fabryczne nowe - rok produkcji 2015 r. | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej | TAK |  |
| 19 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 20 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 21 | Okres gwarancji wynosi ………… miesięcy |  |  |

Parametry określone jako „TAK”  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

| Oświadczamy, że: - Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. - Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uwaga: Do oferty należy dołączyć katalogi, foldery, firmowe materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne, pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego. ……………………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy) |  |  |