.........................................................	                                                                                                            Załącznik Nr 1

(Nazwa  Wykonawcy)

ZESTAW DO 24-GODZINNEGO MONITOROWANIA

CIŚNIENIA TĘTNICZEGO – 3 szt.

Nazwa urządzenia (model, typ)  ................................................................

Producent: ..................................................................................................

Kraj pochodzenia: .......................................................................................

| Lp. | Opis parametrów | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |
| 2 | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 3 | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |
| 5 | Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg | TAK |  |
| 6 | Dokładność: ± 3mmHg | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |
| 8 | 2 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem | TAK |  |
| 9 | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | TAK |  |
| 10 | Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem | TAK |  |
| 11 | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony dzień/noc | TAK |  |
| 12 | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |
| 13 | Wymiary rejestratora | podać |  |
| 14 | Waga rejestratora | podać |  |
| 15 | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | TAK |  |
| 16 | Możliwość zastosowania akumulatorów | TAK |  |
| 17 | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| 18 | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
| 19 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 20 | Komunikacja z rejestratorem poprzez interface podłączany w komputerze do portu USB typ A | TAK |  |
| 21 | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie | TAK |  |
| 23 | Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |
| 24 | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |
| 25 | Możliwość usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |
| 26 | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | TAK |  |
| 27 | Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta | TAK |  |
| 28 | Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |
| 29 | Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | TAK |  |
| 30 | Możliwość rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |
| 31 | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |
| 32 | Możliwość edycji danych pacjenta | TAK |  |
| 33 | Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |
| 34 | Prezentacja wyników statystycznych badania: - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - częstość rytmu - MAP - PP - ładunek BP - DIP podczas snu z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |
| 35 | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |
| 36 | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, częstości rytmu. Możliwość porównania z innym badaniem tego samego pacjenta | TAK |  |
| 37 | Możliwość wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA i ESH/AHA | TAK |  |
| 38 | Możliwość konfiguracji raportu | TAK |  |
| 39 | Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |
| 40 | Możliwość eksportu wykonanego badania do GDT i ASCII. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |
| 41 | Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |
| 42 | Możliwość konfiguracji kolorystyki wykresów | TAK |  |
| 43 | Możliwość testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |
| 44 | Możliwość programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania | TAK |  |
| 45 | Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |
| 46 | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |
| 47 | Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 48 | Urządzenie fabryczne nowe - rok produkcji 2015 r. | TAK |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej | TAK |  |
| 50 | Oferowane urządzenie musi zawierać kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe działanie | TAK |  |
| 51 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 52 | Okres gwarancji wynosi ……………. miesięcy |  |  |

Parametry określone jako „TAK”  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że: - Oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych. - Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga: Do oferty należy dołączyć katalogi, foldery, firmowe materiały informacyjne z dokładnym opisem technicznym oferowanego sprzętu zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne, pozwalające na jednoznaczne potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego. ……………………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)