Przedmiar robót na adaptację pomieszczeń pod tomograf komputerowy

w budynku głównym szpitala ul. Głowackiego 3, 22-300 Krasnystaw

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE |  |  |  |  |
|  | ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |
| 1. | KNNR-W 3 0801-07 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych obmiar = 37,8 m2 | m2 |  |
| 2. | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach obmiar = 37,8 m2 | m2 |  |
| 3. | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 obmiar = (2,91+4,38)*2*3= 43,74 m2 | m2 |  |
| 4. | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 6 m3 | m3 |  |
| 5. | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność=29 obmiar = 6 m3 | m3 |  |
|  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 6. | KNR 2-02 0819-01 | Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich obmiar = 43,74 m2 | m2 |  |
| 7. | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez tynkowania obmiar = 43,74 m2 | m2 |  |
| 8. | KNR 0-39 0114-02 | Gruntowanie podłoża pod malowanie obmiar = 43,74 m2 | m2 |  |
| 9. | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem, płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprz. o dług. 60 cm obmiar = 4,38*2,91 m2 = 12,746 m2 | m2 |  |
| 10.. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome obmiar = 37,8 m2 | m2 |  |
| 11. | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio- mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 37,8 m2 | m2 |  |
| 12. | KNR 2-02 1112-08 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket – wykładzina elektroprzewodząca obmiar = 37,8 m2 | m2 |  |
| 13. | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych – drzwi radiologiczne obmiar = 1,14*2,2 = 2,508 m2 | m2 |  |
| 14. | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie i sprzątanie po robotach remontowo-budowlanych obmiar = 37,8 m2 | m2 |  |
|  | ROBOTY RYCZAŁTOWE |  |  |  |
| 15. | Kalkulacja własna | Wykonanie kanałów krytych blachą pod aparat RTG obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 16. | Kalkulacja własna | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 17. | Kalkulacja własna | Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 18. | Kalkulacja własna | Ocena konstruktora obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 19. | Kalkulacja własna | Wzmocnienie stropu obmiar = 1 szt. | szt. |  |

Aktualizacja programu dostosowawczego

Obowiązujący programem dostosowawczy ( czerwiec 2007 r.) opracowany przez BIURO ARCHITEKTONICZNE – PLEWA  Al. Racławickie 6/8, 20-028 Lublin  dla SPZOZ w Krasnymstawie ,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia „W sprawie wymagań,  jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” , z dnia 10 listopada 2006 roku ( Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2007 r

| Lp. | Nazwa i położenie obiektu | Rodzaj prac remontowo-budowlanych | Termin rozpoczęcia/ zakończenia prac | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek główny szpitala | Modernizacja Oddziału Chirurgicznego Blok C | 5.12.2006- 28.02.2007 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykładzin, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego - zakończenie zadania rozpoczętego 5.12.2006 r. |
| 2. | Budynek Neurologiczny | Przebudowa wybranych pomieszczeń w pawilonie neurologicznym – Oddział neurologiczny, , Fizykoterapia otwarta | 28.11.2006 28.02.2007 | Przebudowa pomieszczeń w dziale fizykoterapii Oddział neurologiczny, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, montaż drzwi ppoż. |
| 3. | Budynek główny szpitala | Modernizacja Oddziału Wewnętrznego Blok B, C | 20.12.2006 – 31.05.2007 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego |
| 4. | Budynek główny szpitala | Dostosowanie części pomieszczeń oddziału chirurgicznego dla potrzeb Oddziału Urologicznego | 29.10.2007 - 27.11.2007 | Wykonanie pomieszczenia sanitarnego i pionu kanalizacyjnego, wymiana i uzupełnienie glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, przedzielenie sali na dwie ścianką wykonaną z karton gips |

Stan na dzień 31.12.2007 r.

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2008 r

| Lp. | Nazwa i położenie obiektu | Rodzaj prac remontowo-budowlanych | Termin rozpoczęcia prac | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Przychodnia Zdrowia | Modernizacja Poradni K i sanitariatów | 10.01.2008 28.03.2008 | Likwidacja ścianki działowej - wykonanie ścianek z karton gips wymiana glazur, terakot, wykładzin malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego |
| 16 | Obiekty SPZOZ: | Termomodernizacja obiektów Moderniozacja systemu enrgetyczne | 23.07.2008 planowany termin zakończenia w 2010 r. | Budynek główny szpitala – wykonanie instalacji solarnej, wykonanie kotłowni gazowo-olejowej, docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana CO Budynek pulmonologii, neurologii, przychodni, działu technicznego, magazynu technicznego, szkoły rodzenia, magazynu bielizny, pomocniczy, hotelowiec - docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana CO wymiana instalac co i cwu na działce 3019/9, 3020/2, 3019/7 |
| 17. | Budynek główny szpitala | Dostosowanie pomieszczeń SOR II etap | 12.11.2008 (kontynuacja) | Wykonanie węzłów sanitarnych, wykonanie sufitu podwieszanego z systemem wentylacji, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego. |

Stan na dzień 31.12.2008 r.

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2009 r

| Lp. | Nazwa i położenie obiektu | Rodzaj prac remontowo-budowlanych | Termin rozpoczęcia/ zakończe- nia prac | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek główny szpitala | Dostosowanie pomieszczeń SOR II etap | 12.11.2008 (kontynuacja w 2009 r) | Wykonanie węzłów sanitarnych, wykonanie sufitu podwieszanego z systemem wentylacji, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego |
| 2. | Budynek główny szpitala | Wykonanie dokumentacji technicznej | 15.01.2009 - planowany termin zakończenia w 2010 r. | Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb modernizowanych oddziałów |
| 3. | Budynek główny szpitala | Modernizacja Oddziału Dziecięcego | 12.04.2010 15.10.2010 | Wykonanie węzłów sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych i elektroantystatycznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem |

Stan na dzień 31.12.2009 r.

Aktualizacja  programu dostosowawczego

Aneks  z  dnia 20.04.2010 r.    do programu dostosowawczego z czerwca  2007 r. opracowanego przez BIURO ARCHITEKTONICZNE – PLEWA Al. Racławickie 6/8, 20-028 Lublin w czerwcu 2007 r. dla SPZOZ w Krasnymstawie na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia „W sprawie wymagań,  jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” , z dnia 10 listopada 2006 roku ( Dz. U. Nr 213, poz. 1568).

Aneks został opracowany  przez  Krzysztofa Bronowskiego  ( SPZOZ Krasnystaw )

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2010 r

| Lp. | Nazwa i położenie obiektu | Rodzaj prac remontowo-budowlanych | Termin rozpoczęcia/ zakończenia prac | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budynek główny szpitala | Wykonanie dokumentacji technicznej | 15.01.2009 - 15.01.2010 | Wykonanie dokumentacji technicznej dla potrzeb modernizowanych oddziałów |
| 2. | Budynek główny szpitala | Modernizacja Oddziału Dziecięcego | 12.04.2010 15.10.2010 | Wykonanie węzłów sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych i elektroantystatycznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem |

Stan na dzień 31.12.2010 r.

Remonty i modernizacje pomieszczeń  szpitala wykonane w 2011 r

| Lp. | Nazwa i położenie obiektu | Rodzaj prac remontowo-budowlanych | Termin rozpoczęcia/ zakończenia prac | Zakres robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Remont pomieszczenia dla dezynfekcji środków transportu wewnętrznego | 01-02.2011 | Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, wykonaie punktu czerpalnego wody, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, |
| 2. | Budynek przychodni | Modernizacja gabinetów lekarskich dla potrzeb poradni psychologicznej, dermatologicznej, okulistycznej ( ciemnia) | 17.10.2011 - 20.12.2012 | Wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych , malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, |
| 3. | Budynek główny szpitala | Modernizacja Oddziału Anesteziologii i Intensywnej Terapii | 20.10.2011 31.12.2011 | Wykonanie węzłów sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana glazur, terakot, ułożenie wykładzin antypoślizowych i elektroantystatycznych, malowanie pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, założenie nowego osprzętu elektrycznego i sanitarnego, wykonanie instalacji gazów medycznych wraz z osprzętem |

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Aktualizacja  programu dostosowawczego

Obowiązujący program dostosowawczy ( maj  2012 r.) opracowany przez Krzysztofa Bronowskiego  ( SPZOZ Krasnystaw )    dla SPZOZ w Krasnymstawie ,  na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r „W sprawie wymagań,  jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” ( Dz.U. Nr 31, poz.158).