## Arkusz1
...................................... (pieczęć Wykonawcy) | [7 empty] | Załącznik Nr 1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 KLIPSOWNICE LAPAROSKOPOWE
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Klipsownica pistoletowa jednorazowa Ø 10mm, w pełni automatyczna, wstępnie załadowana 20 tytanowymi klipsami średnio-dużymi (M/L), wysokość klipsa 9mm, trzon o długości 29cm, obrotowy 360 °, w kolorze czarnym, z częścią przezroczystą, zawierajacą wskaźnik pozostałej ilości klipsów, szczęki urządzenia w kolorze czarnym w celu lepszej wizualizacji klipsowych struktur, nachylone pod katem 15 ° dla łatwiejszej aplikacji klipsa. Urządzenie umożliwia aplikację klipsów w postaci częściowo zamkniętej (np.w celu umieszczenia znacznika) - stopień zamknięcia klipsa jest kontrolowany przez użytkownika. Klipsownica posiada system uniemożliwiający zamknięcie szczęk gdy magazynek jest pusty oraz wizualny wskaźnik wykorzystania wszystkich klipsów. | szt. | 150
2 | Klipsownica jednorazowa Ø 0,5mm zawierająca 18 tytanowych klipsów średnio-dużych (M/L) oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz w tylnej części urządzenia wyświetlajacy pozostałą liczbę klipsów, trzon obrotowy 360°, szczęki urządzenia nachylone pod katem dla łatwiejszej aplikacji klipsa. Urządzenie umożliwia aplikację klipsów w postaci częściowo zamkniętej (np. w celu umieszczenia znaczka) - stopień zamknięcia klipsa jest kontrolowany przez użytkownika. Klipsownica posiada system uniemożliwiajacy zamknięcie szczęk gdy magazynek jest pusty. | szt. | 18
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………….. (miejscowość, data) |  | ……………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 2 NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z: 1. jednorazowy trokar 11mm, z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11mm - 1 szt. 2. jednorazowa kaniula 11mm, karbowana, z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11mm, kompatybilna z trokarem z poz. 1 - 1 szt. 3. jednorazowy trokar 5mm, z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kstałcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiajacy wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa - 1 szt. 4. jednorazowa kaniula 5mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z poz. 3 - 1 szt.3 5. Narzedzie typu clinch laparoskopowy jednorazowego użytku z blokadą zapadkową - długość 31cm, średnica 5mm - 2 szt. 6. Narzędzie typu preparator (disektor) laparoskopowy jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej - długość 21cm, średnica 5mm - 1 szt. 7. Narzędzie typu nożyczki laparoskopowe jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej - długość 31cm, średnica 5mm - 1 szt. 8. przewód jednorazowego użytku do monopolarnego włącznika nożnego, kompatybilny z trybem "V" platformy elektrochirurgicznej Force Triad (połączenie monopolarnej hemostazy i preparowania przy niższej mocy wyjściowej, cechujace się tworzeniem mniejszej ilości zwęglonej tkanki, mniejszym rozpraszaniem ciepła i mniejszą tendencją do powstawania łuku elektrycznego w porównaniu z klasycznym trybem koagulacji) ze złączem 4mm, dł. przewodu 3 mm, współpracujace z narzędziami z poz. 6 i 7 oraz końcówkami laparoskopowymi wielokrotnego użytku - 1 szt. | zes-taw | 300
2 | Narzędzie typu grasper laparoskopowy jednorazowego użytku z blokadą zapadkową - długość 31cm, średnica 5mm | szt. | 30
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………….. (miejscowość, data) |  | ……………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 3 NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Jednorazowa igła Veressa 120 mm z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejscie do jamy brzusznej. | szt. | 24
2 | Preparat antyroszeniowy do laparoskopii, sterylny, butelka min. 5 ml, każda buteleczka w opakowaniu zbiorczym zapakowana w sterylny blister lub folię | szt. | 100
3 | Worek do pobierania próbek, jednorazowy, poliuretanowy o poj. 190 ml, średnicy 6,4 cm i długości 15 cm, z elastyczną metalową obręczą, z możliwością zamknięcia worka i odcięcia go od obręczy uchwtem z poziomu rękojeści (poza polem operacyjnym) i trzonem o średnicy 10 mm | szt. | 30
Razem
PAKIET 4 NARZĘDZIA DO PREPAROWANIA I ROZDZIELANIA TKANEK
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Narzędzia do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęcherzyków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie, średnica trzonu 13,5mm, długość 18cm, trzon obracany o 180°, szczęki zakrzywione pod katem 14°, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzedzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure | szt. | 18
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………….. (miejscowość, data) |  | ……………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 5 BEZPRZEWODOWY NÓŻ ULTRADŹWIĘKOWY
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Narzedzie do preparowania tkanek jednorazowego użytku, pracujace w ultradźwiękowym, akumulatorowym, bezprzewodowym systemie preparowania tkanek, dostarczone wraz z jednorazowym kluczem dynamometrycznym: - średnica narzedzia - 5 mm - długość szczęk aktywnych - 14,5 mm - narzędzie aktywowane ręcznie - dwa trtyby aktywacji - długość trzonu • 48 cm • 39 cm • 26 cm • 13 cm Zamawiający każdorazowo określi rodzaj zamawianej końcówki roboczej, poprzez podanie odpowiedniego kodu katalogowego | szt. | 36
2 | Generator wielorazowego użytku pracujacy w ultradźwiękowym, akumulatorowym systemie preparowania tkanek, generator przeznaczony do co najmniej 100 cykli sterylizacji, ze wskazaniem diody LED wskazujacym stan wykorzystania systemu. Wymiary 5,3 cm x 3,5 cm x 10,5 cm o masie 0,13 kg - generator oferowany w sukcesywnych dostawach, zawsze sterylny, wyjaławiany w autoryzowanym przez producenta procesie wyjaławiania w niskotemperaturowym systemie nadtlenku wodoru, dostarczany w pakietach po 6 szt. | szt. | 36
3 | Akumulator litowo-jonowy wielorazowego użytku pracujący w ultradźwiekowym, akumulatorowym systemie preparowania tkanek, akumulator przeznaczony do co najmniej 100 cykli sterylizacji, pojemność 740 mAh o wymiarach 10,4 cm x 2,5 cm x 4,5 cm o masie 0,13 kg - akumulator oferowany w sukcesywnych dostawach, zawsze sterylny, wyjałowiony w autoryzowanym przez producenta procesie wyjaławiania w niskotemperaturowym systemie nadtlenku wodoru, dostarczany w pakietach po 6 szt. | szt. | 36
Razem
1. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z ofertą szczegółowych warunków usługi dostarczenia i wyjaławiania komponentow z pozycji 2 i 3 2. Wykonawca zapewni pełne przeszkolenie personelu w obsłudze bezprzewodowego noża ultradźwiękowego oraz w zakresie procesu dostarczania i wyjaławiania wielorazowych komponentow systemu
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………….. (miejscowość, data) |  | ……………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 6 SITAKI PRZEPUKLINOWE I NARZĘDZIA DO FIKSACJI
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa, niewchłanialna o grubosci 0,54mm, ciężarze 96g/m² i wielkosci porów 0,38 x 0,38mm, rozmiar 8 x 13cm, 3 szt. w opakowaniu | szt. | 45
2 | Makroporowata monofilamentowa siatka polipropylenowa, lekka, przeznaczona do naprawy przepuklin lub innych wad powięzi, które wymagają dodania materiału wzmacniajacego, gramatura 46 g/m², rozmiar porów 1,5 x 1,5 mm, możliwość docinania siatki bez strzępienia. Rozmiary (do określenia przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia) 11 x 6 cm lub 15 x 7,5 cm lub 15 x 10 cm | szt. | 21
3 | Makroporowata monofilamentowa siatka polipropylenowa, lekka, przeznaczona do naprawy przepuklin lub innych wad powięzi, które wymagają dodania materiału wzmacniajacego, gramatura 46 g/m², rozmiar porów 1,5 x 1,5 mm, możliwość docinania siatki bez strzępienia. Rozmiar 15 x 15 cm | szt. | 30
4 | Makroporowata monofilamentowa siatka polipropylenowa, lekka, przeznaczona do naprawy przepuklin lub innych wad powięzi, które wymagają dodania materiału wzmacniajacego, gramatura 46 g/m², rozmiar porów 1,5 x 1,5 mm, możliwość docinania siatki bez strzępienia. Rozmiar 30 x 30 cm | szt. | 10
5 | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegająćą powstawaniu zrostów - separująca do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m², grubość od 1,5mm do 2 mm, rozmiar 10 x 15cm | szt. | 4
6 | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegająćą powstawaniu zrostów - separująca do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m², grubość od 1,5mm do 2 mm, rozmiar 15 x 20cm | szt. | 2
7 | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegająćą powstawaniu zrostów - separująca do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m², grubość od 1,5mm do 2 mm, rozmiar 20 x 25cm | szt. | 1
8 | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegająćą powstawaniu zrostów - separująca do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m², grubość od 1,5mm do 2 mm, rozmiar 30 x 20cm | szt. | 1
9 | Instrument do mocowania siatek przepuklinowych jednorazowego użytku, zawierajacy 30 tytanowych, niewchłanialnych wkretów spiralnych | szt. | 12
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………….. (miejscowość, data) |  | ……………………………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)
PAKIET 7 STAPLERY
L.p | Nazwa | Jm. | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handl Nr kat. | Producent
1 | Stapler jednorazowy, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej dlugości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2 mm, śr.główki staplera 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm (do wyboru przez Zamawiajacego przy składniu zamówienia). Stapler z optycznym i manualnym zabezpieczeniem przeciwko przypadkowemu oddaniu strzału. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana, dł. trzonu 22 cm | szt. | 10
2 | Stapler jednorazowy, liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny o długości 60 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej, z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w dwóch podwójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknieciu 2 mm. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | szt. | 12
3 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 60 mm ( jednorazowy nóż w ładunku) do tkanki grubej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8, po zamknięciu 2 mm. | szt. | 12
4 | Stapler jednorazowy, liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny o długości 80 mm, wyposażony w ładunek do tkanki grubej, z jednorazowym nożem w każdym ładunku i spłaszczonymi na całej długości zszywkami ułożonymi naprzemiennie w dwóch podwójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknieciu 2 mm. Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. | szt. | 12
5 | Ładunek do staplera liniowego z nożem dł. 80 mm ( jednorazowy nóż w ładunku) do tkanki grubej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8, po zamknięciu 2 mm. | szt. | 18
6 | Stapler do zamykania ran skórnych, ilość zszywek 35 | szt. | 108
7 | Jednorazowy ekstraktor do zdejmowania zszywek skórnych | szt. | 48
Razem
Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie opisane wyżej wymagania
| ………………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  |  | ………………….…………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)