Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23      fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-43/2015                                                           Krasnystaw, dnia  13 stycznia 2016r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę narzędzi laparoskopowych, siatek przepuklinowych oraz staplerów

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę narzędzi laparoskopowych, siatek przepuklinowych oraz staplerów  wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dot. Pakiet 2 poz 2. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 poz.2 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie, np. 2A. Podział pakietu nie narusza zapisów art.32 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dot. Pakiet 3 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę bez sygnału dźwiękowego za to z bardzo dobrze widocznym wskaźnikiem wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści sterylny i wygodny w użyciu preparat przeciw roszeniu optyki składający się z gąbki wysokochłonnej nasączonej preparatem zapobiegającym roszeniu gwarantującym utrzymanie doskonałej czystości optyki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakiet 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek o pojemności 200ml i średnicy 5cm na metalowej obręczy z prowadnikiem umożliwiającym łatwe wprowadzenie worka w pole operacyjne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści stapler bez łamanego kowadełka, co w żaden sposób nie zaburza prawidłowego działania staplera, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Pakiet 7 poz 2. Czy Zamawiający dopuści stapler o długości lini szwu 56mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Pakiet 7 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ładunek o długości linii szwu 56mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dot. Pakiet 7 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści stapler o długości linii szwu 76mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dot. Pakiet 7 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści ładunek o długości linii szwu 76mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dot. §8 pkt. 1a wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

    - 3 – krotnej kolejnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie  11

Dot. §10 wzoru umowy. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska w terminie realizacji umowy, gdyż w zapisie w SIWZ podany jest termin 12 mcy, a w umowie jest 24 miesiące.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje zaistniałą pomyłkę we wzorze umowy, właściwy zapis brzmi:
§ 10. Umowa realizowana będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia.. do ..

Pytanie 12

Dotyczy pakiet 7 poz. 1. Czy zamawiający dopuści stapler jednorazowy, okrężny zakrzywiony z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, nożem i spłaszczonymi na całej długości, zszywkami ułożonymi naprzemiennie w podwójnym rzędzie, wyposażony w technologię   kierunkowego formowania zszywek podczas ich zamykania  - zszywki po zamknięciu przyjmują kształt zbliżony do litery B. Dostępne średnice główki staplera: 24mm, 26mm, 29mm, 32 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia.

- dla główki o średnicy 24 mm: 4,5mm i 1,8mm

- dla główki o średnicy 26 mm: 4,8mm i 2,0mm

- dla główki o średnicy 29 mm: 4,8mm i 2,0mm

- dla główki o średnicy 31 mm: 5,0mm i 2,2mm.

Rękojeść staplera antypoślizgowa, gumowana. Stapler pakowany jest wraz z plastikowym ręcznym manipulatorem ułatwiającym osadzanie kowadełka w tkankach.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy pakiet 7 poz. 7. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 7 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dot. Pakiet 6 poz. 2 i 3. Czy Zamawiający w w/w postępowaniu dopuści siatkę o rozmiarze porów 2,0 x 2,4 mm (makropory), pozostałe parametry siatki spełniają oczekiwania Zamawiajacego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej