Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70               fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-15/2015                                                           Krasnystaw, dnia  24 kwietnia  2015r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na  dostawę wyrobów ortopedycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę wyrobów ortopedycznych wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr 4 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych strzałkowych posiadających w części trzonowej 4-10 otworów, z których dwa są kompresyjne, pozostałe otwory gwintowane i min. 6 otworów gwintowanych w części nasadowej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Pakiet 4, dot. Wymagań dodatkowych. Czy Zamawiającemu chodzi o dostarczenie płyt i wkrętów blokowanych (w ilościach i rozmiarach uzgodnionych miedzy stronami) wraz z użyczeniem instrumentarium na zabieg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia płyt i wkrętów blokowanych w ilościach i rozmiarach uzgodnionych miedzy stronami wraz z użyczeniem instrumentarium na zabieg

Pytanie 3

Dot. wzoru umowy § 2 ust. 2. Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować zapis w zakresie terminu dostaw implantów i instrumentarium na zabiegi oraz uzupełnienia depozytów implantów - na 2 dni robocze, natomiast dostaw sukcesywnych – na 5 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2 wzoru umowy na następujący:

§ 2 ust. 2. Termin dostawy implantów i instrumentarium na zabiegi oraz  uzupełnienia depozytów implantów wynosi maks. 2 dni od daty zgłoszenia przez Zmawiającego, natomiast dostaw sukcesywnych - 5 dni roboczych

Pytanie 4

Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający zgodzi się dodaćw § 3 zapis, o tym, że rozliczenie zużytych implantów co do których został postawiony wymóg dostawy na zabieg oraz stworzenia na czas trwania umowy depozytu, będzie następowało na podstawie przesyłanych Wykonawcy protokołów zużycia i na ich podstawie Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za zużyte implanty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopisuje w § 2 ustęp 5 o następującym brzmieniu:

§ 2 ust. 5. Rozliczenie zużytych implantów co do których został postawiony wymóg dostawy na zabieg oraz stworzenia na czas trwania umowy depozytu, będzie następowało na podstawie przesyłanych Wykonawcy protokołów zużycia i na ich podstawie Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za zużyte implanty

Pytanie 5

Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 1, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne  z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 8 w ten sposób, że dodaje ust.1a w brzmieniu:

§ 8 ust. 1a. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

lek. Zbigniew Bijata