SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KRASNYMSTAWIE

22-300 KRASNYSTAW, UL. SOBIESKIEGO 4

Znak sprawy:  Nr OR.Z.16 /2016

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# MODERNIZACJA  WENTYLACJI

# W  WYBRANYCH  ODDZIAŁACH SPZOZ  W KRASNYMSTAWIE

Krasnystaw  2016 rok.

…………………………..                     ………………………..                      ………………………….

Sporządził 			                               Sprawdził			                                 Zatwierdził

ROZDZIAŁ I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4

tel.  (82) 576 21 70    fax. (82)  576 49 01

KRS:   0000097765    NIP:  564-14-75-805

e-mail:  sekretariat@spzozkrasnystaw.pl    godziny pracy: 725 -  1500

ROZDZIAŁ III.   OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

      - Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wentylacji w wybranych oddziałach SPZOZ w Krasnystawie.

      - Roboty budowlane obejmują:

-	wykonanie i uruchomienie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w pomieszczeniach intensywnej opieki noworodka i pomieszczeniach dla wcześniaków należących do Oddziału Noworodków oraz w pomieszczeniach izolatki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

-   korektę układu wentylacyjnego w Centralnej Sterylizatorni oraz Bloku Operacyjnym

-   przebudowę śluzy w Zespole Porodowym

      - Zakres rzeczowy wykonania robót obejmuje:

- roboty montażowe;

- roboty izolacyjne i budowlane;

- przebudowa śluzy Zespołu Porodowego;

      - Wymagany  minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia,

      - Wymagany minimalny termin płatności za wykonane roboty wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Szczegółowy zakres robót zawiera „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” stanowiąca Załącznik Nr 1  oraz „Przedmiar robót” stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania, ma obowiązek zapoznać się z miejscem wykonywania robót oraz z warunkami w jakich będzie realizowane zamówieniem. Wykonawca, który nie  wziął udziału w wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia.

- Zamówienie musi być wykonane zgodnie „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót”, „Przedmiarem robót”, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.

- Prace remontowe będą odbywały się w obiekcie czynnym,  w godzinach 700  -  1800

- Materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać certyfikaty, normy i atesty zgodne z normami Unii Europejskiej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie budowy od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

- Wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz innych podmiotów niezbędnych przy odbiorze tego typu zamówień

- Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 1 egzemplarzu.

ROZDZIAŁ V.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Prace modernizacyjne zostaną wykonany nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania miejsca przeznaczonego do wykonania robót.

ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczące:

a) doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum trzy roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości 100 tys. PLN brutto każda Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót w ramach 1 umowy  (jednego zadania inwestycyjnego).

b) kwalifikacji zawodowych:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji  zamówienia:

- min. 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej oraz 3 letnie doświadczenie zawodowe,

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j.Dz. U z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu  – Załącznik Nr 4

- wykaz min. 3 robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości 100 tys. PLN brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – Załącznik Nr 5,  z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dodatkowo:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

W przypadku spółek cywilnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:

- wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy" - Załącznik Nr 3.

- wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączoną do SIWZ  Specyfikację techniczną wykonania i odbioru  robót oraz Przedmiar robót.

- pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) lub w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z odpisem    z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub notarialnie. Nie jest dopuszczalne, by pełnomocnictwo zostało potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę, na którą zostało wystawione.

- umowa spółki cywilnej - jeżeli Wykonawca jest spółką cywilną.

ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

- Korespondencja (pocztowa, faksy, maile) przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj.725-1500 pod adresem SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4, e-mail sekretariat@spzozkrasnystaw.pl  lub pod nr faksu 82/576 49 01.

- Osoby z którymi Wykonawca może się porozumiewać:

- Krzysztof Bronowski      tel. 82/543-15-93 sprawy merytoryczne

- Jolanta Kowalska- Oszast  tel.  82/576-21-70 wew. 610  sprawy formalne

ROZDZIAŁ XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Oferta musi odpowiadać treści SIWZ i winna być sporządzona wg „Formularza ofertowego” – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem).

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.

- Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  za zgodność przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XII.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2016r. do godz. 1000  w siedzibie Zamawiającego w SPZOZ w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (sekretariat),

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2016r. o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Informacje o sposobie obliczenia ceny oferty.

      - Cenę oferty oblicza się sporządzając kosztorysy ofertowe na podstawie SIWZ, jej załączników oraz fakultatywnie wizji lokalnej.

      - Kosztorys ofertowy powinien obejmować pełny zakres robót określony przedmiarem.

      - Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wszystkie koszty robót pomocniczych i towarzyszących (robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza, ewent. odtworzenia elementów zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, wywozu gruzu, utylizacji materiałów z rozbiórek, sporządzenia planu BIOZ dokumentacji powykonawczej, itp.)

      - Wykonawca obowiązkowo musi wycenić i zrealizować prace budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz dodatkowo:

-  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań,  jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739)

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 r.Nr 75 ze zm)

- Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich i zawierać łączną cenę netto, stawkę podatku VAT oraz łączną cenę brutto.

II. Dane wyjściowe do kosztorysowania.

      - Materiały i urządzenia z rozbiórki Wykonawca uprzątnie we własnym zakresie,

      - Transport materiałów z rozbiórki i gruzu na odległość wg kalkulacji własnej,

      - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem okien i innych elementów nie podlegających wymianie,

III. Dane o zawartości kosztorysów.

- Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą uproszczoną, która musi zawierać co najmniej:

  - liczbę porządkową,

  - podstawę wyceny,

  - opis pozycji,

  - jednostkę miary,

  - ilość jednostek,

  - cenę jednostkową,

  - wartość każdej pozycji wg układu załączonego przedmiaru

  - zawierający zbiorcze zestawienie cen wszystkich zaproponowanych w ofercie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania robót zgodnych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami.

i) Tabelę Elementów Scalonych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, R, M, S, narzuty

j) stawkę roboczogodziny oraz zastosowane narzuty,

k) wartości ogółem: netto i brutto.

- Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty robocizny, materiałów (w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje) wraz z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe robót należy podawać w kosztorysie w zaokrągleniu do 1gr. Brak wskazania ceny jednostkowej chociaż dla jednej pozycji kosztorysu (przedmiaru) spowoduje odrzucenie oferty.

- Przedmiar robót określa szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń. Wskazana podstawa w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznacza kod danej pozycji i służy jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie jest wymagana jako podstawa kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych.

IV.  Roboty dodatkowe.

W trakcie lub po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia mogą wystąpić roboty dodatkowe nieprzewidywalne na etapie przygotowywania zadania. Jeżeli roboty dodatkowe zostaną zlecone Wykonawcy zadania podstawowego będą rozliczane kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych nie wyższych niż zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku zastosowania materiałów nie występujących w kosztorysie ofertowym, ceny tych materiałów będą przyjmowane zgodnie z rzeczywistą ceną zakupu nie wyższą od cen średnich z kosztami zakupu podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej „Sekocenbud” aktualnej w dniu wyceny robót, pozostałe składniki cenotwórcze nie wyższe niż zawarte w kosztorysie ofertowym.

V. Roboty zamienne.

W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego rozwiązań zamiennych ze względów technicznych,

technologicznych lub materiałowych zasady rozliczania tych robót będą takie jak dla robót dodatkowych.

ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW PRZY WYBORZE OFERTY

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

-  Cena - 100 %

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

ROZDZIAŁ  XVIII. WZÓR UMOWY.

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7

# Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

            - „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” – Załącznik Nr 1

            - „Przedmiar robót” - Załącznik Nr  2

            - Formularz ofertowy – Załącznik Nr 3

            - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  - Załącznik Nr 4

            - Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik Nr 5

            - Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – Załącznik Nr 6

            - Wzór umowy  -  Załącznik Nr 7

Krasnystaw,  dnia  16 listopada 2016r.

.............................................................																	              Załącznik Nr 3

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy: OR.Z. 16 /2016

FORMULARZ OFERTOWY

# NA MODERNIZACJĘ WENTYLACJI W WYBRANYCH ODDZIAŁACH  SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

Nazwa Wykonawcy:	..................................................................................................................

Adres Wykonawcy:	...................................................................................................................

NIP   ...........................................................................        REGON  ....................................................................

Nr telefonu: .......................................       Nr faxu  ................................................  e mail ……………………

W związku z zamówieniem Nr OR.Z.16 /2016 na 	modernizację wentylacji w wybranych oddziałach SPZOZ w Krasnymstawie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ oferujemy wykonanie zamówienia:

Cena  	................................. zł netto  +  …......... zł (….%VAT)   =  ………….................. zł brutto

(słownie   ...................................................................................................zł)

Niniejszym oświadczamy, że:

  - W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

  - Akceptujemy termin płatności wynoszący 30 dni od dnia otrzymania faktury.

  - Zamówienie zamierzamy zrealizować  (niepotrzebne skreślić):

  - własnymi siłami

  - zamierzamy powierzyć realizację zamówienia podwykonawcy:

nazwa firmy i adres ………………………………………………………………………………

w części  …………………………………………………………………………………………………….

  - Na roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

- Zapoznaliśmy się z zawartym w  SIWZ wzorem umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

-   ........................................

-   ........................................

................................................                                                         ..............................................................

(miejscowość, data)                                                                      (podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

.........................................................                                                                		       			Załącznik Nr  4

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr OR.Z.16 /2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NA MODERNIZACJĘ WENTYLACJI W WYBRANYCH ODDZIAŁACH

SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

      - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dotyczące:

      - kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

      - zdolności technicznej i zawodowej

…………….……., dnia …………………. r.                    					 …………………………………

(podpis Wykonawcy)

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.       					                    …………..……………………

(podpis Wykonawcy)

…………………………………..                                                                                                 Załącznik Nr 5

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy:  OR.Z.16 /2016

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania w postępowaniu Nr OR.Z.16/2016 na modernizację wentylacji w wybranych oddziałach SPZOZ w Krasnymstawie

| Lp. | Odbiorca * | Wartość brutto | Rodzaj zamówienia, opis | Data i miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

* Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w roboty zostały wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, faktury lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty).

…………….……., dnia …………………. r.       					                    …………..……………………

(podpis Wykonawcy)

…………………………………																        	       Załącznik Nr  6

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Nr sprawy:  OR.Z.16 /2016

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH  W REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

NA MODERNIZACJĘ WENTYLACJI W WYBRANYCH ODDZIAŁACH

SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (w tym posiadane uprawnienia budowlane) | Doświad. zawodow. | Zakres wykonyw. czynności | Podstawa dysponowania wskazanymi osobami (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, oddanie do dyspozycji itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Wykształcenie: .................................. Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej podać numer: …………………… | …….. lat | Kierownik budowy |  |

…………….……., dnia …………………. r.       					                    …………..……………………

(podpis Wykonawcy)

Umowa Nr  ………… (wzór)                                  Załącznik Nr 7

zawarta w Krasnymstawie w dniu ……….

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4

NIP  564-14-75-805   REGON

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji  społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000097765,

reprezentowany przez:

- Piotra Mateja -  Dyrektora

- Małgorzatę Skrok   Główną Księgową

zwany dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………….

…………………………………………….

NIP ………………………     REGON ……..…………………..

wpisany do  ……………………………………………………

reprezentowany przez   ……………………………………..

zwany dalej „Wykonawcą”

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  modernizacji wentylacji w wybranych oddziałach SPZOZ w Krasnystawie.

- Prace modernizacyjne obejmują:

-	wykonanie i uruchomienie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w pomieszczeniach intensywnej opieki noworodka i pomieszczenia dla wcześniaków należących do Oddziału Noworodków oraz w pomieszczeniach izolatki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

-   korektę układu wentylacyjnego w Centralnej Sterylizatorni oraz Bloku Operacyjnym

-   przebudowę śluzy w Zespole Porodowym

- Zakres rzeczowy wykonania robót obejmuje:

- roboty montażowe;

- roboty izolacyjne i budowlane;

- przebudowa śluzy Zespołu Porodowego;

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze „Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” i „Przedmiarem robót” oraz oferta Wykonawcy z dnia…

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zleconych robót.

- Roboty winny być wykonane zgodnie z prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, aktualnymi polskimi normami oraz dokumentacją dotyczącą zakresu robót określonych w ust.2

- Roboty będą wykonywane przy użyciu materiałów Wykonawcy.

- Roboty adaptacyjne będą odbywały się w obiekcie czynnym,  w godzinach 700  -  1800

- Do wykonania robót budowlanych mogą być stosowane tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z dyspozycją art.10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623) oraz akceptowane przez inspektora nadzoru.

- Równocześnie z dostarczonym materiałem Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną na materiały i wyroby.

- W przypadku budzącym wątpliwości, co do jakości dostarczonego materiału Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania na koszt Wykonawcy badania wybranej partii materiałów w firmach do tego uprawnionych.

§ 2.

- Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania miejsca przeznaczonego do wykonania robót.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce przeznaczone do wykonania robót w terminie 2 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zadania ma obowiązek zapoznać się z miejscem wykonywania robót oraz warunkami w jakich będzie realizowane zamówienie.

§ 3.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - protokólarnego przekazania miejsca przeznaczonego do wykonania robot  w terminie 2 dni od daty podpisania umowy

  - odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy

  - dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy

  - zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w § 5.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w §

1 ust. 1 i 2,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności oznaczenia prowadzonych robót i dbania o prawidłowość oznakowania prze cały termin realizacji robót,

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót objętych umową oraz utrzymania dróg i ciągów pieszych we właściwym stanie technicznym,

- stosowania materiałów i urządzeń odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiach projektu wykonawczego akceptowanych przez inspektora nadzoru,

- okazania na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) certyfikatu bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wskazanych materiałów,

- uporządkowania miejsca, w którym prowadzone były roboty, po wykonaniu przedmiotu umowy,

- koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców,

- odpowiedzialności za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z wykonaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przy pomocy podwykonawców,

- ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas prowadzenia robót,

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i kontroli wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego,

- zgłoszenia obiektu do odbioru wraz z przekazaniem w 1 egz. dokumentacji powykonawczej  niezbędnej do dokonania przez Zamawiającego oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót.

§ 4.

Wykonawca nie może tłumaczyć się błędem, wynikającym z dokumentacji technicznej, jeśli nie zgłosi tego Zamawiającemu w trakcie realizacji robót. Jako profesjonalista odpowiedzialny jest za błąd w wykonaniu umówionych robót i jeśli błąd ten zostanie stwierdzony w trakcie odbioru końcowego, bądź w okresie gwarancji/rękojmi  jest obowiązany do jego nieodpłatnej naprawy.

§ 5.

- Zamawiający rozliczy się z Wykonawcą w oparciu o ryczałt za wykonane prace wg kalkulacji własnej, które zostały potwierdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego z zachowaniem wartości składników cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym z dnia …

- Wartość za wykonane roboty jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi   ......................... zł netto + ……. zł (…%VAT)  =  ………….. zł  brutto   słownie:  .........................................................................)

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wartość umowy, wszelkie koszty robót przygotowawczych i inwentaryzacji powykonawczej a także zabezpieczenia oraz uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust 1 jest wiążące dla Zamawiającego jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją i przedmiarami.

- Nie będą udzielane zaliczki na wykonanie robót.

- Rozliczenie nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy płatne będzie przelewem  na konto Wykonawcy określone na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po bezusterkowym odbiorze prac, na podstawie końcowego protokołu odbioru wystawionego przez kierownika budowy i zaakceptowanego  przez inspektora nadzoru.

- Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6.

  - O zakończeniu wszystkich robót i gotowość do odbioru końcowego kierownik budowy powiadamia pisemnie. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu zawiadomienia rozpoczyna czynności odbioru.

  - W dniu zgłoszenia odbioru końcowego Wykonawca przedłoży następujące dokumenty:

  - atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

  - oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, uzgodnieniami z zamawiającym, oraz warunkami wykonania i odbioru robót,

  - oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu placu budowy oraz, że teren po wykonaniu robót został doprowadzony do stanu pierwotnego,

  - protokoły robót zanikowych,

  - protokoły pomiarowe,

  - dokumentację oraz inwentaryzację powykonawczą,

  - Brak któregokolwiek z w/w oświadczeń lub dokumentów w dniu zgłoszenia odbioru końcowego przez Wykonawcę, będzie równoznaczny z nie przystąpieniem Zamawiającego do odbioru.

  - Dokumenty określone w § 6 ust. 2 wykonawca dostarczy zamawiającemu w 3 egzemplarzach.

§ 7.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wystąpią roboty dodatkowe, nieprzewidziane na etapie przygotowania zadania i nie objęte zamówieniem podstawowym, Zamawiający zleci ich wykonanie Wykonawcy zadania podstawowego.

- Roboty te będą rozliczone kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

- W przypadku wystąpienia robót innych, niż zawarte w kosztorysie ofertowym,  rozliczone będą również kosztorysem powykonawczym w oparciu o nakłady rzeczowe określone w odpowiednich tabelach KNR oraz danych wyjściowych do kosztorysowania zawartych w ofercie oraz w oparciu o:

-  ceny materiałów nie wyższe od cen średnich z kosztami zakupu podanych w odpowiedniej  informacji kwartalnej  „SEKOCENBUD” aktualnej w dniu wykonania robót

-  ceny sprzętu, nie wyższe od cen średnich cen najmu podanych w odpowiedniej,  aktualnej w dniu wykonania robót informacji „SEKOCENBUD”

§ 8.

- Wykonawca udziela gwarancji na każdy element będący przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i  będzie liczony od daty odbioru końcowego.

- Termin usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji wynosi 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o ich istnieniu.

- W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 2  Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez potrzeby wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu.

§ 9.

  - Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, który prowadzić będzie:

-    inspektor nadzoru .................................................................................................................

  - Przedstawicielem Wykonawcy w robotach objętych umowa będzie:

-    kierownik budowy  ..............................................................................................................

§ 10.

- Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,

  - w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo w okresie rękojmi,

  - w wysokości 5% brutto całego wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - w wysokości 0,1% wartości robót podlegających odbiorowi za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub jego części,

  - w wysokości 5% brutto całego wynagrodzenia umownego w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

    - Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny przez okres 5 dni od dnia przekazania placu budowy

- Wykonawca przerwał realizację  robót bez uzasadnionej przyczyny na okres dłuższy niż 5 dni i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- decyzji uprawnionych organów państwowych wstrzymujących realizację budowy

- likwidacji Zamawiającego

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12.

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia od umowy,

- ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- sporządzenia wykazu materiałów i urządzeń, których nie można wykorzystać do realizacji innych robót. Koszt tych materiałów i urządzeń obciąża stronę  z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 13.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od wszelkich roszczeń cywilnoprawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy,

- w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany  jest przedłożyć kopię aktualnej polisy ubezpiecz.

§ 14.

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie  bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15.

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, gwarantuje, że cena określona w § 5 ust. 2 nie ulegnie podwyższeniu w czasie trwania umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy:

  - w zakresie umówionego wynagrodzenia w sytuacji zmiany przepisów prawnych, której strony nie mogły przewidzieć (np. zmiana podatku VAT)

  - w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

- wystąpienia braków w dokumentacji o czas niezbędny na ich uzupełnienie

-  wystąpienia robót dodatkowych o czas konieczny na ich wykonanie

- Ewentualna zmiana ceny wymaga formy aneksu.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

§ 17.

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                            		       WYKONAWCA