Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23      fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-13/2016                                                                       Krasnystaw, dnia  11 maja 2016r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę wyrobów ortopedycznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę wyrobów ortopedycznych wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z  Zadania nr 1 niżej wymienionych pozycji do osobnego pakietu np. 1A :

| 10 | Groty Steinmanna o śr.3,5mm, 4mm,4,5mm, 5,0 mm i dł. odpowiednio 120-200mm i 150-200 mm | szt. | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Pręty Rush’a o śr. 3,2mm dł. 100-240 mm, 4,0, 4,8 dł. 200-360mm | szt. | 40 |
| 16 | Drut kostny do cerklarzu fi 0,5-1,5mm, w zwojach 10 m | szt. | 4 |
| 17 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8-2,5, dł. 150 i 210 mm | szt. | 200 |
| 18 | Gwóźdź Kirschnera fi 0,8-2,5, dł. 310 mm | szt. | 300 |

Opis oferowanych przez naszą firmę w tych pozycjach produktów jest w 100% zgodny z zapisami w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 4 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania płyt blokowanych strzałkowych posiadających w części trzonowej 4 - 10 otworów z których dwa są kompresyjne, pozostałe gwintowane i min.6 otworów gwintowanych w części nasadowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3

Dot. wymagań dodatkowych (oraz zapis rozdz. III pkt 8 SIWZ, wzór umowy § 2 ust. 1e) z uwagi na rozbieżne zapisy – czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż chodzi o dostarczenie depozytu płyt i wkrętów blokowanych wraz z użyczeniem instrumentarium za zabieg?

Odpowiedź:

Właściwy zapis w SIWZ Rozdział III pkt 8, wzorze umowy § 2 ust. 1e oraz w Formularzu cenowym Pakiet 4 wymagania dodatkowe jest następujący:

„wymagane jest dostarczenie depozytu płyt i wkrętów blokowanych w typowych rozmiarach i ilościach uzgodnionych między stronami oraz użyczenie na zabieg instrumentarium do zakładania płyt blokowanych”

Pytanie 4

Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 2 ust.2 z „2 dni” na „2 dni robocze”? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w dniach bez dookreślenia iż sa to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis Rozdziału III pkt 9 SIWZ oraz § 2 ust.2 wzoru umowy na następujący:

„Termin dostaw implantów i instrumentarium na zabiegi oraz uzupełnienia depozytów implantów wynosi maks. 2 dni robocze od daty zgłoszenia przez Zmawiającego, natomiast dostaw sukcesywnych - 5 dni roboczych”

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej