Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet 2

| Materiały i zestawy operacyjne do zabiegu fakoemulsyfikacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto za okres 36 miesięcy | Stawka VAT | Wartość brutto za okres 36 miesięcy | Producent, nr katalogowy |
| 1 | Jednorazowe jałowe zestawy operacyjne do iniekcji wewnątrzgałkowych | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | x |  | x |
| Razem słownie wartość netto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł |  |  |  |  |  |  |  |

Jednorazowe jałowe zestawy operacyjne do iniekcji wewnątrzgałkowych – skład:

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 fartuch L |  |
| 2. | 1 marker twardówkowy 3,5 – 4,0 mm |  |
| 3. | 1 rozwórka |  |
| 4. | 1 pęseta do odkażania pola operacyjnego |  |
| 5. | 2 patyczki |  |
| 6. | 2 spongi wykonane z gazika |  |
| 7. | 6 gazików o wymiarach 6 x6cm |  |
| 8. | 2 strzykawki insulinówki z zatopioną (trwale połączoną) igłą |  |
| 9. | 1 strzykawka 3 cm |  |
| 10. | 1 miseczka lub kieliszek o poj. 50 ml |  |
| 11. | 1 serweta okulistyczna o wymiarach 130 x 130 cm (+/- 10 cm) z workiem i folią |  |
| 12. | 1 serweta na stolik o wymiarach 80 x 100 cm (+/- 10 cm) |  |

……………………………								………………………………………………………

Miejscowość, data										     pieczęć i podpis Wykonawcy