Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23      fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-18/2016                                                                       Krasnystaw, dnia  13 lipca 2016r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę nici chirurgicznych i wyrobów ortopedycznych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę nici chirurgicznych i wyrobów ortopedycznych wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 2 I poz.1, 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,4mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 2 I poz.5. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet 2 II poz.5. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez

zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nić o długości 75cm.

Pytanie 4

Pakiet 2 II poz.6. Czy Zamawiający dopuści igłę pojedynczą 1 x 3/8 koła oraz nić o długości

75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 2 III. Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną wykonaną z kwasu poliglikolowego,

pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 2 III poz.8. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez

zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1-3 dopuści możliwość zaoferowania śruby z gwintem 3,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 3-6 dopuści możliwość zaoferowania śruby z gwintem 3,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 8-9 dopuści możliwość zaoferowania śruby z gwintem 3,5mm, średnica głowy śruby 6,0mm, średnica rdzenia śruby 2,4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 10-17 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 18-20 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 1,5 Nm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 21-23 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

-Płytka tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości ramiennej, prawa i lewa, okołostawowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściowek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 8 otworów prowadzące śruby pod rożnymi kątami, w rożnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane 3.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 91 mm do 307 mm, od 2 do 14 otworów w trzonie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory blokujące nie wymagające zaślepek/przejściówek współpracujące z wkrętami blokowanymi 3,5mm i otwory kompresyjne pod wkręty korowe 3,5mm oraz podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. W części trzonowej płytki otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 122 mm do 302 mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 27-28 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Długość od 64 do 81 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 29-31 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytki tytanowa, anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 32-38 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, blokująco – kompresyjna prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych/gąbczastych 3,5/3,5/4,0mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. Grubość płytki 4,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 39-42 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 43-45 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

-Płytka tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka, górno-przednia. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 43-45 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka, górno-przednia z boczną stabilizacją. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby blokowane 2,4/2,7mm i korowe 2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śruby z gwintem 2,7mm, średnica głowy śruby 4,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 2-7 dopuści możliwość zaoferowania śruby z średnicą rdzenia 2,1mm, średnica głowy śruby 4,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytek o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki 9 otworów blokowanych prowadzących śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 9-11 dopuści możliwość zaoferowania płytki o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa, anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirchnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane i korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 12-13 dopuści możliwość zaoferowania płytki o następujących parametrach:

- Płytka tytanowa anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Wysokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

mgr Piotr Matej