………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 3

Dostawa odczynników do wykonywania badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

- Wymagany termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy.

- Odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, nie zawierające cyjanku.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (tj. odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator pochodziły od tego samego producenta.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego aparatu.

- Oświadczamy, że oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań Standlab.

- W ramach umowy Wykonawca bezpłatnie wyposaży pracownię biochemii w:

- stację uzdatniania wody do analizatora biochemicznego z bezpłatną eksploatacją,

- chłodnię o pojemności co najmniej 200 litrów celem zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania odczynników i pozostałego asortymentu,

- laptop niezbędny do obsługi zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań( laptop z procesorem przynajmniej Intel Core i3 lub równoważny, przynajmniej 4GB RAM, przynajmniej 500GB SATA 7200obr./min., matryca matowa o rozdzielczości  przynajmniej  1366 X 768, co najmniej karta LAN 10/100/1000,zintegrowana karta muzyczna, karta WIFI –obsługa standardu 802.11g/n, system operacyjny Windows 7 Professional ).

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glukoza | 14 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bilirubina całkowita | 8 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bilirubina bezpośrednia | 7 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AST | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ALT | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kinaza keratynowa - CK | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mocznik | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kreatynina | 14 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kwas moczowy | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Białko całkowite | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Albumina | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Białko ostrej fazy CRP | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Amylaza | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lipaza | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Cholesterol całkowity | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | HDL - cholesterol | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LDL - cholesterol | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Trójglicerydy | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Fosfataza zasadowa ALP | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | GGTP | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Dehydrogenaza mleczanowa | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Żelazo całkowite | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Wapń całkowity | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sód | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Potas | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Chlorki | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Mleczany | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Hemoglobina glikowana | 1 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Białko w moczu i PMR | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | D-dimery | 4 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Alkohol etylowy | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Mleczany | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | adekwatnie do wskazanych ilości |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI ……………………………………………………

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator – min. 2014 rok produkcji | TAK |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie ”pacjent po pacjencie” | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej | TAK |  |
| 4 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek | TAK |  |
| 5 | System odczynnikowy zamknięty | TAK |  |
| 6 | Wydajność nie mniej niż 300 oznaczeń na godzinę bez ISE | TAK |  |
| 7 | Wydajność modułu ISE nie mniej niż 60 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 8 | Jednoczesna dostępność minimum 35 różnych testów na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 9 | Możliwość dostawiania lub wymiany odczynników bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 10 | Minimum 80 pozycji dla próbek badanych | TAK |  |
| 11 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 12 | Metody pomiaru: monochromatyczne, biochromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne. ISE – minimum Na, K, Cl | TAK |  |
| 13 | Możliwości analityczne: enzymy, substraty, ISE, białka specyficzne, monitorowanie leków, środki uzależniające | TAK |  |
| 14 | Zakres pomiarowy fotometru 340 – 800 nm | TAK |  |
| 15 | Detekcja skrzepu w próbce | TAK |  |
| 16 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku | TAK |  |
| 17 | Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 18 | Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości | TAK |  |
| 19 | Zużycie wody do 2 litrów na godzinę | TAK |  |
| 20 | Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 21 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres minimum 30 min. | TAK |  |
| 22 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 23 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 25 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 26 | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę 365 dni w roku. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 27 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Stawka VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  |  |

Tabela E

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela D |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela E) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)