………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 9

Dostawa odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowo-żelowej wraz z dzierżawą dedykowanego sprzętu – wirówki, pipety, inkubatora

- Wymagany termin ważności odczynników LISS minimum 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania, odczynników krwinkowych minimum 4 tygodnie.

- Wymagany termin ważności kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 9 miesięcy.

- Odczynniki krwinkowe gotowe do użycia (metoda eliminująca płukanie krwinek czerwonych) zawierające antygen Cw

- Dostawa odczynników wrażliwych na temperaturę (krwinkowych) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-80C – przykładowy wydruk załączyć 
do oferty.

- Screening przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych.

- Mikrokarty muszą pochodzić od autoryzowanego producenta, muszą być gotowe do użycia, wypełnione żelem oraz z podłożem separującym, przechowywane 
w temperaturze pokojowej 18–250C. Każda mikrokarta musi być dokładnie opisana (producent, nr serii, data ważności).

- Wirówka z wyjmowanym rotorem w celu ułatwienia dezynfekcji, o stałym czasie i prędkości wirowania.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz sprzęt pochodziły od tego samego producenta.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem.

- Wykonawca dołączy do oferty ulotki odczynników oraz procedury wykonywanych badań w języku polskim.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatnie autoryzowany serwis oraz walidację wydzierżawionego sprzętu. Obsługa serwisowa świadczona 7 dni 
w tygodniu (również w niedziele i święta).

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy sprzętu dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowa nia | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta do właściwej próby krzyżowej (liczba donacji) | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karta do badania grupy krwi noworodka z BTA – podać nazwy klonów | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka (drugim klonem – innym niż w pozycji nr 3) wykrywa odmianę (DVI+) – podać nazwy klonów | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA/LISS | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik LISS | adekwatnie do wskazanych ilości |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem odczynniki | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Wielkość opakowa- nia | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki do pipety | adekwatnie do wskazanych ilości |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x |  | x | x |  |  |  | x |

Tabela C

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Stawka VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka od 6 do 12 kart – szt. 1 Pipeta manualna multidozująca – szt. 1 Inkubator na minimum 24 karty – szt. 1 |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  |  |

Tabela D

Zbiorcze zestawienie wartości przedmiotu zamówienia

| Usługa | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy NETTO | Łączna wartość podatku VAT za okres 12 m-cy | Łączna wartość zamówienia za okres 12 m-cy BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabela A |  |  |  |
| Tabela B |  |  |  |
| Tabela C |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia (tabela D) za okres 12 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)