Załącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:        PRZYCHODNIA SPZOZ W KRASNYMSTAWIE

#### Adres budynku:       Krasnystaw ul. Sobieskiego  4,  22-300 Krasnystaw

Adres Zespołu:         ul. Sobieskiego 4,   22-300 Krasnystaw

Nazwa zamówienia:          Remont łazienek w Przychodni SPZOZ w Krasnymstawie

Opracowanie: Krzysztof Bronowski specjalista ds. infrastruktury technicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krasnystaw grudzień  2015 r.

- Zakres rzeczowy wykonania robót :

- rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych – glazura, terakota;

- likwidacja  istniejącej instalacji elektrycznej;

- demontaż starego osprzętu hydraulicznego i elektrycznego;

- wymiana stolarki  drzwiowej;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w przestrzeni remontowanej i połączenie jej z magistralą w przyległym do łazienek korytarzu

- wykończenie ścian i podłóg: ułożenie  glazur i terakot, położenie wyprawy tynkarskiej malowanie ścian;

- montaż nowego osprzętu hydraulicznego i elektrycznego;

- Zakres

Pomieszczenia przeznaczone do remontu znajdują się na pierwszym piętrze w budynku Przychodni i obejmują remont dwóch łazienek:

-  łazienka personelu

-  łazienka pacjentów/ pacjentów niepełnosprawnych

- Wymagania ogólne dotyczące  sposobu wykonania robót związanych z remontem łazienek.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu przedstawia załączony rzut architektoniczny-Zał.Nr 1a

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej – atesty, certyfikaty, protokoły pomiarowe,  dokumentację  powykonawczą ( inwentaryzację) wykonanych instalacji elektrycznych, sanitarnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania obiektu służby zdrowia. Roboty wykonywane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem specyfiki obiektu szpitalnego, organizacji robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie i w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonawca dokona napraw wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.