Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw                ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15- 23      fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl    sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

OR-ZP/230-20/2016                                                                       Krasnystaw, dnia  2 sierpnia 2016r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym

na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

oraz cementu i mieszalników.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie  informuje, że w postępowaniu przetargowym na  dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz cementu i mieszalników wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Mając na uwadze art. 7 ustawy pzp w celu umożliwienia złożenia większej ilości ofert a co tym idzie uzyskanie większego wyboru spośród dostępnych na rynku systemów wnosimy 
o dopuszczenie w pakiecie 2 poniższego asortymentu:

| 1 | Trzepień bezcementowy w 8 rozmiarach, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i lewego) standardowy i lateralizowany, ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym tatanem. Warstwa powierzchniowa tytanu na całej powierzchni trzpienia wzbogacana jonami tlenu i wapnia zapewniającymi właściwości osteoindukcyjne i zapobiegające infekcjom. Trzpień posiada opcję opcję cementowaną zakładaną przy pomocy tego samego instrumentarium |
| --- | --- |
| 2 | Trzepień cementowy, metalowy, standardowy i lateralizowany, w 7 rozmiarach, stożkowy w obu płaszczyznach, samocentrujący się w kanale. |
| 3 | Panewka bezcementowa typu press-fit w opcji wkręcana. Dostępna w rozmiarach od 46 do 62 mm ze skokiem co 2 mm z otworami na śruby. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce 3 śrub stabilizujących. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta porowatym tytanem. Do panewki można użyć zamiennie wkład polipropytlenowy lub ceramiczny |
| 4 | Śruba do kości gąbczastej, O 6,5mm, kompatybilna z panewką. Wykonana ze stopu tytanowego. Dostępna w długościach od 10 do 40mm ze skokiem co 5mm |
| 5 | Wkład polietylenowy płaski lub nadbudową w rozmiarach dla panewki od 46 do 62 mm, dostosowany do głów w rozmiarze 28, 32 i 36 mm |
| 6 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36mm w 4 długościach szyjki |
| 7 | Głowa metalowa o średnicy 28, 28 i 32mm w 4 długosciach szyjki |
| 8 | Panewka cementowa z PE od 44 do 62mm ze skokiem co 2mm, w wersji na głowę 28 i 32mm. W opcji panewki z mechanizmem zatrzaskowym oraz panewki na głowę 36mm. |
| 9 | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 lub 32mm, w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 58mm ze skokiem co 1mm |
| 10 | Uniwersalny korek z PE do cementu dopasowujacy się samoczynnie do szerokości jamy szpikowej |
| 11 | Trzpień przynasadowy krótki, ze stopu tytanu w części bliższej, pokryty porowatym tytanem i napylony amorficznym HA (Bonit), w częsci dalszej polerowany, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i lewego) w 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym, w płaszczyźnie A/P i M/L, w wersji standard i lateralizowanej (kąt szyjkowo-trzonowy 127ᵒ), bez modularnej szyjki |
| 12 | Wkładka ceramiczna biolox delta o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm, jedna wkładka pasująca do kilku rozmiarów panewek |
| 13 | Głowy ceramiczne o średnicy 28mm, 32mm i 36mm, wykonane z materiału Biolox Delta, dostosowane do stożka 12/14 przeznaczone do artykulacji ceramika - ceramika i polietylen - ceramika |

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 8.08.2016r. na godz.1000 oraz termin otwarcia ofert na dzień 8.08.2016r. na godz. 1030

Z-ca DYREKTORA

ds. Opieki Zdrowotnej                                          								Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

(podpis nieczytelny)

dr n.med.Anna Petrykowska-Lorek