………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 3

Dostawa podłoży mikrobiologicznych i barwników wraz z przekazaniem do bezpłatnego używania szafy chłodniczej

Wymagania:

- Termin ważności podłoży na płytkach licząc od daty dostawy :

- minimum 6 tygodni dla pożywek zawierających krew,

- minimum 8-10 tygodni dla pozostałych pożywek.

- Zamawiający wymaga aby wymienione w pakiecie podłoża mikrobiologiczne pochodziły od tego samego producenta.

- Zamawiający wymaga aby wymienione w pakiecie odczynniki do barwienia metodą Grama pochodziły od tego samego producenta.

- Średnica płytki 90 mm, jednokomorowa.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą dołączy świadectwo kontroli jakości podłoża w języku polskim, które powinno zawierać:

- nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności,

- dane dotyczące warunków przechowywania,

- ogólną charakterystykę pożywki: skład pożywki, wygląd, objętość lub grubość podłoża, waga, kolor, pH, opakowanie, sterylność,

- charakterystykę mikrobiologiczną: wykaz szczepów kontrolnych kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na pożywce,

- dla pożywki Mueller-Hintona certyfikat powinien zawierać dodatkowo kontrolę stabilności pożywki z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów 
i krążków antybiotykowych.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą dostarczy karty charakterystyki i metodę wykonania barwienia w języku polskim – dla poz. 23,24,25,26.

- Nadruk na płytce powinien być czytelny, znajdować się na spodzie płytki i zawierać nazwę pożywki, numer serii, datę ważności i godzinę rozlania.

- Dostawca zapewnia kolorowe karty informacyjne z opisem koloru kolonii dla podłoży chromogennych (pozycja 10,11,12,21,22).

- Dostawca zapewnia kolorowe karty informacyjne z opisem koloru kolonii dla pozostałych pożywek.

- W ramach umowy Wykonawca bezpłatnie wyposaży Laboratorium Mikrobiologiczne w chłodnię o pojemności co najmniej 400 litrów celem zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania przedmiotu zamówienia.

Zestawienie kosztów podłoży

| L.p. | Nazwa podłoża i jego opis | Liczba podłoży na okres 24 m-cy | Rodzaj i wielkość podłoża | Cena netto za 1 płytkę (PLN) | Stawka VAT | Cena brutto za 1 płytkę (PLN) | Wartość netto na 24 m-ce (PLN) | Wartość VAT (PLN) | Wartość brutto na 24 m-ce (PLN) | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Columbia Agar z 5% krwi końskiej - do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych | 9000 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mannitol Salt Agar (Chapman) - izolacja mikroorganizmów z rodzaju Staphylococcus | 2500 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym - izolacja i różnicowanie G (-) pałeczek jelitowych | 2700 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem i gentamycyną - wybiórcza izolacja dermatofitów i innych grzybów patogennych przy zahamowanym wzroście bakterii | 2500 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mueller Hinton II zgodnie z EUCAST | 6000 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mueller Hinton II z 5% odwłóknionej krwi końskiej + 20 mg/l NAD (MH-F) zgodnie z EUCAST | 600 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chocolate Agar + PV - do izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus i Neisseria | 100 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chocolate Haemophilus Agar (PV + Bacytracyna) - wybiórcza izolacja Haemophilus influenzae | 500 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Enterococcosel Agar (Bile EsculinAzide Agar) - wybiórcza izolacja i różnicowanie paciorkowców z grupy D | 40 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHROMagar Candida – podłoże chromogenne do identyfikacji drożdżaków - izolacja i różnicowanie Candida spp. | 600 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Chromogenne podłoże UTI (do identyfikacji patogenów w moczu) - do ilościowego oznaczania i wstępnej identyfikacji drobnoustrojów odpowiedzialnych za zakażenia dróg moczowych (wstępna identyfikacja E. coli, KES, Enterococcus sp, Staphylococcus aureus oraz drożdży) | 3000 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHROMagar Strep B - wybiórcza izolacja i identyfikacja Streptococcus agalactiae | 700 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Brain Heart Infusion (BHI) Agar z wankomycyną (6 mg/l) - podłoże przeglądowe do enterokoków – wykrywanie szczepów wankomycynoopornych | 40 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Salmonella Shigella Agar (SS) - izolacja Salmonella spp. oraz niektórych szczepów Shigella | 500 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Xylose Lysine Desoxycholate Agar (XLD) - wybiórcza izolacja i wstępna identyfikacja Salmonella spp. | 400 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Selenite F Bulion - wybiórcze namnażanie Salmonella spp. | 300 | probówka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TrypticSoy Bulion (TSB) - namnażanie szerokiego spektrum mikroorganizmów | 3 000 | probówka 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kligler Iron Agar (skos) - różnicowanie G (-) pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz uwalniania H2S | 120 | probówka 3 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Mueller Histon II Agar + Cloxacillin - do wykrywania fenotypu ESBL hamowanego przez AmpC | 40 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże chromogenie do ESBL - do badań przesiewowych dla pałeczek Enterobacteriaceae najprawdopodobniej wytwarzających beta laktamazy ESBL | 40 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże chromogenie do KPC - do badań przesiewowych dla pałeczek G (-) najprawdopodobniej wytwarzających KPC | 40 | płytka 90 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płyn Lugola – barwnik do metody Grama | 16 | butelka 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Fiolet krystaliczny - barwnik do metody Grama | 16 | butelka 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fuksyna karbolowa - barwnik do metody Grama | 16 | butelka 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Odbarwiacz do metody Grama | 16 | butelka 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem podłoża i barwniki |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Uwaga !

Sumę wartości zamówienia za okres 24 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)