………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 6

Dostawa testów lateksowych i odczynników do badań mikrobiologicznych

Wymagania:

- Termin ważności produktów licząc od daty dostawy do Laboratorium:

- minimum 8-12 miesięcy dla testów lateksowych i pozostałych,

- zestawy do przechowywania szczepów (fiolki z perełkami) minimum 12 miesięcy (poz. 10),

- minimum 6 miesięcy dla kwasu fenyloboronowego i EDTA (poz. 8 i 9).

- Pozycje 1,4,5,7  to zestawy kompletne, zawierające wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania testu.

- Wykonawca wraz z każdą dostawą dostarczy aktualne certyfikaty kontroli jakości w języku polskim, instrukcję wykonania testu, metodykę i interpretację wyników 
w języku polskim.

- Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Zestawienie kosztów testów i odczynników

| L.p. | Nazwa produktu i jego opis | Liczba jednostek na okres 24 m-cy | Rodzaj /wielkość jednostki | Cena netto za 1 jednostkę | Stawka VAT | Cena brutto za 1 jednostkę | Wartość netto na 24 m-ce | Wartość VAT | Wartość brutto na 24 m-ce | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup: A,B,C,D,F, G - Identyfikacja wyekstrahowanych antygenów paciorkowców grup ABCDFG, - enzym po rozpuszczeniu zachowuje aktywność minimum przez 4 miesiące, - Ilość odczynników w zestawie ma zapewnić wykonanie od 40 do 50 oznaczeń - zestaw kompletny, zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole | 800 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grupy B (Streptococcus agalactiae) | 100 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Enzym do szybkiej ekstrakcji antygenów wielocukrowych paciorkowców beta-hemolizujących | 100 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test lateksowy do identyfikacji gronkowca złocistego - do wykrywania obecności clumbing factor, białka A i innych swoistych antygenów Staphylococcus aureus, - ilość odczynników w zestawie ma zapewnić wykonanie minimum 80 oznaczeń, - zestaw kompletny, zawierający gotowe do użycia odczynniki i kontrole | 4000 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test PYR – zestaw kompletny - zastosowanie: do szybkiej identyfikacji Enterococcus sp. - skład zestawu: paski z odczynnikiem PYR oraz odczynnik wywołujący reakcję barwną PYR - odczynnik PYR wywołujący reakcję barwną gotowy do użycia – ilość odczynnika adekwatna do ilości pasków | 400 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Paski z odczynnikiem PYR - zastosowanie: do szybkiej identyfikacji Enterococcus sp. i Streptococcus pyogenes | 100 oznaczeń | 1 oznaczenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zintegrowany zestaw do jednoczesnej identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości na minimum 8 antymykotyków grzybów drożdżopodobnych | 80 testów | 1 test |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kwas fenyloboronowy - do wykrywania mechanizmu KPC | 6 probówek | probówka 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | EDTA - do wykrywania mechanizmu MBL | 6 probówek | probówka 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Cryobank - zestaw do przechowywania szczepów w temp. – 200C, - skład zestawu: fiolki z perełkami - różne kolory fiolek | 128 fiolek | fiolka |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Uwaga !

Wartość zamówienia za okres 24 miesięcy należy przenieść do formularza ofertowego.

………………………………………………………….

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)