Nr sprawy: OR-ZP/230-38/2016												Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.P. | Nazwa punktu poboru | Lokalizacja punktu poboru Miejscowość /ulic | Nr | Kod | Miejscowość (Poczta) | Numer ewidencyjny | Numer licznika | Moc umowna | Prognoza zużycia energii w okresie podlegającym zamówieniu - 24 miesiące |  | Grupa Taryfowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | C11 | C21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | [kW] | [kWh] | [kWh] |  |
| 1. | Szpital | Krasnystaw |  | 22-300 | Krasnystaw | PLZKED000000162270 | 96690685 | 150 | 0 | 1290000 | C21 |
| 2. | Przychodnia | Krasnystaw |  | 22-300 | Krasnystaw | PLZKED000000163179 | 03198977 | 55 | 0 | 230000 | C21 |
| 3. | Budynek Neurologiczny | Krasnystaw |  | 22-300 | Krasnystaw | PLZKED000000164088 | 95359189 | 35 | 107000 | 0 | C11 |
| 4. | SP ZOZ - Oświetlenie | ul. Sobieskiego | 4 | 22-300 | Krasnystaw | PLZKED100020036493 | 11780728 | 8,5 | 1200 | 0 | C11 |

Grupa taryfowa C:

Taryfa C11

- strefa całodobowa –         108 200 kWh

Taryfa C21

- strefa całodobowa –      1 520 000 kWh