## Arkusz1
...................................... (pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 1 RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE PŁASKIE
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handl. i Nr kat. | Próbki ilość szt.
1 | 50 mm | mb | 5000 | [5 empty] | 2
2 | 75 mm | mb | 10000 | [5 empty] | 2
3 | 100 mm | mb | 16000 | [5 empty] | 2
4 | 125 mm | mb | 16000 | [5 empty] | 2
5 | 150 mm | mb | 20000 | [5 empty] | 2
6 | 200 mm | mb | 14000 | [5 empty] | 2
7 | 250 mm | mb | 10000 | [5 empty] | 2
8 | 380 mm | mb | 8000 | [5 empty] | 2
Wymagania: |  |  |  | Razem
1. | Gramatura papieru: min 70 g/m2
2. | Zawartość chlorków (dotyczy papieru): < 0,03%
3. | Zawartość siarczków (dotyczy papieru): < 0,018%
4. | Wytrzymałość na przepuklenie na sucho: > 410 kPa
5. | Wytrzymałośc na przepuklenie na mokro: > 150 kPa
6. | Wytrzymałość na rozdarcia: > 800 mN
7. | Liczba warstw łącznie z warstwą klejącą: min. 6 warstw
8. | Wytrzymałość foli na rozdarcia: min. 250 mN
9. | Moc spoiny: > 260 Nm
10. | Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii rękawów i torebek
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przez niezależną jednostkę notyfikacyjną wymaganych parametrów
PAKIET 2 RĘKAWY PAPIEROWO-FOLIOWE Z FAŁDĄ
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handl. i Nr kat. | Próbki ilość szt.
1 | 100 mm | mb | 1000 | [5 empty] | 2
2 | 150 mm | mb | 1000 | [5 empty] | 2
3 | 200 mm | mb | 1200 | [5 empty] | 2
4 | 250 mm | mb | 1000 | [5 empty] | 2
Wymagania: |  |  |  | Razem
1. | Gramatura papieru: min 70 g/m2
2. | Zawartość chlorków (dotyczy papieru): < 0,03%
3. | Zawartość siarczków (dotyczy papieru): < 0,018%
4. | Wytrzymałość na przepuklenie na sucho: > 410 kPa
5. | Wytrzymałośc na przepuklenie na mokro: > 150 kPa
6. | Wytrzymałość na rozdarcia: > 800 mN
7. | Liczba warstw łącznie z warstwą klejącą: min. 6 warstw
8. | Wytrzymałość foli na rozdarcia: min. 250 mN
9. | Moc spoiny: > 260 Nm
10. | Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii rękawów i torebek
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przez niezależną jednostkę notyfikacyjną wymaganych parametrów
PAKIET 4 PAPIER STERYLIZACYJNY ZIELONY I BIAŁY (50 / 50%)
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handl. i Nr kat. | Próbki ilość szt.
1 | 1000 x 1000 mm | arkusz | 4000 | [5 empty] | 2
2 | 1200 x 1200 mm | arkusz | 3500 | [5 empty] | 2
Wymagania: |  |  |  | Razem
1. | Gramatura papieru: min 60 g/m2
2. | Zawartość chlorków (dotyczy papieru): < =0,02%
3. | Zawartość siarczków (dotyczy papieru): <= 0,015%
4. | Wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo: >=2,40 kN/m
5. | Wytrzymałośc na rozciąganie na sucho poprzecznie: >= 1,60 kPa
6. | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo: >= 1,00 kN/m
7. | Wytrzymałość na rozciąganie na mokro poprzecznie: >= 0,90 kN/m
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przez niezależną jednostkę notyfikacyjną wymaganych parametrów
PAKIET 5 TESTY, ETYKIETY, WSKAŹNIKI
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handl. i Nr kat. | Próbki ilość szt.
1 | Testy paskowe perforowane do kontroli sterylizacji parowej (perforacja umożliwiająca łatwy podział na dwa mniejsze paski), klasa 4, rozmiar 1,7 x 20,5 cm, paski niedzielone | szt. | 75000 | [5 empty] | 5
2 | Testy paskowe perforowane do kontroli sterylizacji gazowej, (perforacja umożliwiająca łatwy podział na dwa mniejsze paski), klasa 4, rozmiar 1,7 x 20,5 cm, paski niedzielone | szt. | 30000 | [5 empty] | 5
3 | Taśma do zamykania pakietów ze wskażnikiem do sterylizacji parą wodną, rozmiar 1,9 cm x 50 m | rolka | 60 | [5 empty] | 1
4 | Taśma do zamykania pakietów bez wskażnika (neutralna), rozmiar 1,9 cm x 50 m | rolka | 100 | [5 empty] | 0
5 | Test zintegrowany klasy 5 z trwale przesuwającą się substancją, łatwy do odczytu i interpretacji, dł. max. 5,5 cm. | szt. | 6000 | [5 empty] | 5
6 | Pakiet testowy jednorazowy B&D do sterylizatora parowego | szt. | 1200 | [5 empty] | 0
7 | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222, rolka 500 szt. | rolka | 600 | [5 empty] | 0
8 | Etykiety podwójne przylepne bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222, rolka 500 szt. | rolka | 300 | [5 empty] | 0
9 | Specjalne wskaźniki testowe do systemu BMS-5000 z naniesioną substancją chemiczną, kompatybilne z właściwym systemem kontroli, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich, spełniający wymagania normy EN 867-5 5.3.3.2, opakowanie 250 szt., rozmiar 76,5 x 5,5 mm. | opak. | 6 | [5 empty] | 0
10 | System kontroli parametrów krytycznych procesu sterylizacji BMS-5000. Symulator wykonany ze specjalnych stopów, wielorazowy, wielofunkcyjny, do monitorowania komór sterylizatorów parowych ze wstępną próżnią, oraz weryfikacji walidacji procesów sterylizacji parowej. Przystosowany do pracy zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej w zależności od potrzeb kontroli. (zestaw) | szt. | 2 | [5 empty] | 0
11 | Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji typu BROWNE DOQ, wymagane miejsce na wklejenie testu Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania – 12 cykli, op. 100 szt. | opak. | 6 | [5 empty] | 2
12 | Specjalny olej pielęgnacyjny w sprayu oparty na białym oleju medycznym, nie zawierający freonu, tworzący cienką ochronną powłokę na powierzchni. Pojemność pojemnika 500 ml. | szt. | 24 | [5 empty] | 1
13 | Wałek barwiący do metkownicy trzyrzędowej Blitz | szt | 24 | [5 empty] | 0
Razem
PAKIET 6 NABOJE GAZOWE
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handl. i Nr kat. | Próbki ilość szt.
1 | Naboje gazowe do sterylizacji tlenkiem etylenu zawierające 100 gram 100% czystego EO | szt | 1000 | [5 empty] | 0
Wymagania: |  |  |  | Razem
1. Oświadczenie Wykonawcy o sposobie odbioru zużytych opakowań po nabojach z gazem
2. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym
PAKIET 7 TESTY BIOLOGICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI
Lp. | Szerokość rolki | Jm. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent Nazwa handl. i Nr kat. | Próbki ilość szt.
1. | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji parą wodną. Opakowanie 100 szt. | opak. | 10 | [5 empty] | 3 szt.
2. | Test biologiczny, ampułkowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu. Opakowanie 100 szt. | opak. | 10 | [5 empty] | 3 szt.
3. | Inkubator do ampułkowaych testów biologicznych 56°C, max. 15 miejscowy | szt. | 1 | [5 empty] | 0
Razem
| ………………………..…… (miejscowość, data) |  |  |  | ………………………………… (podpis i pieczęć Wykonawcy)