………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 1

Dostawa odczynników serologicznych do metody mikrokolumnowo-żelowej wraz z dzierżawą dedykowanego sprzętu – wirówki, pipety, inkubatora

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość badań | Wielkość opakowa nia | Ilość opakowań | Cena netto za 1 opakowanie | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karta do przeglądowego badania przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych (PTA LISS) | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta do właściwej próby krzyżowej (PTA LISS) Bezpośrednie wykonanie badania biorcy z dawcą. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karta do badania grupy krwi noworodka z BTA – podać nazwy klonów | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka (drugim klonem – innym niż w pozycji nr 3) wykrywa odmianę (DVI+) – podać nazwy klonów | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał w PTA/LISS | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Karta do BTA o profilu IgG-C3d-ctl-IgG-C3d-ctl lub IgG-IgM-IgA-C3c-C3d-Clt Potwierdzić profil karty | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik LISS | 1500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipety | 7 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem odczynniki | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela B

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Czynsz miesięczny netto | Łączny czynsz dzierżawy netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Łączny czynsz dzierżawy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka o poj. do 24 kart – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Pipeta manualna multidozująca – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Inkubator do kart o poj. min. 24 kart – szt. 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x | x |  |  |  |

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników:

- Mikrokarty muszą pochodzić od producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

- Karty muszą być gotowe do użycia, dokładnie opisane (producent, nr serii, data ważności).

- Każda mikrokarta składająca się z maksymalnie 6-8 kolumn wypełnionych żelem lub szklanymi kulkami oraz z podłożem separującym.

- Mikrokarty wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami.

- karty do wykonywania badań przeciwciał oraz do próby krzyżowej w teście PTA LISS zawierające poliswoistą surowicę antyglobulinową.,

- karta do badania grupy krwi noworodka ABO/RhD z BTA – podać nazwy klonów,

- karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka ABO/RhD innymi klonami niż w pkt b) powyżej – podać nazwy klonów. Karta z fabrycznie naniesionym klonem DVI(+) wykrywającym kategorię DVI.

- Karty przechowywane w temperaturze pokojowej 18–250C.

- Termin ważności mikrokart minimum 9 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.

- Screening przeciwciał w PTA LISS na 3 krwinkach wzorcowych (o stężeniu poniżej 1%) zawierających wszystkie wymagane przepisami antygeny, w tym antygen Cw.

- Odczynniki krwinkowe gotowe do użycia (metoda eliminująca płukanie krwinek czerwonych).

- Maksymalna objętość opakowania krwinek – 10 ml.

- Okres przydatności do użycia zamkniętych opakowań krwinek min. 4 tygodnie od dnia dostawy. Termin ważności krwinek po otwarciu (bez zmiany ich właściwości, zachowujące trwałość) do daty podanej na opakowaniu przez producenta.

- Dostawa odczynników wrażliwych na temperaturę (krwinkowych) transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8oC wraz z załączeniem wydruku monitorowania temperatury w czasie każdorazowej dostawy.

- Wymagany termin ważności odczynnika LISS minimum 6 miesięcy od momentu otwarcia opakowania (bez zmiany właściwości, zachowujący trwałość).

- Dostawa krwinek wzorcowych zgodnie z nadesłanym przez Wykonawcę harmonogramem dostaw dołączonym do umowy.

- Termin dostawy kart, odczynników w sytuacjach pilnych do 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby wymieniony w tabeli A asortyment oraz dzierżawiony sprzęt pochodziły od tego samego producenta.

- Wykonawca dołączy do oferty ulotki odczynników oraz procedury wykonywanych badań w języku polskim.

- Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie personelu (8 osób) z zakresu wykonywania badań w oferowanym systemie - potwierdzone certyfikatem.

Zestawienie parametrów granicznych dla dzierżawionego sprzętu:

- Wirówka o pojemności do 24 kart z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu wirowania (rok produkcji nie wcześniej niż 2010).

- Inkubator do kart o pojemności 24 kart z ustawnym czasem inkubacji oraz sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu inkubacji (rok produkcji 
nie wcześniej niż 2010).

- Pipeta manualna multidozująca z wyrzutnikiem jednorazowych końcówek ze statywem (rok produkcji nie wcześniej niż 2010).

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniem instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej 
do prawidłowego korzystania z urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej instalacji, uruchomienia i walidacji urządzeń.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego (8 osób) w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem pracy urządzeń.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni bezpłatnie autoryzowany serwis (naprawę sprzętu w przypadku awarii, wymianę części zużywalnych) oraz walidację wydzierżawionego sprzętu. Obsługa serwisowa świadczona 7 dni w tygodniu (również w niedziele i święta).

- Przeglądy, walidacje i konserwacje minimum 1 raz w roku, jednak nie mniej niż ilość zalecana przez producenta. Walidacja po każdej naprawie sprzętu. Po każdej walidacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół walidacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy sprzętu dłużej niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca zapewni Zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach.

Pierwsza dostawa kart i odczynników nastąpi nie później niż z dostawą sprzętu tj. w terminie max 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zestawienie parametrów użytkowych, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1:

| L.p. | Parametr oceniany | Punktacja |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość łatwego wyjęcia rotora wirówki (bez użycia jakichkolwiek narzędzi) celem łatwej dezynfekcji | Tak – 10 pkt | Nie – 0 pkt |  |
| 2 | Inkubator z trzema niezależnie nastawnymi czasami inkubacji, z elektronicznym pomiarem czasu do końca inkubacji | Tak – 10 pkt | Nie – 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość inkubacji całego rotora wirówki | Tak – 10 pkt | Nie – 0 pkt |  |

Celem weryfikacji w/w parametrów należy dostarczyć katalogi/foldery/prospekty z zaznaczonymi wymaganymi parametrami.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)