………………………………………………												Załącznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 2

Dostawa odczynników do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

- Wymagany termin ważności odczynników, kalibratorów i kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

- Odczynniki płynne, gotowe do natychmiastowego użycia, nie zawierające cyjanku.

- Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator pochodziły od tego samego dostawcy.

- Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Oświadczamy, że oferowany aparat  jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

- Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Wykonawca zapewni bezpłatnie zewnątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań Standlab.

- Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

- Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itd. w wersji elektronicznej na płycie CD.

…………………….………………………………………

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A

Zestawienie kosztów odczynników

| L.p. | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH | 3 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT4 | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT3 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FSH | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Estradiol | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prolaktyna | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Progesteron | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Testosteron | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PSA całkowity | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PSA wolny | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA-125 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA-15-3 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA 19-9 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Troponina | 6 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Antygen HBs | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Test potwierdzenia – HBs Ag | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przeciwciała anty HCV | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przeciwciała anty HBs | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Toxo IgG | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Toxo IgM | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Prokalcytonina | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Różyczka IgG | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Różyczka IgM | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | NT- proBNP | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | LH | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | HCG + beta | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HIV | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kody kreskowe do obsługi LIS | 46 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x |

*Oferent musi doliczyć dodatkową ilość odczynników na kalibrację i oznaczenia kontrolne zgodnie z oficjalną ulotką producenta.

Tabela B

Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych

| L.p. | Nazwa | Liczba opakowań na 12 m-cy | Cena netto za 1 opakowanie | Stawka VAT | Wartość netto za okres 12 m-cy | Wartość VAT | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  | x | x | x |  |  |  | x |

Tabela C

Zestawienie parametrów technicznych analizatora

PRODUCENT …………………………………………………………

MODEL ………………………………………………………………..

ROK PRODUKCJI …………………………………………………….

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda badań chemiluminescencyjna | TAK |  |
| 2 | Analizator pracujący w systemie: Random Access | TAK |  |
| 3 | Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach, umożliwiający instalację i pracę na stole | TAK |  |
| 4 | Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 5 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 30 minut | TAK |  |
| 6 | Możliwość wykonania 16 lub więcej oznaczeń z jednej próbki | TAK |  |
| 7 | Jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników | TAK |  |
| 8 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym | TAK |  |
| 9 | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 10 | Częstotliwość kalibracji: nie częściej niż raz na 4 tygodnie | TAK |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | TAK |  |
| 12 | Czas oznaczania troponiny poniżej 10 minut | TAK |  |
| 13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator | TAK |  |
| 14 | Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań: ocena wg reguł Westgarda i graficzna prezentacja wyników | TAK |  |
| 15 | Instalacja laboratoryjnego systemu informatycznego obejmującego wszystkie pracownie. | TAK |  |
| 16 | Wymagany system podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu | TAK |  |
| 17 | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE | TAK |  |
| 18 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą) | TAK |  |
| 20 | Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
| 21 | Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godzinach 8.00 – 18.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia. | TAK |  |
| 22 | W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczynnikach. | TAK |  |

Tabela D

Zestawienie parametrów granicznych laboratoryjnego systemu informatycznego:

| L.p. | Wymagane parametry | Wymagania graniczne | Oferowane parametry Podać zakresy i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System operacyjny Windows 10 | TAK |  |
| 2 | Laboratoryjny System informatyczny w technologii klient-serwer - sprzęt - oprogramowanie - wdrożenie | TAK |  |
| 3 | Połączenie on-line następujących pracowni laboratorium: biochemia, immunochemia, hematologia, koagulologia i analityka ogólna | TAK |  |
| 4 | Dwukierunkowa komunikacja on-line na podstawie list roboczych lub/i kodów kreskowych | TAK |  |
| 5 | Kodowanie próbek pacjentów kodami kreskowymi | TAK |  |
| 6 | Rejestracja zleceń pacjentów automatycznie przy pomocy czytnika manualnie | TAK |  |
| 7 | Walidacja wyników pacjentów za pomocą Delta-Check | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych | TAK |  |
| 9 | Raportowanie ilości wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu | TAK |  |
| 10 | Raportowanie kosztów wykonanych badań | TAK |  |
| 11 | Raportowanie kosztów wykonanych badań według płatnika | TAK |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji danych pacjenta, ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku (CD-ROM, DVD-ROM) | TAK |  |
| 13 | W ramach usług Wykonawca wykona integrację oprogramowania LIS wykorzystywanego w laboratorium z systemem klasy HIS –Eskulap produkcji Politechniki Poznańskiej. System Eskulap serwisowany jest przez firmę Systemy Informatyczne ALMA z siedzibą w Poznaniu , kontakt www.si-alma.pl Integracja musi umożliwiać: - integrację w zakresie słowników (jednostek organizacyjnych, katalogów badań, lekarzy kierujących, pracowników, innych niezbędnych) - przyjmowanie zleceń badań laboratoryjnych generowanych w HIS Eskulap do LIS - zwrotne wysyłanie wyników badań zaewidencjonowanych w LIS i zapisywanie ich w systemie HIS - przekazywanie informacji o zleceniach oraz wynikach badań z systemu LIS do systemu HIS dla wszystkich pozostałych zleceń rejestrowanych bezpośrednio w LIS (dotyczy pacjentów spoza szpitala). Zakres wymiany danych musi obejmować zlecenia oraz wyniki badań w obrębie wszystkich pracowni funkcjonujących w laboratorium oraz wszystkich jednostek organizacyjnych uprawnionych do zlecania badań. Wymiana danych musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Wymiana danych musi być realizowana z wykorzystaniem protokołu HL7 w wersji 2.3 ewentualnie 2.5 oraz musi obejmować w minimalnym zakresie następujące komunikaty: LP KOMUNIKAT Opis Generuje 1 ORM^O01 NW Nowe zlecenie HIS 2 ORM^O01 XO Aktualizacja danych zlecenia HIS 3 ORM^O01 CA Anulowanie zlecenia HIS 4 ORU^R01 RE Wynik LIS 5 ORU^R01 XO Aktualizacja wyniku LIS Zamawiający zastrzega, że we wszystkich kwestiach spornych mogących wyniknąć pomiędzy Wykonawcą a dostawcą HIS obowiązek dokonania niezbędnych zmian w oprogramowaniu umożliwiających poprawną integrację będzie spoczywał na Wykonawcy. Na wykonawcy spoczywają także ewentualne koszty usług serwisowych i nadzoru autorskiego związane z utrzymaniem i serwisowaniem integracji w okresie trwania umowy. | TAK |  |
| 14 | Wykonawca udostępnia zamawiającemu wszystkie hasła administracyjne (konto + hasło ) do zasobów systemu | TAK |  |
| 15 | Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania wszystkich danych archiwalnych systemu Zamawiającemu | TAK |  |
| 16 | Wprowadzanie kart zleceń i kodów kreskowych wg uzgodnień z Zamawiającym | TAK |  |
| 17 | Możliwość połączenia z laboratorium kooperującym polegająca na wysyłaniu zleceń i odbiorze wyników w formie elektronicznej | TAK |  |
| 18 | Możliwość odbioru wyników laboratoryjnych poprzez internet | TAK |  |

Tabela E

Zestawienie kosztów dzierżawy

| Nazwa urządzenia | Czynsz miesięczny netto | Stawka VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto | Wartość podatku VAT | Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analizator |  |  |  |  |  |
| Razem | x | x |  |  |  |

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)