## Pakiet 1
| Nr sprawy: ZP/230-2/2019 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1. | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta porowatą okładziną o rozmiarach od 40 do 70 mm, wyposażona w wewnętrzny pierścień mocujący wkładkę | szt. | 2
2 | Bezcementowa panewka typu press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46 do 66mm, pokryta tytanową okładziną, implant panewki dostępny w dwóch wersjach: sferycznej i z nadbudową 15ᵒ zapobiegającą zwichnięciom | szt. | 2
3 | Wkładka z polietylenu crosslinkowanego, mocowana w panewce za pomocą pierścienia z dodatkiem antyutleniacza w postaci witaminy E | szt. | 2
4 | Wkładka z polietylenu crosslinkowanego, mocowana w panewce stożkowo z dodatkiem antyutleniacza w postaci witaminy E | szt. | 2
5 | Głowy ceramiczne biolox delta o średnicy 28, 32 i 36 mm | szt. | 10
6 | Trzpień tytanowy, bezcementowy, o kształcie Mullera, bez kołnierza, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą, napylaną próżniowo, trzpień w 10 rozmiarach standardowych i 10 lateralizowanych, trzpień w wersji cementowej i krótkiej/przynasadowej, stożek 12/14 | szt. | 40
7 | Trzpień cementowy wykonany ze stopu CoCr, bezkołnierzowy, typu Mullera, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale), trzpień prosty spłaszczony, gładki w minimum 5 rozmiarach, stożek 12/14 | szt. | 20
8 | Głowa bipolarna wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, czasze o średnicach od 41mm do 61mm | szt. | 50
9 | Głowa metalowa o średnicy 28mm w 5 długościach szyjki i 32mm w 3 długościach szyjki | szt. | 50
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………..… (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 2
| Nr sprawy: ZP/230-2/2019 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl., Nr kat.
1 | Trzepień bezcementowy w 10 rozmiarach, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i lewego) standardowy i lateralizowany, ze stopu tytanu, w wersjach: w części bliższej pokryty porowatym tytanem (umożliwiającym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty, w części bliższej pokryty porowatym tatanem i HA (umożliwiajacym wrastanie kości) w części dalszej mikroporowaty. Wybór wersji trzpienia śródoperacyjnie - zakładanie przy pomocy tego samego instrumentarium. Trzpień z opcją w całości pokrytą HA i opcją cementową - wybór opcji śródoperacyjnie - wszystkie wersje i opcje trzpienia zakładane przy pomocy tego samego instrumentarium | szt. | 50
2 | Trzepień cementowy w wersji ze stopu COCR/standardowy i lateralizowany, w wersji ze stopu tytanu, w 5 rozmiarach, dostępny w wersji polerowanej i matowej | szt. | 50
3 | Panewka bezcementowa typu press-fit w opcji wkręcana w kształcie spłaszczonej hemisfery. Rozmiary od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. W opcji press-fit wersja panewki pełna lub z otworami na śruby. Zaślepki do otworów przy panewce press-fit w fabrycznym komplecie z możliwością użycia w ich miejsce 3 śrub stabilizujących. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta czystym tytanem cpTi lub dodatkowo napylona hydroksyapatytem. | szt. | 50
4 | Śruba do kości gąbczastej, średnica 6,5mm, kompatybilna z panewką. Wykonana ze stopu tytanowego. Długości od 15 do 55mm ze skokiem co 5mm | szt. | 30
5 | Wkład polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem w rozmiarach dla panewki od 46 do 68 mm, dostosowany do głów w rozmiarze 28, 32 i 36 mm | szt. | 50
6 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36mm, wykonana ze stopu tytanowego, pokryta okładziną ceramiczną TiNbN, w 4 długościach szyjki | szt. | 50
7 | Głowa metalowa o średnicy 22, 28 i 32mm wykonana ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki | szt. | 50
8 | Panewka cementowa z PE od 44 do 60mm ze skokiem co 2mm, w wersji na głowę 28 i 32mm, w wersji z 10 stopniowym okapem i bez okapu. W opcji z mechanizmem zatrzaskowym | szt. | 25
9 | Głowa bipolarna (zewnętrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 lub 32mm, w rozmiarach zewnętrznych od 42 do 60mm ze skokiem co 1mm | szt. | 30
10 | Uniwersalny korek z PE do cementu w dwóch rozmiarach dopasowujący się samoczynnie do szerokości jamy szpikowej | szt. | 50
11 | Trzpień przynasadowy krótki, ze stopu tytanu w części bliższej, pokryty porowatym tytanem i napylony HA, w części dalszej polerowany, nieanatomiczny (uniwersalny dla biodra prawego i lewego) w 9 rozmiarach, o przekroju stożkowym, w płaszczyźnie A/P i M/L, w części dystalnej posiadający punkt podparcia od strony bocznej, w wersji standard i lateralizowanej (kąt szyjkowo-trzonowy 130ᵒ i 125ᵒ), bez modularnej szyjki | szt. | 5
12 | Wkładka ceramiczna biolox delta o średnicy wewnętrznej 32 i 36mm, jedna wkładka pasująca do kilku rozmiarów panewek | szt. | 5
13 | Głowy ceramiczne o średnicy 32 i 36mm, dostosowane do stożka 12/14 przeznaczone do artykulacji ceramika - ceramika i polietylen - ceramika | szt. | 5
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 3
| Nr sprawy: ZP/230-2/2019 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 3
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1 | Trzpień modularny ze stopu tytanowego, prosty, zwężający się dystalnie, prostokatny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzowy i bezkołnierzowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, porowaty na całej długości i na całej długości pokryty hydroksyapatytem o min. średniej grubości 155 µm; długość trzpienia od 115mm do 190 mm, o prostokątnym przekroju poprzecznym. Dla typu Coxa Vara ze 125 kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości. Trzpień posiadający nacięcia na całej powierzchni, umożliwiające dobrą pierwotną stabilizację. W opcji trzpień typu short neck, low neck oraz dysplastyczny w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. Stożek 12/14 | szt. | 30
2 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2 mm | szt. | 40
3 | Wkładka w całości polyetylenowa z okapem lub bez oraz offsetem o średnicy wewnętrznej 28, 32 i 36 mm. Wybór śródoperacyjnie. | szt. | 40
4 | Głowa ceramiczna typu BioloxDelta o średnicach 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 długościach szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 10
5 | Głowa metalowa o średnicach 28mm i 32mm, minimum 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 10
6 | Głowa metalowa o średnicy 36mm, minimum 5 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie. | szt. | 20
7 | Zaślepka do panewki pressfit. | szt. | 40
8 | Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, o długościach od 20mm do 65mm | szt. | 10
9 | Głowa bipolarna w rozmiarach czaszy od 39mm do 61mm co milimetr, na głowę 22mm oraz 28mm. | szt. | 20
10 | Trzpień bezcementowy (13 rozmiarów), fiksowany przy nasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi doskonałą pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Długość trzpienia od 95 do 119mm. Równomierny wzrost trzpienia o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja od 6mm do 8mm. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14. | szt. | 20
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)

## Pakiet 4
| Nr sprawy: ZP/230-2/2019 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 4
Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handl. Nr kat.
1 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o niskiej lepkości, z fabrycznie umieszczonym wewnątrz mieszalnika cementem z antybiotykiem, osobno proszek i płyn. Stosunek proszku do płunu 3:1. System o dłuższym czasie polimeryzacji. Opakowanie 40g. | szt. | 5
2 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości, z fabrycznie umieszczonym wewnątrz mieszalnika cementem z antybiotykiem, osobno proszek i płyn. Stosunek proszku do płunu 3:1. System o krótkim czasie polimeryzacji. Opakowanie 40g. | szt. | 5
3 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości, z fabrycznie umieszczonym wewnątrz mieszalnika cementem z antybiotykiem, osobno proszek i płyn. Stosunek proszku do płunu 3:1. System o krótkim czasie polimeryzacji. Opakowanie 70g. | szt. | 3
4 | System do pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, sterylny, jednorazowy, z możliwością chwilowego zwiększenia mocy. System zapewniający zarówno płukanie jak i ssanie, wymagający użycia sprężonego powietrza. | szt. | 15
Razem
| ……………………………………… (miejscowość, data) | [6 empty] | ……….………………….…………. (podpis i pieczęć Wykonawcy)